智能制造学院技能大赛赛点监控系统项目询价公告
项目概况

 智能制造学院技能大赛赛点监控系统招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网站获取招标文件，并于2021年12月9日10点 00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2021F-060

项目名称：智能制造学院技能大赛赛点监控系统

采购方式：询价

预算金额：7万

采购需求：智能制造学院技能大赛赛点监控系统的安装、调试、运行和拆卸。具体采购参数要求见附件，采购人保留对上述采购范围及内容进行适当调整的权利。
合同履行期限：合同签订后十个日历日内完成供货及安装调试。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（2）上一年度（2020年）的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日
地点：盐城工业职业技术学院招标采购网站
方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网站公告附件。
售价：免费

四、响应文件提交

提交时间： 2021年12月9日10点00分（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）后勤服务中心四楼405招标办公室

五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院招标采购网站”发布的信息更正公告。响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份；

2、本项目需提前进行现场勘查，（如投标人没现场察看，对场地的认识和理解错误和偏差由投标人自行负责），联系人吴老师：0515-88583922。

3、报价包括人工费、材料费、运输安装费、管理费、税费等所有相关的各项费用之外，还应该包括监控系统所有设备的拆卸费用（大赛完成后，需进行场地恢复）。中标后需缴纳合同总价5%的金额作为履约保证金，待货物验收合格后无息退回。

4、经评委现场评议确认报价明显低于成本价的为无效标。
5、疫情防控期间投标人注意事项

因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人进入盐城工业职业技术学院校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标前14天内与确诊/疑似病例或无症状感染者有密切接触的人员，以及与密切接触者接触的次密切接触者，一律不得进校。

（2）投标前14天内接触过境外归国人员（未解除隔离的），按次密切接触者处置，一律不得进校。

（3）投标前14天内有疫情中高风险地区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，一律不得进校。

（4）投标前14天内有中高风险地区所在设区市的其他低风险地区旅居史的人员，须持有48小时内核酸检测阴性证明，或者能够出示包括48小时内核酸检测阴性证明的健康码。

（5）投标前14天内出现发热或呼吸道症状的人员，经当地医院就诊治疗，排除新冠病毒感染并在身体康复后，须持有48小时内核酸检测阴性证明，或者能够出示包括48小时内核酸检测阴性证明的健康码。

（6）投标人进入校园前，须在学校东门外相关工作人员处进行信息实名登记，主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园）和“行程码”，并接受体温测量（如体温≥37.3度一律不得进校园），符合要求方可进入。

（7）投标人从东门进出，车辆一律不得进入校园（如确因提供样品需要，经同意后可进校园，服从管理，在指定位置停放）。

（8）各投标项目授权代表限1人进入校园，项目授权代表进入校园时须全程配戴口罩，做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（9）投标人进入校园须由校方人员引领，直接到图文中心204递交投标材料并在原地等候，不得到非相关场所活动；投标工作结束后由校方人员引领立即离开校园，不逗留。

（10）投标人未如实报告个人信息，承担相应责任和法律后果，引发问题学校可取消其中标资格。

请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

对本次招标提出询问及现场勘查，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：　盐城工业职业技术学院　
地    址：　盐城市解放南路285号　

联系人：       赵老师             
联系电话：　0515-88588707    　　 

2.项目联系方式

项目联系人：    吴南               
电　　 话：　0515-88583922 　　　　
附件：

智能制造学院技能大赛赛点监控系统参数要求

	序号
	项目名称
	基本参数描述
	单位
	数量

	1
	 硬盘录像机
	WEB、本地GUI界面操作；高清视频接入路数≥64；USB3.0接口数≥2；总存储容量≥24TB，使用监控级专用硬盘；支持≥8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠；支持2个HDMI/2个VGA视频输出；支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；
	台
	1

	2
	全景摄像机
	400万像素CMOS传感器，1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）,内置白光补光灯；最大分辨率2560x1440；POE供电；含现场立杆支架(具体尺寸需投标人现场勘查)。
	个
	4

	3
	半球摄像机
	400万像素CMOS传感器，1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）,内置白光补光灯；最大分辨率2560x1440；POE供电；含现场立杆支架(具体尺寸需投标人现场勘查)。
	个
	54

	4
	 交换机
	交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps；整机提供≥24个千兆以太网电口，POE+供电，单端口最大功率≥30W，整机POE输出功率≥370W，提供≥4个千兆光电复用口，标配光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)；MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF；最大堆叠台数≥4台，支持通过万兆或千兆以太端口进行堆叠
	台
	4

	5
	六类网线
	标准：YD/T1019，IEC60332-1-2；通过标准最高传输频率250MHz测试；额定传输速率(NVP)：68%；单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm；屏蔽方式：U/UTP，线对采用 “十”字骨架隔离；护套材料：PVC，护套颜色：RAL5012，护套外径：6.3±0.3mm；最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；包装方式：305米/易拉箱；安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃；
	箱
	12

	6
	综合布线及辅材
	地面与墙上网络布线，设备安装调试、水晶头、光纤跳线线管、PVC管、扎带等
	项
	1


注：

1.报价除了包括人工费、材料费、运输安装费、管理费、税费等相关的各项费用之外，还应该包括监控系统所有设备的拆卸费用。（大赛完成后，需进行场地恢复）
2. 参数内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。
3、甲方提供交换机机柜，用于存放交换机。

资信证明文件要求

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见附表）
文件3参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件4法人授权书（原件）。

文件5报价表
文件6询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
                   供应商名称（公章）：
                      日期：____年____月____日
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：

日期：年月日

法人授权书（格式）
本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：
            单位名称：
            地    址：

投标代表（被授权人）签字：
           职    务： 
           单位名称： 
           地    址： 

           投标人（单位公章）：
           日    期： 

现场勘查记录函
	所投项目名称
	智能制造学院技能大赛赛点监控系统

	现场勘查内容
	体育馆二楼及一楼监控系统安装现场、
体育馆至图文信息中心一楼报告厅线路走向

	信息中心代表签字
	

	信息中心（加盖单位公章）
	

	投标人授权代表签字
	

	投标人名称
（加盖单位公章）
	


注：此表签字盖章后，作为投标材料的一部分提供。

智能制造学院技能大赛赛点监控系统报价表（2021F-060）

	序号
	项目名称
	基本参数描述
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	投标品牌

	1
	 硬盘录像机
	WEB、本地GUI界面操作；高清视频接入路数≥64；USB3.0接口数≥2；总存储容量≥24TB，使用监控级专用硬盘；支持≥8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠；支持2个HDMI/2个VGA视频输出；支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；
	台
	1
	
	
	

	2
	全景摄像机
	400万像素CMOS传感器，1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）,内置白光补光灯；最大分辨率2560x1440；POE供电；含现场立杆支架(具体尺寸需投标人现场勘查)。
	个
	4
	
	
	

	3
	半球摄像机
	400万像素CMOS传感器，1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）,内置白光补光灯；最大分辨率2560x1440；POE供电；含现场立杆支架(具体尺寸需投标人现场勘查)。
	个
	54
	
	
	

	4
	 交换机
	交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps；整机提供≥24个千兆以太网电口，POE+供电，单端口最大功率≥30W，整机POE输出功率≥370W，提供≥4个千兆光电复用口，标配光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)；MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF；最大堆叠台数≥4台，支持通过万兆或千兆以太端口进行堆叠
	台
	4
	
	
	

	5
	六类网线
	标准：YD/T1019，IEC60332-1-2；通过标准最高传输频率250MHz测试；额定传输速率(NVP)：68%；单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm；屏蔽方式：U/UTP，线对采用 “十”字骨架隔离；护套材料：PVC，护套颜色：RAL5012，护套外径：6.3±0.3mm；最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；包装方式：305米/易拉箱；安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃；
	箱
	12
	
	
	

	6
	综合布线及辅材
	地面与墙上网络布线，设备安装调试、水晶头、光纤跳线线管、PVC管、扎带等
	项
	1
	
	
	

	7
	价格合计（元）
	大写：                                             小写：


注：1.报价除了包括人工费、材料费、运输安装费、管理费、税费等相关的各项费用之外，还应该包括监控系统所有设备的拆卸费用。（大赛完成后，需进行场地恢复）

2. 参数内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。
3.质保期三年。
报价单位：（公章）                      联 系 人：　  

联系电话：                             2021年12月  日
