盐城工业职业技术学院南食堂北侧雨污管道改造询价公告

项目概况

盐城工业职业技术学院南食堂北侧雨污管道改造招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网站获取招标文件，并于2022年6月29日10点（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

项目编号：2022F-015

项目名称：盐城工业职业技术学院南食堂北侧雨污管道改造

采购方式：询价(低价中标）
最高限价：5.7万元，最终按实结算
采购需求：具体采购参数要求见附件，采购人保留对上述采购范围及内容进行适当调整的权利。

合同期：合同签订后25日历天完成。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（营业执照经营范围与本项目有关）

(2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(3)参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

提交时间：2022年6月29日10:00前（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号后勤服务中心四楼405招标办公室

五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布的信息更正公告。

响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份；

工程全部完成并经发包人验收合格后，付至全部已完成工程量的70%；审计结束后付至审计总价的95%，余款在一年质保期满且无质量问题后付清（无息）。

3、投标人应自行进行现场考察，中标后不再增加任何费用。不进行现场察看的视为对现场情况已经准确了解，后果自行承担。
勘查联系人：周家忠  联系电话：13485246528
4、经评委认定，报价明显低于成本价的评委有权要求其作出合理解释，若理由不充分可作为无效标处理。
5、疫情防控期间投标人注意事项

因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人进入盐城工业职业技术学院校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标前14天内与确诊/疑似病例或无症状感染者有密切接触的人员，以及与密切接触者接触的次密切接触者，一律不得进校。

（2）投标前14天内接触过境外归国人员（未解除隔离的），按次密切接触者处置，一律不得进校。

（3）投标前14天内有疫情中高风险地区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，一律不得进校。

（4）投标前14天内有中高风险地区所在设区市的其他低风险地区旅居史的人员，须持有48小时内核酸检测阴性证明，或者能够出示包括48小时内核酸检测阴性证明的健康码。如投标前教育行政部门和盐城市疫情防控部门有具体防疫要求，则按最新要求执行，请投标人及时关注相关信息。

（5）投标前14天内出现发热或呼吸道症状的人员，经当地医院就诊治疗，排除新冠病毒感染并在身体康复后，须持有48小时内核酸检测阴性证明，或者能够出示包括48小时内核酸检测阴性证明的健康码。

（6）投标人进入校园前，须在学校东门外相关工作人员处进行信息实名登记，主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园）和“行程码”，并接受体温测量（如体温≥37.3度一律不得进校园），符合要求方可进入。

（7）投标人从东门进出，车辆一律不得进入校园（如确因提供样品需要，经同意后可进校园，服从管理，在指定位置停放）。

（8）各投标项目授权代表限1人进入校园，项目授权代表进入校园时须全程配戴口罩，做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（9）投标人进入校园须由校方人员引领，直接到后勤服务楼402开标室递交投标材料并在原地等候，不得到非相关场所活动；投标工作结束后由校方人员引领立即离开校园，不逗留。各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施

（10）投标人未如实报告个人信息，承担相应责任和法律后果，引发问题学校可取消其中标资格。

请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城工业职业技术学院

地    址：江苏省盐城市盐都区解放南路285号

联系人：   赵老师  

联系电话：　0515-88588707 

2.项目联系方式

使用部门联系人： 高老师、周老师
联系电话：18262393599、13485246528
对项目需求部分的询问、质疑请向使用部门提出，询问、质疑由使用部门负责答复。
附件：

资信证明文件要求

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见附表）
文件3参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件4法人授权书（原件）

文件5投标承诺书
文件6报价表
文件7询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份

    本
盐城工业职业技术学院南食堂北侧雨污管道改造

  投 标 文 件
投标人名称:                      (盖法人章) 
法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章) 
日期：        年    月    日
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
投标单位名称（公章）：
单位名称（公章）：
日期：____年____月____日 
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：

日期：年月日

法人授权书（格式）
本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：
            单位名称：
            地    址：

投标代表（被授权人）签字：
           职    务： 
           单位名称： 
           地    址： 

           投标人（单位公章）：
           日    期： 

投标承诺书
致：盐城工业职业技术学院
1.根据你方招标项目盐城工业职业技术学院南食堂北侧雨污管道改造的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）   　　（小写：　 　元）的投标报价（全费用单价）并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程对应标段的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方派出　　　（项目负责人姓名）作为本次招标项目的项目负责人，项目负责人的联系电话为              。

3.我方已详细阅读全部招标文件，包括修改文件、答疑及有关附件，我方承诺完全响应并认可上述文件的所有内容。

4.我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。

5.一旦我方中标，我方保证在招标人要求的工期内通过竣工验收合格并交付使用；并确保工程质量达到国家合格标准，同时严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。

6、如果我方在投标有效期内撤回投标、无故放弃中标资格，或违反招标文件、法律、法规规定的其他事项，我方的投标保证金贵方不予退还。

7.  我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8. 除非另外达成协议生效，你方的《中标通知书》和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　
地址：　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　 　　　　

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　 　　

邮政编码：　　　　电话：　　　　传真：　　　　　邮箱：　　
日期：　　　年　  月　　日
盐城工业职业技术学院南食堂北侧雨污管道改造报价表（2022F-015）

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	商砼切缝
	人工测量分线，人机配合切割
	m
	86.18
	
	
	

	2
	混凝土破碎拆除
	路面商砼机器破碎及人工保护性破碎，大型破碎机无法施工。
	㎡
	59.23
	
	
	

	3
	挖沟槽土方
	因校园是老校区，地下管网复杂，施工开挖时注意安全，需人工配合机器开挖，不能正常开挖
深3m内
	m3
	82.92
	
	
	

	4
	垫层
	砂垫层
1、材料规格：可回收砂垫层
2、厚度：20cm。3.部位：DN300管道。工作内容：1.运输2.铺筑3.修复
	㎡
	59.23
	
	
	

	5
	污水管道
	1、材质及规格 ：HDPE中空壁缠绕管ND300，（环刚度不少于8KN/㎡）
2、连接方式：承插式橡胶圈接口
3、铺设深度：根据现场实际情况
4、管道接口C15混凝土分段半保护
5、管道检验及试验要求，满足设计及规范要求
6、投标人综合考虑土方挖、填运等工作内容。
	m
	74.04
	
	
	

	6
	土方回填
	管道铺设成型，人工配合机器土方回填，回填时8%每30cm灰土压实一层。
	m3
	59.23
	
	
	

	7
	主商砼路面垫层
	需铺设25cm碎渣层压实，保证地基不下沉。
	㎡
	59.23
	
	
	

	8
	主、支路面商砼
	碎渣层压实成型，浇筑15cm厚C30型商砼。浇筑时需振实，打磨发光，压纹，保养。长63.7m*宽0.8m
	㎡
	59.23
	
	
	

	9
	井壁管口修复
	1.先拆除管道及洞口，待新污水管道铺设好。2.管道四周密封封堵，防水处理。
	个
	3
	
	
	

	10
	施工排水
	深沟槽，污水深井塘及井，基坑降水排水
	项
	1
	
	
	

	11
	垃圾清运打扫
	场地所有垃圾清理装车运出校园，打扫。
	项
	1
	
	
	

	12
	CCTV
	1.管道施工完毕，CCTV机器人管道检测。2.出据纸质检测报告。
	项
	1
	
	
	

	14
	价格合计
	大写：                   小写
	


注：1、全费用综合单价包括了招标范围内的所有内容交付使用前的全部费用，综合单价包括采购费（含辅材）及损耗、人工、机械、材料、运输、装卸、现场保管、安装调试费、管理费、利润、规费、措施费、税金、矛盾协调、总承包服务费、机械进退场、赶工措施费、保洁等一切相关的所有费用，安全文明措施费包含在措施费中，施工单位需按规定参加安全文明施工措施考核，投标人投标全费用综合单价中必须包含现行有关规定的费率计取现场安全文明施工措施费基本费1.7%、扬尘污染防治增加费0.22%，为完成本项目发生的所有措施项目费、管理费、利润、规费（包括环境保护税0.1%、社会保险费2.4%、住房公积金0.42%、和税金9%），文明施工措施费需经盐城市工程造价管理处核定，以核定费率计算，结算时其差价部分予以扣回。投标人自行现场勘察，确保本项目满足设计及规范要求，上述清单中如有描述不全的，投标人报价时需充分考虑入上述全费用单价中，中标后竣工结算时全费用单价不予调整，各投标人要充分考虑，结算时数量按实结算。

2、各投标人在投标前必须对施工现场进行详细踏勘，如有疑问及时向招标人提出，否则由此引起的一切风险均由投标人自行承担。每项清单必须报全费用单价，如有一项漏报，视同该项为让利免费提供。为完成本项目而必须发生的、但清单中未列明的相关费用也由各投标人自行综合考虑分摊含进投标报价中，结算时不再另增任何费用。

3、工程竣工验收前，中标人必须将工程施工所产生的垃圾及时清运出校园。

4、具体施工时根据甲方要求执行，各投标人投标前必须自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

  供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：
联系方式：

日期：      年   月   日


