卫生所办公、诊疗环境改造项目内容

- 铝合金隔断：80*40型材，门料110*50，玻璃钢化，厚度5mm。

- 拆除、改装17m2玻璃隔断墙。

- 购买并安装3P、5P柜式空调各一台，空调线路、开孔、出水管线2套。

- 强弱电、插座、灯具线路改造、卡机线路等。

- 定制加工安装电脑桌椅7套、桌柜6组、衣被橱柜5组、药品柜2组、工作台1张、文件柜2组、联座3人钢排椅4组。

- 吊顶、墙壁及窗脚涂料粉刷、墙面漆730m2。

- 刷卡窗口改造，10mm厚，留窗口，玻璃钢化。

- 窗帘安装2面。

- 拆换80*55台盆1套。

- 拆换安装智能门锁1把。

备注：1.电脑桌、柜，衣被橱、药品柜、文件柜、工作台均为白金丝，可现场看样板。

2.卫生所现有诊所（电脑桌、柜、椅4套），输液室（电脑桌、椅2套），药房（电脑桌1张），已购置在用。

2019.3.20