盐城工业职业技术学院智能制造学院空调项目询价公告

项目概况

 盐城工业职业技术学院智能制造学院实训室空调项目招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网获取招标文件，并于 2020年8月31日15点（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2020F-036
项目名称：盐城工业职业技术学院智能制造学院实训室空调项目 

采购方式：询价

预算金额：25万元

采购需求：盐城工业职业技术学院机电工程学院实训室空调系统设备材料的采购（包括室外机、室内机及所有配套管道、线缆、风口、底座、进水及质保期内的损耗件更换等）、供应、运输、安装、相关开堵洞、塞填缝、调试、验收交付、售前售后等伴随服务。具体详见项目需求，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

合同履行期限：签订合同后30天完成安装调试（如甲方需要延时交付，可另行约定时间）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(4)参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

提交时间： 2020年8月31日14点30分-15点（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）后勤服务中心四楼405招标办公室。

五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布的信息更正公告。

2、现场考察、答疑

承包人已自行对工程施工现场和周围环境进行了踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

现场踏勘联系人：徐春成，0515-88583938，15961988520
3、疫情防控期间投标人注意事项

因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人进入盐城工业职业技术学院校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从解放南路东门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人项目授权代表限1人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在东门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员一律不得进入校园。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城工业职业技术学院解放南路285号

地址：盐城工业职业技术学院后勤服务中心四楼405室招标办公室

联系方式：赵老师13056182223

2项目联系方式:

项目联系人：徐春成

电话：0515-88583938，15961988520
合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
采购合同
项目名称：盐城工业职业技术学院智能制造学院实训室空调项目
项目编号：2020F-036
甲方：（买方）盐城工业职业技术学院
乙方：（卖方）
甲、乙双方根据盐城工业职业技术学院智能制造学院实训室空调项目询价招标的结果，签署本合同。
一、项目内容
1.1 项目名称：盐城工业职业技术学院智能制造学院实训室空调项目。
1.2 型号规格及其他要求：详按项目需求。
1.3 数量（单位）：详按项目需求。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：       （小写）：______元人民币或其他币种。
招标文件的项目需求中规定的安装、调试和培训费用包括在合同金额中。合同金额包括了交付使用前的全部费用，包括但不限于所有采购成本、附件、配件、备品备件及专用工具费、运输费、保险费、培训费、安装、调试、验收费用、维保费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、使用耗材等以及完成本项目所需要的其他费用）、管理费、利润、风险费用、规费、招标代理费、国家对乙方征收的各种税费等涉及到的所有费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物和服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的货物和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
履约保证金

6.1无
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物和服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 本项目整套系统至少6年（自交货验收合格之日起计）免费质保（上门服务），质保期内提供24小时免费上门维修服务，质保期后提供维修维护服务。（乙方在收到中标通知书后7个工作日内须提供原厂至少6年质保函原件，否则取消中标资格）
九、交货期、交货方式及交货地点
9.1 交货期：签订合同后30天完成安装调试（如甲方需要延时交付，可另行约定时间）。
9.2 交货方式：送货上门、安装与调试。
9.3 交货地点：甲方指定地点。
十、货款支付
10.1 付款方式：招标范围内容全部完成并经安装调试、培训结束，验收合格后付总价的90%；余款一年后根据售后服务情况付总价的5%。质保期满二年后根据售后服务情况付总价的5%。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品和服务。
12.2 乙方提供的货物和服务在质量期内因本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物和服务的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.3 在质保期内，乙方应对货物和服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，提供7*24小时免费上门维修服务，并在接到甲方通知后在2小时内响应，24小时内到达现场提供免费上门维修服务。
12.4乙方须向甲方免费提供培训服务，确保使用者完全会使用及操作为止。
12.5上述的货物免费保修期，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
12.6乙方提供的产品必须是满足招标方要求的全新现货。产品质量稳定且符合国家和有关部门质量检测标准及相关要求。如果投标货物实行生产许可证制度，应有生产许可证。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物和服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.2 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应一并交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物和服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物和服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
14.4 货物和服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物和服务的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物和服务的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物和服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物和服务，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物和服务的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式二份，副本一式六份，具有同等法律效力。
甲方：                                   乙方： 
  地址：                                   地址： 
  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
采购单位负责人：
  联系电话：                               联系电话：
签订日期：      年  月  日
附件

项目需求
一、工期：合同签定后30日历天内项目实施完毕。
二、招标范围：盐城工业职业技术学院机电工程学院实训室空调系统设备材料的采购、供应、运输、安装、调试、验收、交付、售前、售后等伴随服务工作，具体内容及要求详见招标人提供的采购需求，招标人保留适当变更的权利。
三、投标报价：统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(精确到小数点后二位数)。
技术要求中规定的新机安装、调试和培训费用应包括在投标报价中。投标报价包括了交付使用前的全部费用，包括但不限于设备费（包括所有制造采购成本、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、运输费、保险费、培训费、安装、调试、验收费用、质保期内的维修调换费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）、管理费、利润、风险费用、招标代理费、国家对乙方征收的各种税费等涉及到的所有费用。
四、现场察看：各投标人需在本公告发布日起与项目联系人联系，自行到项目现场察看，中标后不再增加任何费用。不进行现场察看的视为对现场情况已经准确了解，后果自行承担。
五、主要技术参数及清单
（一）清单
	序号
	设备名称
	技术要求
	单位
	数量
	推荐品牌

	1
	柜式空调
	★匹数：5P及以上
★制冷类型：冷暖
★定频/变频：定频
★能效等级：3级
颜色：白色
电辅加热功率（W）:3500
适用面积(平方米):≧45
★制冷量(W):≧12000
制冷功率(W):≧3800
★制热量(W):≧12000
制热功率(W):≧3800
电辅加热功率(W):3500
★内机噪音(dB(A):40-55
★外机噪音(dB(A):≤60
扫风方式上下/左右扫风
	台
	13
	海尔、格力、美的

	2
	天花机
	★匹数
：5P
★制冷类型：冷暖
★定频/变频：定频
★能效等级：3级
颜色：白色
电辅加热（W）:3000
适用面积(平方米):≧50
★制冷量(W):≧12000
制冷功率(W):≧3800
★制热量(W):≧13000
制热功率(W:)≧3800
电辅加热功率(W):2700
★内机噪音(dB(A):40-55
★外机噪音(dB(A):≤60
送风方式
上下扫风
	台
	8
	海尔、格力、美的

	3
	壁挂机
	★匹数
：1.5P
★定频/变频：定频
★能效等级：3级
颜色：白色
制冷类型：冷暖
★制冷量：≧3500W
★制热量：≧3800W
内机噪音(dB(A):≦41
外机噪音(dB(A):≦50
扫风方式：上下扫风
	台
	1
	海尔、格力、美的

	4
	其他
	1、空调（柜式、天花机、壁挂机）均为同一投标单位提供
2、所有辅材（含所有配件）、配套设施及一切相关工作均包含在内，投标人自行勘察现场及自行咨询建设单位后报价。
2、产品保修卡、三包凭证、整机6年保修
	项
	1
	


（二）售后服务要求
质保期不低于6年，质保期内设备出现故障，投标人保证在2小时内做出响应，24小时内到达现场全维修服务直至解决问题，如不能及时解决问题，投标人免费提供同型号、等精度的备品、备件，直至原设备修复（非收费上门服务）。质保期外的维修收取相应成本费用。
（三）其他说明
报价供应商如所投产品不在推荐品牌之列的，投标品牌的档次及型号的技术参数不得低于推荐的品牌，同时报价供应商应当在递交报价文件截止日前2个工作日之前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，甲方单位将组织进行评审，未提供或未通过评审的将作为没有响应招标文件实质性要求处理。
资信证明文件要求

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件4参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件5法人授权书（原件）

文件6开标一览表、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表

文件7询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标单位名称（公章）：

                                     日期：  年   月  日

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

                                   授权代表签字：

                                     日期：年月日

法人授权书（格式）
本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：
            单位名称：
            地    址：

投标代表（被授权人）签字：
           职    务： 
           单位名称： 
           地    址： 

           投标人（单位公章）：
           日    期： 

开标一览表（格式）

	项 目 编 号
	2020-009S-2

	项 目 名 称
	盐城工业职业技术学院机电工程学院实训室空调项目

	项目投标报价：（大写）                       ，小写：                      

	品牌：       

	质保期：

	项目实施时间（供期或工期）： 


填写说明：

开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

                                    供应商名称（公章）：
日期：       年   月  日

                       联系人：

                        联系方式：

投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


法定代表人或授权代表签字：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。
技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：       

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

