# 竞争性磋商文件

# 项目名称：盐城工业职业技术学院学生公共浴室改造及服务BOT节能项目

采购人：盐城工业职业技术学院

采购代理：江苏伟业项目管理有限公司

2023年7月3日

目录

第一章 竞争性磋商采购公告	3

第二章 磋商须知	6

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	23

第五章 定标原则和评审标准	30

第六章 竞争性磋商响应文件格式	34

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

盐城工业职业技术学院学生公共浴室改造及服务BOT节能项目招标项目的潜在投标人应在“盐城工业职业技术学院招标采购网”获取招标文件，并于2023年7月14日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023-016W

项目名称：盐城工业职业技术学院学生公共浴室改造及服务BOT节能项目

采购方式：竞争性磋商

最高限价：按照流量刷卡或手机物联网支付计费方式，投标人报每吨热水的价格（元/吨），热水最高限价为30元/吨，投标人报价如高于30元/吨，将视为无效响应。

采购需求：采用BOT模式对校内两个公共浴室进行整体改造，改造范围包含但不限于原有设备设施拆除、运输、热源系统设备配置及安装、浴室室内装修及本项目所需要的设备及材料的采购、运输、安装、调试、检测、维修、培训、保养及经营、管理、服务等所有费用，由中标人全额投资，中标人负责该项目的热水系统设备建设、安装及热水全系统调试，通过运营一定的年限，将所有装修、设施、设备无条件免费移交给学校，详见招标文件项目需求。

合同履行期限：本项目建设期30天，营运6 年（3年固定合同，合同期满后经招标人考核合格可续签3年)。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度（2022年）的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料；

(4)具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业，不接受大型企业参与本项目投标。（具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定及国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。供应商投标时须提供《中小型企业声明函》，否则按无效处理。

- 3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网本公告附件。

报名时间及地点：本公告发布后凡具备上述资格条件，并自愿参加本项目投标的投标人应于2023年7月3日至2023年7月10日委派本单位正式人员携带单位介绍信或授权委托书扫描件至我单位或添加微信（微信号:13305104722）购买招标文件，逾期的不予接收。

售价：人民币500元，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2023年7月14日9点00分（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）南食堂四楼402开标室。

五、开启

时间：2023年7月14日9点00分（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）南食堂四楼402开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、响应文件正本1份，副本4份。

2、根据江苏省财政厅及盐财购〔2020〕11号文件关于取消政府采购投标保证金的规定，本采购项目投标人无需在投标截止时间之前交纳（提交）投标保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城工业职业技术学院

地址：盐城市解放南路285号

联系人：赵老师

联系电话：0515-88588707

2.采购代理机构信息

名称：江苏伟业项目管理有限公司

地址：盐城市华邦国际东厦16楼

联系人：陈先生

联系电话：13305104722

3.项目联系方式

项目联系人：顾老师、 高老师

联系电话：13770023681 18262393599

对项目需求部分的询问、质疑请向使用部门提出，询问、质疑由项目联系人负责答复。

第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，盐城工业职业技术学院（以下简称：采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目中标人与采购人签订合同前领取中标通知书时须向采购代理机构支付招标代理服务费，收费标准按投资额的1.5%×40%计取（如低于3000元的直接按3000元计取，考虑本项目具体情况，上限不超过10000元）；上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊含进投标报价中，且不得单列，采购人不再承担上述费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在市住房和城乡建设局网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购人或代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由盐城工业职业技术学院负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资信证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购人收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购人有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购人将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1按规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购人或代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人或代理机构组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字且加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在项目评审过程中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐不超过3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价优惠程度由高到低的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“同公告网”发布成交结果公告，公告期限为一个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人、代理机构有权不予受理。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

(1)质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

(2)具体的质疑事项及明确的请求；

(3)认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

(4)提起质疑的日期；

(5)质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人、代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、代理机构将在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十天内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

1.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

2、履约保证金

在签订合同前，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

# 第三章  合同条款及格式

采 购 合 同

项目名称：盐城工业职业技术学院学生公共浴室改造及服务BOT节能合作项目

项目编号：

甲方：（买方）盐城工业职业技术学院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城工业职业技术学院学生公共浴室改造及服务BOT节能合作项目公开招标的结果，签署本合同。

第一条 项目概述

1.项目名称：盐城工业职业技术学院学生公共浴室改造及服务BOT节能合作项目。

2.项目地点：盐城工业职业技术学院校区

3.项目概况：建设位置及设备要求见项目需求。

4.本项目采用乙方自筹资金、自行建设、自主经营的 BOT 模式，乙方负责项目的设计、施工(包括不限于空气源热泵热水系统、淋浴房建设改造、室内外装饰装修、室内外防水、水电、防雷接地、网络、空调、消防、监控、场地原有废弃设施的拆除清运、甲方指定设施的搬运移交、成品保护等及入口门厅装修改造、配套施工所需的各项措施保护等)、设备采购、安装、调试、试运行(包括不限于项目设备、收费系统等)，并在合同有效期内负责日常维修、维护、管理，水电费（含照明用电）等的支付，满足每天为师生提供足量的洗浴热水服务的需求。

5.合同期内的所有经营投资、系统运营及维护等费用均由乙方承担。乙方向甲方支付项目运行经营所产生的水电费用。

6.合同期内，乙方按洗浴热水     元/吨的标准收费。

第二条 合同期限与项目建设

1.本项目开始施工日期为本合同双方正式签署生效日，乙方必须在 2023年 月 日前完工(含清洁卫生、施工设施及人员退场)，并投入使用。若延期投入使用，乙方按每延期 1 天 10000 元的标准向甲方支付违约金，甲方有权从乙方履约保证金中扣除。

2.本项目合同期限为: 6 年（3年固定合同，合同期满后经招标人考核合格可续签3年)。乙方不得因区域问题、学生人数减少、学生进出校门管理或其它经营情况发生变化向甲方提出任何补偿要求。在合同期限届满之日起 5 日内，乙方应当结清费用并办结所有设备移交给甲方的手续。所移交的设备必须保证无损坏且能正常使用，若有损坏或不能正常使用，甲方有权从乙方履约保证金中扣除相关费用专门用以维修设备直至能正常使用。乙方与移交设备无关的其他物品须在合同期限届满之日起 5 日内搬离甲方，若逾期不搬离或清空，则乙方承担场地占用费 10000 元/天，甲方有权从乙方履约保证金中扣除。

3.合同履行期间，如因政府行为需要甲方校园置换，或甲方校园整体规划调整，致本合同项目无法继续履行达到约定的 6 年期限，则双方提前终止本合同。乙方须自行撤除设备并在通知下达之日起 5 日内搬离甲方。若逾期不搬离或清空，则乙方承担

场地占用费 10000 元/天，甲方有权从乙方履约保证金中扣除。乙方离场后，甲方 30日内向乙方退还结余的履约保证金。

4.合同期限届满或合同解除后，如乙方拒不退房撤场，甲方有权不再履行向乙方提供水电服务等义务，乙方必须承担由此给甲方造成的一切损失。

5.乙方需对淋浴房及门厅进行统一装修改造，地面采用防滑地砖或大理石铺设，墙面采用环保护墙板安装或墙砖铺设，吊顶采用铝合金集成吊顶安装，更衣区内设空调，淋浴区冬季洗浴要有保暖措施、夏季洗浴要有通风措施等。所有建材均应符合环保要求；灯具、开关、插座、塑料管、电线、空调、监控等应选用知名品牌优质产品。如有学生投诉，需要设定淋浴房使用开放时间的，还应当安装闭门器。乙方须根据项目需求的要求提供淋浴房装饰效果图，淋浴房以及入口门厅装修方案需经甲方审核通过后方可实施。装修需要做到布局合理、美观大方且投入设备要达到功能要求和乙方投标文件的要求。装修过程中由于用电增容、水路改造及其他项目产生的费用均由乙方承担。

6.乙方必须采取各种防范措施，保证淋浴区的安全。特别是必须有确保防止异性闯入的安全措施。淋浴区开放期间如有异性闯入或发生偷拍等恶性事件，乙方须积极配合甲方处理事件并承担所有后果，同时甲方将从乙方履约保证金中一次性扣收 3 万元违约金。若对甲方造成不良影响，甲方有权立即单方面终止合同。淋浴房朝门口外及门口大厅内应安装无死角的高清监控（监控须接入到学校统一的监管平台）。

7.乙方淋浴房内喷淋头数量以确保师生需求为先且达到规定要求。对空气源热泵主机等设备的安装须提供详细的安装方案，同时提供所用设备的品牌、规格型号、数量、安装位置等内容清单，经甲方审核通过后方可进校并安装，甲方对安装方案有提出修改和最终决定权。乙方在整个安装过程中必须严格接受甲方监管。

8.淋浴房更衣区内须提供与喷淋头数量一致可以无偿使用的更衣柜以及可以无偿使用的适量的更衣凳和梳妆台等，乙方负责日常的营运管理和维护，并承担相应维护费用，确保所有设备无损坏且能正常使用。每台设备均需设置漏电保护功能，洗浴污水排放并入排污管网。

9.本项目工程不得转包，乙方所派出的常驻甲方的项目经理必须具有相关资质且管理经验丰富，必须每天在现场办公，未经甲方书面同意不得中途换人。

10.乙方施工方案须报甲方审查合格后方可实施，工程建设应与产品原始样本、产品手册、产品说明书等技术资料、标书技术文件和实测数据一致，符合国家有关技术标准。装修和安装工程必须符合国家相关技术规范，专业技术人员须持证上岗。乙方必须科学组织施工，做好现场安全防护、安全警示标识，服从甲方监督管理，保证施工安全顺利。施工过程中的所有安全责任由乙方自行承担。施工过程中乙方自行负责全部成品保全工作。施工结束后乙方负责垃圾清除外运，并在合法场所倾倒，不得造成二次污染。

11.本项目的其它建设要求以招标文件及投标文件设计方案为准，投标文件所述要求及标准优于招标文件要求的，以投标文件为准。

12.甲方将委托第三方监理公司对本项目的建设进度、建设质量、实施内容和合同执行情况进行监督检查和管理。

13.甲方将委托第三方审计公司对乙方投资本项目的装潢改造、设施设备等全过程审计，如乙方实际投入金额（以第三方审计结论为准）不足，则甲方有权采取要求乙方继续投入、增加给学生优惠或缩短经营周期等措施。

第三条 项目投入的设备

1.本项目所有投入设备必须为全新设备。

2.乙方应根据招标文件所明确的设计方案进行实施，并根据施工方案和安装方案进行装修和安装设备。项目建成后，双方签署的项目设备验收清单为本合同的附件，验收清单上的设备与设施在合同期满后必须完好无损地移交给甲方。

3.投入使用后，设备设施产权即交付甲方代管。在本项目合同期内的门厅内的设备维护、维修及更新均由乙方负责，费用由乙方承担。

第四条 项目运营

1.本项目的收费系统采用物联网支付方式，学生可通过一卡通校园、微信或支付宝支付，按流量计费，不允许采用事先充值的预付费模式对学生的洗浴进行收费。收费系统的账号和管理密码需提供给学校，学校对账户进行实时监管。水控设备及收费管理系统的建设所产生的所有费用由中标人自行承担。

2.合同期内，学生在校期间乙方应按照招标文件、投标文件及本合同约定，确保每个浴房下午3点至晚上10点正常开放。乙方需安排专业技术员常驻甲方进行定期检查、保养、维修等工作。

3.合同期内，与合同履行相关的税、费等所有费用，均由乙方负责承担。

4.合同期内，乙方应配备足够数量具有管理、维修、维护经验和技术的管理人员和技术人员，并确保所配人员遵守甲方相关规章制度，服从甲方管理和监督。合同期间所有关于洗浴服务方面的师生投诉，乙方须第一时间妥善解决。未妥善解决造成不良影响的，乙方构成违约，应当向甲方支付违约金，甲方有权从履约保证金中按 1000元/次的标准扣收。

5.甲方对校内类似项目市场保护问题不作任何承诺，不承担任何责任。

6.乙方自行聘用员工，与甲方不构成任何用工关系。乙方必须严格按照《劳动法》《劳动合同法》等相关法规办理用工手续。乙方在甲方服务的所有员工必须持有健康证、公安部门出具的无犯罪记录证明，各类证件报甲方审核后留存复印件备案。

7.在甲方供水供电正常的情况下，乙方投入设备出现故障，连续超过 3 天无法按照合同约定提供洗浴热水服务的，甲方有权按上月日均营业额的 1%从乙方履约保证金中扣收违约金。

第五条 设备保养、维护

1.乙方需公布服务热线电话，负责受理咨询、报修、投诉等事项，在接到故障报告后 2 小时内到达现场，到场后 3 小时内解决故障问题，重大故障应当在 24 小时内修复并恢复正常，修复无效的在 1 周内更换机器。乙方必须每天一次对淋浴房进行全方位清洁、消毒、检修（需建立清洗和消毒台帐）。乙方有义务为相关使用人做好沟通、协调工作。

2.乙方应当定期对相关设施设备检查（检查记录要留存并装订成册），确保设施完好，避免造成无法使用或其他安全事故。

3.合同期内，如确需对设施设备进行大规模改造，应经甲方书面批准方可施工，费用由乙方承担。

第六条 服务管理及考核

1.乙方须在淋浴房醒目位置张贴洗浴操作流程图，每年新生入学时每个淋浴房应当有专业的工作人员进行指导。

2.乙方必须负责项目场地的保洁工作，指派专人定时打扫，保证场地及其周边清洁卫生，接受甲方日常考核。项目的安全保卫等工作由乙方自行承担。

3.乙方须按招标文件制定服务项目价格表，且不得随意更改。消费价格、使用规程及维修电话必须上墙公示。

4.乙方必须提供切实可行的服务承诺和管理制度，保证项目正常运行。

5.合同期内，乙方必须接受甲方对服务质量、卫生状况、收费价格等方面的监督、管理和考核。

6.乙方没有使用甲方许可的收款方式收取营业款的，每违反 1 次，甲方有权从乙方履约保证金中扣收违约金 2000 元，并有权责令乙方立刻改正。

7.乙方不得擅自扩大经营范围，增加跟洗浴无关的经营项目（在确保安全前提下，为学生提供的免费增值服务项目除外）。淋浴房内不得张贴任何形式的广告，否则，甲方有权从乙方履约保证金中按 5000 元/项的标准扣收违约金，并有权责令乙方改正。

8.乙方必须加强安全管理，如发生包括并不限于治安、消防、食品安全、人身伤害、员工交通和工伤等事故，乙方承担全部责任。因此导致甲方受到行政处罚或损失的，均由乙方赔偿。甲方有权根据事故(件)的具体情况扣收部分或全部履约保证金，直至解除合同。

9.乙方必须始终保持师生满意度在 85%以上。甲方定期或不定期对乙方就项目运营、设备完好率、环境卫生、收费价格执行、学生投诉、应急响应、是否违规经营等方面进行师生满意度随机调查（调查样本不少于 100 人）。师生满意度在 85%以下的，甲方有权从乙方履约保证金中扣收 2000 元违约金。

10.乙方必须遵守甲方用水用电相关规定，不得窃水窃电，若有窃水窃电行为的，每发现 1 次，甲方有权从乙方履约保证金中扣收 10000 元违约金，并有权责令乙方改正。窃水窃电行为严重，甲方有权移交公安部门处理。

11.乙方擅自提高服务项目价格，每提高 1 次，甲方有权从乙方履约保证金中扣收违约金 5000 元，并有权责令乙方改正。

12.乙方流量计及整个水控系统必须满足计量准确、消费透明、仪表仪器耐用等要求。师生洗浴须能实现预约功能，每一次洗浴完毕须立即（1 分钟内）向师生推送本次洗浴所消耗的热水升数及价格。同时须保证师生洗浴所消耗的热水升数与实际喷淋头流出的热水升数要一致（测量误差值按国家规定执行）。乙方故意调整（故意调整即设备故障以外的人为调整，其界定标准为：在一次检查中若发现有 5 台以上的设备计量不准即视为故意调整。）流量计及整个水控系统造成计量不准确，每发现 1 次不准确，甲方有权从乙方履约保证金中扣收违约金 5000 元，并有权责令乙方改正。乙方须在每学期开学后的第三周内在甲方指定人监督下对流量计进行校验，并出具权威机构校验报告。

第七条 履约保证金

在本合同签订前，乙方应向甲方缴纳 10 万元履约保证金。合同期满并办理完相关手续后 30 日内一次性无息退还（乙方因违约等原因被核减的除外）。若履约保证金因乙方违约等原因被扣除不足10 万元，乙方应在 30 日内补足。否则，甲方有权单方面解除合同，且有权扣收乙方的履约保证金。

第八条 合同变更、 解除与终止

1.经双方协商一致后可以变更或解除合同。

2.一方严重违约，致使另一方合同目的不能实现，守约方可以单方面解除合同，并要求违约方一次性承担叁万元的违约金。

3.合同期内，发生下列情况之一的，将视为乙方放弃本项目所有权及经营权:

(1)乙方无法定或约定事由提前解除合同的；

(2)乙方设备达不到供水服务标准且超过 10 天仍未达到供水服务标准的；

(3)乙方擅自转包、停业的；

(4)乙方不服从甲方管理，严重影响师生正常生活或教学秩序的；

(5)乙方没有使用甲方许可的收款方式收取营业款，累计达到 2 次的；

(6)乙方连续两次师生满意度在 85%以下的；

(7)乙方擅自将设备（项目正式运营后，经双方书面确认的清单上的设备，下同）转让、变卖、抵押给甲方以外的任何第三人的；

(8)乙方擅自拆除、毁坏和转移设备的；

(9)乙方有窃水窃电行为，累计达到 2 次的；

(10)乙方擅自提高服务项目价格，累计达到 2 次的；

(11)乙方故意调整流量计及水控系统造成计量不准确，累计达到 2 次的；

(12)淋浴区开放期间如有异性闯入或发生偷拍等恶性事件，且乙方处理不及时并对甲方造成不良影响的；

第九条 争议解决

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

2.在相关诉讼过程中，除双方有争议的部分之外，其他部分仍应当继续履行，乙方拒不履行致使甲方无法正常使用淋浴房的，甲方有权解除合同，乙方按 10000 元/天的标准向甲方支付违约金，且乙方的履约保证金不予退还。

第十条 其他约定

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式二份，副本一式六份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

采购单位负责人：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章 项目需求

一、项目概况

该项目位于盐城市解放南路285号盐城工业职业技术学院校内，在校生约7000人，现有男生浴室二层（一层面积约199㎡，二层面积约262㎡），女生浴室二层（每层面积约242㎡）。校方拟决定对浴室整体进行升级改造。在洗浴条件和洗浴环境改善上，要为学生打造一个舒适的洗浴环境，在管理与服务模式上，要为学生提供良好的服务态度和优质服务质量。

为合理使用能源，节约能耗，提高学生生活质量，切实解决学生的洗浴问题，特在校区学生生活区内新建淋浴房方便师生洗浴，本项目以 BOT 形式组织实施。

本项目学校只提供项目所需的场地、水源、电源，不作其他任何投资，合作年限 6年（3年固定合同，合同期满后经招标人考核合格可续签3年)，本项目其他内容由中标人全额投资建设，同时负责经营新建淋浴房合同期内的管理、维护、改造等费用，并依据合同承担风险和享有收益。经营期间，本项目的经营权归中标人所有，经营期满后，本项目的所有设备、设施及附属服务设施的所有权、经营权和收益权全部归招标人所有。各投标企业在投标时请认真考虑。

项目包括空气源热泵热水系统设备、热水水箱、热水增压泵、热水管网系统、智能水控系统等系统的设计、制作、安装和调试，以及新建淋浴房、门厅装饰装修等。热水系统由多个加热循环子系统及供水循环子系统组成，各子系统独立运行，供水采用变频恒压控制，保证同一管网内的供水压力恒定，提高洗浴舒适度。投标人需结合现场实际情况合理化设计。

二、项目建设总体要求

该项目实施地点位于盐城工业职业技术学院校内，在洗浴条件和洗浴环境改善上，要为学生打造一个舒适的洗浴环境，在管理与服务模式上，要为学生提供良好的服务态度和优质服务质量。

1.本项目热水报价不得超过 30元/吨。

2.本项目合作经营期限为 6 年（3年固定合同，合同期满后经招标人考核合格可续签3年)。

3.要求浴室在热水供应量上需每天要保证全校师生洗浴。师生热水人均使用量应充分考虑男女生比例以及安全使用预留，空气源热泵系统和水箱的配置规模以按照女生不低于 35 升/日/人、男生不低于 30 升/日/人热水用水量计算（中标企业必须确保供应热水的水量，即使在最极端的用水高峰期也要确保师生的正常洗浴需求）。

4.空气源热泵机组建设的地基必须进行硬化，硬化不少于 15 厘米厚 C30 混凝土（扎钢筋），四周围栏采用高不低于 2 米铸铁围栏，其余构件均采用不锈钢。水箱建设必须充分考虑屋面或地面承压。

5.保证学生洗浴可根据季节变换调节水温，但水温必须保证在 40-45℃；所有喷淋头同时洗浴时出水量保证不低于 6 升/分钟。

6.每处淋浴房内喷淋头的配置数量按不低于参考师生数 25：1 的比例进行配置。

7.学校可提供两个空气源热泵机组及保温水箱安置点，具体位置可踏勘现场。

8.因机组靠近周边学生公寓，各投标人根据距离制定降震减噪方案，保证满足不干扰学生的正常生活。

9.本项目的收费系统采用物联网支付方式，学生可通过一卡通校园、微信或支付宝支付，按流量计费，不允许采用事先充值的预付费模式对学生的洗浴进行收费。收费系统的账号和管理密码需提供给学校，学校对账户进行实时监管。水控设备及收费管理系统的建设所产生的所有费用由中标人自行承担。

10.中标人需在学校设立驻校维保服务人员及浴室管理人员（不低于4人），负责日常设备维护、检修、维修工作，保证系统正常运行，对已投入的设备进行定期巡检，要求有巡检记录备校方检查，提供及时优良的服务；驻校维保服务及浴室管理人员必须严格遵守招标人制定的浴室管理规定并服从招标人的日常监督管理，招标人有权根据学生反应情况对中标人进行相应的处罚。注：男、女浴室每天都要开放，开放时间根据校方实际情况另行商定（寒暑假及节假日按学校要求提供洗浴服务）。

11.中标人应提供符合项目要求的系统水电路改造方案（不得破坏校内现有的水路与电路）、热水系统方案、环保节能方案并明确各类主要设备技术参数。

12.中标人承担项目投资的所有费用（包括按学校和中标人共同认可的装修方案对浴室进行装修），并负责项目建设的所有设备、设施的供应、安装和调试及项目的全面实施。

13.项目中投入的各类设备及配件、耗材均必须为全新产品。

三、项目装修及要求

（一）总体要求

1.中标人须对学校公共浴房进行装修，提供装修设计依据、设计说明和设计图纸，明确学校公共浴室所投入设备的名称、种类及数量。装修时须按照学校要求和投标文件确定的方案进行装饰装修，确保装修能够满足各块的功能要求，并且达到防火、消防、环保要求，并不得改变房屋的主体结构，并且要确保在合同期内所投设备设施的正常使用与维护。上述内容所需费用均由中标人承担，投标人须在报价时自行考虑。

2.装修需要做到布局合理，美观大方且投入设备要达到功能要求和中标人投标文件的承诺。

3.公共浴室朝门口外及门口大厅内应安装无死角的高清监控（监控须接入到学校统一的监管平台）。

4.所有设备设施的款式和颜色由甲方指定。

（二）公共浴室装修及其要求

1.墙砖选用规格 400*800 毫米，地砖选用 800*800 毫米、600*600 毫米同质防滑砖，瓷砖品牌需选用国产知名品牌优质产品。

2.吊顶材料选用铝合金集成扣板，厚度≥10 毫米。

3.灯具选用欧普、飞利浦、雷士等同档次国产知名品牌优质产品。

4.更衣室内部须安装空调，空调采用格力、海尔、美的等同档次品牌；新风系统采用格力、海尔、美的等同档次品牌。

5.浴室淋浴器选用不锈钢淋浴屏花洒。

6.浴室更衣柜选用 ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料）环保工程塑料可以上锁的更衣柜。更衣柜数量要与喷淋头一致，并配置适量的更衣凳和梳妆台。

7.淋浴位隔断选用防爆钢化玻璃，淋浴位内标配浴位号码、挂钩、置物架、脚蹬、浴帘等，浴位安装门帘，浴位尺寸约为 900 毫米（宽度）x1000 毫米（深度）。

8.为避免墙面渗水导致外墙发霉或脱离，所有墙面满墙做防水，楼地面需做到双重防水，确保不漏水。

9.为确保浴室用电安全，每个围合或单体浴室淋浴器等金属物体需采用等电位设置。所有用电设备都必须有漏电保护装置。

10.安装低噪声排气扇和保暖设备；浴室内照明及排风设备必须选用防水、防雾型设备，电线线路要有安全保护措施。

11.效果图要求：

浴室装修装饰效果图（彩色），所报效果图必须能体现浴室吊顶、照明、通风、采暖（制冷）、隔断、淋浴器、墙面、地面、更衣柜、梳妆台等多方位装修效果。效果图不少于 4 张（更衣间、淋浴间、梳妆台、淋浴器等），提交纸质效果图的同时须提交同内容的电子档效果图。

四、 项目施工及其要求

1.中标人应有完整的项目施工方案，提供符合项目要求的施工材料准备方案、施工工期进度方案、施工人员配置方案和施工质量体系保证方案。

2.中标人在工程建设施工过程中必须保证施工现场安全，在施工、运输等过程中发生的一切事故由中标人承担，与招标人无关。中标人还必须保证施工现场环境清洁卫生，将拆除及建筑施工垃圾按规范运出校园，所需费用自行承担。

3.施工过程中，各施工材料进场前必须经过招标人审核，凡与投标文件不合的材料与设备一律不得进场。

4.工程在全部完工（含清洁卫生、施工设施及人员退场）前必须进行至少三天的调适和试运行。

5.工程在全部完工前，必须对照合同和投标文件进行验收，验收合格方可投入使用。

四、项目热水系统设备要求

（一）项目设备总体要求

本项目热源设计采用空气源热泵热水系统+废热水余热回收机组组合的热水设备。中标人按照国家相关规范设计安装完成浴室的热水系统的材料设备供应、安装、集成、调试等工作，必须满足学生每天洗浴用水需求，提供浴室洗浴服务；空气源热泵、废热水余热回收机组及水箱摆放地点、位置请投标人自行到浴室现场实地察看合理设计，方案须经招标人审核同意方可实施。

（二）热水指标要求

1.主机出水水温≥55℃（实测）。

2.终端出口水温：全年≥40℃（实测）。

3.水量要求：所有龙头同时打开时，每一个龙头出水量不得低于 6 升/分钟。

4.每次开始使用时热水温度低于终端出口最低温度要求的时间≤5 秒。

5.保证在极端恶劣天气条件下空气源热泵系统的制热水量与供热水量能够满足学生使用热水的需求，不得使用电辅助加热。

（二）空气源热泵设备要求

循环式机组，须选用安全、低碳、环保的优质产品，采用模块化设计建造，采用全循环式加热，由多个加热循环子系统及供水循环子系统组成，各子系统独立运行，供水采用变频恒压控制，保证同一管网内的供水压力恒定≥0.4MP（水压值）。投标提供中国能效标识网所投型号机组能效等级备案查询截图。

空气源热泵应采用知名优质品牌，主机出水水温≥55℃，机组有冬季先进的化霜技术和防冻设计，具有掉电记忆功能、定时开机功能，具有高压保护、停水停电保护等多重安全保护，同时主机的接地装置、防触电保护、耐电压性等均要符合国家相关规定。

空气源热泵还须满足以下条件：

1.压缩机：要求采用行业知名厂家生产的高效压缩机。

2.能效比：名义工况或标准工况下（干球温度 20℃），COP≥4.0；低温工况（干球温度 7℃），COP≥3.0；低温工况（干球温度-7℃），COP≥2.0。

3.热泵机组运行噪音低，要求噪音≤65dB(A)。

4.空气源热泵需采用环保冷媒如 R410A 等。

5.使用环境温度：-7℃～43℃（摄氏度）。寒假期间设备具备防冻措施，确保机组低温运行。

6.空气源热泵寿命须达 8 年及以上。

（三）不锈钢保温水箱

保温水箱材料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）规定的要求。其主要技术参数如下：

1.内胆：内胆采用优质 304 不锈钢材质，底板厚度不小于 2.5 ㎜，侧下板厚度不小于 2.0 ㎜，侧上板厚度不小于 1.5 ㎜，顶板厚度不小于 1.0 ㎜。

2.外壳为不小于 0.5 ㎜厚的优质 304 不锈钢板，保温层采用聚氨酯整体发泡保温。

3.水箱需配水位计，水位控制阀，水温控制器等。

4.水箱连接用的法兰及丝接口均采用不锈钢材料。

5.排污口：设于方便操作的底部，安装排空阀门。

6.水箱底座：采用混凝土基础，地面基础平整。

（四）水泵

1.水泵的型号、功率、扬程、流量等，由投标人根据用水量自行选用，但须满足产品性能指标。

2. 选用低噪音不锈钢水泵。水泵运行时不得有异常振动和声响。

3.水泵轴和叶轮采用不锈钢材质，防护等级 IP55，绝缘等级 F 级。

4.水泵的两端均需要安装不锈钢或橡胶软接。

5.水泵品牌：威乐、赛莱默、格兰富、南方等，也可使用不低于参考品牌档次的其他品牌。

（五）管道、阀门及热水管保温防腐

1.管材：热水管道采用 PPR（复合保温）管，内管为 PPR（共聚聚丙烯）管，外管为 PVC（聚氯乙烯）管，中间层为聚氨酯保温层，室内分支管道采用 PPR（共聚聚丙烯）管，室外冷水管采用 PPR（复合保温）管。水管采用中财、公元、伟星、联塑等同档次品牌。

2.热水表前端应有过滤系统，可以除去管网中水垢、泥沙的装置。

3.阀门：电动阀、过滤阀、单向阀等特殊功能阀门采用优质铜质阀门，其它采用热镀锌阀门。热水系统中管径≤DN50 为铜质闸阀，＞DN50 为蝶阀。

4.管道保温防腐：使用 PRC 复合管或 PPR 管阻燃橡塑保温板（管）保温，厚度≥30mm，外包 0.5mm 铝板保护层。

（六）控制元器件

机组及水泵控制箱选用正规厂家生产，箱内主要元器件采用品牌：施耐德、ABB、西门子或同等级及质量的其它品牌。

（七）系统电线电缆

机组、水泵电源线、信号线等采用“江南”、“远东”、“上上”“东强”或同等档次品牌的国标电缆。

（八）控制系统

1.机组采用高科技非接触式水位控制系统，精确满足学校用水量要求，水位设置通过可视控制器调节显示，要与主机电脑保持联动控制；

2.并联后的机组可以统一进行控制，机组控制系统具有自动/手动控制功能，且机组之间可以实现互为备用、跨机联动；

3.机组控制器：线控，只需通过线控器就可设定出水温度、补水量、查询机组运行参数，显示水位高度；

4.机组具有失电记忆、故障报警、定时开机功能；

5.噪音要求与主机额定输入功率相对应的参考噪音指标≤65dB（分贝）。

（九）热水计量水控终端及系统

学生通过 APP（手机软件）可以实现开户、消费查询、故障报修功能。学校能实时监控、查看、采集洗浴消费数据。水控机必须满足计量准确、消费透明、仪表仪器耐用等要求。中标人承担与学校财务管理部门对接所产生的一切费用。

五、其他要求

1、本项目最终竣工验收前，必须经具有相关资质的第三方评估公司（此项评估产生的费用由中标人支付）评估本项目工程造价，如第三方评估公司出具的评估结果达不到中标单位承诺的工程造价，则差额由中标单位在后续经营中补足或增加对学生优惠或缩短经营年限等措施，最终由甲方确定，中标单位必须无条件接受，否则甲方有权终止合同，且中标人投资的项目，甲方无需补偿费用。

# 第五章 定标原则和评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、定标原则

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，磋商小组按评审因素的量化指标评审，根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照最后报价优惠程度由高到低的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），推荐不少于三名供应商为中标候选人。

采购人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定排名第一的为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以确定排名第二中标候选人为中标人，也可重新招标。如果排名第二中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，也可重新招标。

三、政府采购政策功能落实

1、因本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，投标人必须属于中小微企业，提供中小微企业声明函，否则作为无效标处理。

2、采购标的的所属行业为其他未列明行业 ，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定及国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定的划分标准填写；

四、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 项目 | 评标分项 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 （10分） | 投标人综合实力 | 5分 | 1.投标人为高新技术企业，得1分； 2.投标人通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证和ISO18001职业健康体系认证的，每项得0.5分； 3.投标人获得合同能源管理认证证书5A级的得0.5分；投标人获得节能技术服务认证证书5A级的得0.5分；投标人获得售后服务服务认证证书5A级的得0.5分；获4A（含4A）级以下的不得分； 4.投标人获得过省级(含协会)主管部门表彰的，有一个得0.5分，最高得1分。 |
|  | 经营业绩 | 5分 | 投标人承接过已投入运营满一年的类似浴室（节能改造或合同能源管理或BOT）项目的、每有一例得1分，本项最多得5分。 需提供该项目的中标通知书、合同复印件（原件备查）。 |
| 经济 部分 （35分） | 热水收费价格 | 30分 | 热水价格不得高于30元/吨，投标人报价为30元/吨时，得0分，在此基础上每吨下降0.8元加3分，本项最高得30分，本项最高得分为30分。 |
|  | 投资规模 | 5分 | 以项目投资总额报价240万元为基准价，投资总额报价等于基准价的得2分，投资总额每高于基准价5%的得1分，本项最高得分为5分。投标人需提供已标价的投资设备清单、装修改造清单，明细报价清单表。 |
| 技术部分 （35分） | 热水系统技术方案 | 8分 | 投标人根据学校情况，从设计依据、设计说明、设计图纸、主要设备性能及参数、日产热水量（按极寒天气零下15℃及以下温度计算，确保极寒天气情况下热水供应的设备配置，并提供省级及以上机构的产品性能检测报告，原件带至现场核查）、保温措施、节能性、节能减碳计量功能等多个方面优化设计热水系统技术方案；投标人根据项目特点针对空气源热泵噪音问题制定专业降振减噪技术解决方案，热水系统运行噪音应符合国家相关噪音标准，昼间不超过55db，夜间不超过45db。专家根据各单位设计方案进行综合评比，优秀得6-8分，良好得4-6分；一般得2-4分，差得 0-2分。 |
|  | 设备性能 | 12分 | 1.所投空气源热泵机组（环境温度、干球温度20℃）或废水源热泵机组在名义工况下 制热能效比（COP）≥5.5，得5分； 5.0≤制热能效比（COP）＜5.5，得4分； 4.6≤制热能效比（COP）＜5.0，得3分； 4.3≤制热能效比（COP）＜4.6，得2分； 4.0≤制热能效比（COP）＜4.3，得1分； 2.所投空气源热泵机组（环境温度、干球温度-7℃及以下）或废水源热泵机组在低温工况下 制热能效比（COP）≥4.0，得5分； 3.5≤制热能效比（COP）＜4.0，得4分； 3.0≤制热能效比（COP）＜3.5，得3分； 2.5≤制热能效比（COP）＜3.0，得2分； 2.0≤制热能效比（COP）＜2.5，得1分； 不符合以上各种工况下制热能效比（COP）最低限的视为无效响应，作废标处理。 （以上需提供具备CNAS或CMA认证的检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章装订入纸质投标文件中，不提供不得分。） 3.所投本项目空气源热泵设备能效等级为一级，得2分；能效等级为二级，得1.5分；能效等级为三级，得1分。（提供中国能效标识网查询截图并加盖投标人公章装订入纸质投标文件中，不提供不得分。） |
|  | 装修方案 | 10分 | 投标人根据招标人提供材料，方案设计要充分考虑学校实际，切实可行。方案（包括但不限于效果图、施工图，更衣柜及洗浴硬件设备配备情况等）设计合理,设备配置精准、科学，浴室功能区齐全，空间布局合理。专家根据各单位设计方案进行综合评比。优秀得9-10 分，良好得7-8分；一般得 5-6 分，差得 0-4分。本项最高得分10分。 |
|  | 施工方案 | 5分 | 施工设计方案符合国家相关标准，施工组织、工期计划、施工工艺、质量保证、文明施工、施工安全等措施有力，可操作性强。专家根据各单位设计方案进行综合评比，优秀得4-5分，良好得3-4分；一般得2-3分，差得 0-2分。 |
| 运营部分（10分） | 运营方案 | 5分 | 运营方案先进、合理，有健全的服务团队架构，有完善的管理制度，有严密的绩效考核体系，有主动服务学生的举措，有应急预案及售后服务保障体系，能够提供投资运营方案的财务分析。 （1）根据国家用工标准，合理配置服务人员和相关技术人员，在校内或学校附近设有定点服务机构，服务响应迅速，合理得1- 2 分，基本合理得 0-1 分，其他不得分。 （2）规范的运营管理服务规章制度和应急预案；建立快速应对师生投诉的机制；对洗浴热水价格和服务质量、标准进行承诺；有定期维护（修）、保养设施设备计划和措施，每项得0.5 分，最高 2分。 （3）供应商出具本项目的详细投资分析方案，施工的预算书及今后的回收计划方案。方案合理得0.5- 1 分，基本合理得 0-0.5 分，其他得 0 分。 |
|  | 能源站系统信息化管理运营演示 | 5分 | 系统信息化管理：利用信息化管理系统实施洗浴热水远程监控管理，包含以下内容： （1）能源站系统故障报警； （2）水温、流量实时监测； （3）热水箱、废水池（箱）液位和水温实时监测，热水箱水位可远程自由设定； （4）节能量、减碳量、COP值实时计算统计； （5）热水能源成本实时计算统计； （6）远程视频实时监控能源站现场情况。 1.投标人现场提供远程监控系统运用流程演示，每演示成功一项得0.5分，共3分。 2.投标人能够现场远程正在合作运营满一年或以上的学校任意一个浴室能源站监控平台，能完成以上6条要求并演示成功得2分。 注：提供软件现场演示，演示时间每家单位不超过5分钟，项目自合同签订之日至开标截止时间运行至少一年及以上，提供合同复印件(原件备查） |
| 承诺 （10分） | 服务承诺 | 10分 | 投标人根据本项目的实际情况提出增值服务方案，方案内容包括但不限于优化管理、优惠学生、安全保障、活动赞助等方面的增值服务，评委根据企业服务承诺进行综合评审打分，打分区间1-10分。 |

注：以上评分，凡涉及评分范围的，均不含下限得分，精确到小数点后1位。

第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

# 项 目 名 称：

# 招 标 编 号：

# 投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、磋商响应函

五、开标一览表

六、项目负责人及服务团队人员一览表

七、技术方案、服务承诺等

八、盐城市政府采购事前信用承诺书

九、招标文件及评标办法中要求提供的其他材料

十、盐城工业职业技术学院学生公共浴室改造及服务BOT节能项目磋商多轮报价表（详见文件最后页格式，盖单位章单独带过来用于多轮报价，一式四份，无需封装，未签字盖章的报价材料按无效报价处理)

一、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6法人授权书（原件）

文件7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供官网查询截图并加盖公章）；

文件8招标文件中规定要求提供的其他证明材料和磋商供应商认为需要提供的其他材料。

具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：年月日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：年月日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应（填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、磋商响应函

致：盐城工业职业技术学院：

根据贵方的          磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

五、开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目投标报价（元）：热水收费价格（大写）： ，小写：￥ 元/吨 投资规模价格（大写）： ，小写：￥ 元 |  |
| 项目负责人： |  |
| 合同履行期限： |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |

填写说明：开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

供应商名称（公章）：

日期：  年  月  日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：

日  期：

六、项目负责人及服务团队人员一览表

| 供应商： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 职称 | 业务专业 | 学历 |  | 从事相关工作年限 |  |
| 主要人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 职称 | 业务 专业 |  | 学历 |  | 从事相关工作年限 |

注：1.项目负责人是本项目的技术核心人员，须是该项目实施全过程的真正组织者和领导者，担负实质性项目工作。项目负责人需要有较强的组织和协调能力，具有承担类似研究项目的成功经验，并有较高的理论素养和分析解决问题的能力。

七、技术方案、服务承诺等

八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

九、招标文件及评标办法中要求提供的其他材料

# 盐城工业职业技术学院学生公共浴室改造及服务BOT节能项目

竞争性磋商报价表

第        轮报价和说明

报价（元）：

热水收费价格（大写）：             ，小写：￥           元/吨

投资规模价格（大写）：             ，小写：￥            元

说明或承诺:

投标单位（名称及盖公章）：

授权代表（签字）：

授权代表（身份证号码）：

日期：     年    月   日