盐城工业职业技术学院                                           2017年学生浴室工程项目

盐城工业职业技术学院                                    2017年学生浴室改造项目


盐城工业职业技术学院2号楼学生宿舍浴室空气源热泵供应系统工程(新建)
邀请招标文件

招标编号：GYGCYQ2017-001
二0一七年七月十三日

招标文件前附表
	序号
	主  要  内  容

	1
	建设单位：盐城工业职业技术学院

项目名称：2号楼学生宿舍浴室空气源热泵系统工程（新建）

	2
	招标内容：盐城工业职业技术学院2#学生宿舍空气源热泵系统工程（新建），共119间宿舍，浴室每间宿舍入住3名学生，每日最多357名洗浴，每人按50L用水量设计，设计用水温度为55摄氏度，送水到宿舍卫生间,计卡收费(须安装计费器)，空气源热泵系统设备放置在2号楼宿舍西侧。

	3
	最高限价：22万元

	4
	工期要求：中标后，接到招标人通知20个日历天，2017年8月25日之前施工完毕，达到验收标准。

	5
	工程质量：合格，符合国家现行行业规范和强制性标准。

	6
	投标有效期30天（日历天）。

	7
	投标文件正本一份，副本一份。

	8
	现场踏勘时间及要求：2017年7月17日前，投标人自行组织踏勘现场，踏勘现场所考虑的因素自行考虑在报价中。

	9
	答疑：投标人如有疑问，可在规定时间向招标人书面形式（或传真：0515-88583917）提出。答疑、补充通知将书面通知各投标人。

	
	递交投标文件及投标保证金截止时间：2017年 7月20日 上午11时00分前（北京时间）。

递交投标文件地点: 盐城工业职业技术学院招标办公室604室。

	10
	开标时间由学校统一安排，投标单位不需在现场。

	11
	评标办法：综合评估法

	12
	招标联系人：张老师  郭老师 联系电话：0515-88588707，13770072356

项目联系人：杨老师  胥老师 联系电话：0515-88583917，18921889102




第一章 投 标 人 须 知

一、总  则

1.合格的投标人

1.1参加投标竞争的法人或者其他组织，并响应本招标文件。

1.2 符合本招标文件规定的要求并具备提供招标货物及其辅助服务的能力。

1.3 具备招标公告要求的投标人资格条件。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

1.6投标人应遵守中华人民共和国有关法律、法规和《盐城市市场廉政准入规定》。

2. 投标费用

2.1 招标文件售出后，不予退还。

2.2 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

3. 适用法律

3.1 本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律的制约、保护和调整。

4. 招标文件的约束力

4.1 投标人一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件包括：

招标文件前附表

第一章  投标人须知

第二章  投标文件格式

5.2  投标人请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.招标文件的修改和补充

6.1 在投标截止日期前的任何时间，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改或补充。

6.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，将在开标前3天以书面的形式公布给所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。

6.3 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改或补充部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期，并将此变更书面通知到所有购买了招标文件的投标人。
三、投标文件的编制

7. 投标文件的组成

7.1投标文件分为商务标、技术标、资格后审资料三个部分，内容如下：

7.1.1商务标（正本一份，副本三份）

（1）投标报价表

（2）法定代表人身份证明书；

（3）投标文件签署授权委托书原件（如有时）。

上述（1）~（3）项资料按顺序统一装订成册。

7.1.2技术标：应包括的内容：（正本一份，副本三份）

（1）施工组织设计

（2）产品概况

（3）售后服务的内容和措施

（4）维保承诺

（5）检测报告

（6）认证材料

7.1.3资格后审资料（正本一份，副本三份）

（1）空气能设备生产厂商营业执照副本复印件；

（2）空气能设备生产厂商的《ISO9000:2000质量管理体系认证证书》、《中国环境管理体系标志认证证书》、省级以上名牌证书、《中国驰名商标》确认文件、《全国工业产品生产许可证》复印件，所投产品的国家级的检测报告，以上复印件需加盖生产厂家公章；

（3）如为经销商投标时还需另提供下列资料：

①经销商营业执照副本复印件；

②生产厂商授权给经销商的针对本项目唯一授权委托书原件。

上述（1）~（3）资料按顺序统一装订，否则为废标。

8. 投标报价

8.1 投标人应在投标文件所附的投标报价表上，标明投标货物的单价和投标总价。如单价和总价不符，以单价为准，每种货物只允许有一个报价。任何有选择的报价将被拒绝。

8.2 投标总价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该内容的最高价计入其投标总价（有重大缺项、漏项评委会讨论作废标处理的除外）。

8.3本项目投标报价是指按招标人提供的招标内容及技术要求并进行相关服务而涵盖的所有费用。包括但不限于：材料的采购、供货（含运输及保险、送货至施工现场指定地点的上、下力资等）、验货、抽检检测（含所有相关材料送检费用，具体检测单位由建设单位指定）、施工现场卫生保洁、垃圾清运、高空作业费用、机械费用、专业施工及其伴随服务（主要包括售后、提供检测报告等技术资料等）、配合费、利润、税金等一切费用。
8.4本项目投标报价方式为“固定总价”，其总价一律不得调整。

9. 投标货币

9.1 除非另有规定，投标人提供的货物和服务用人民币报价。

10. 投标保证金

10.1本项目招标要求投标人提交投标保证金，数额为人民币壹万元整。投标人必须在开标前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至盐城工业职业技术学院（收款单位：盐城工业职业技术学院，开户银行：中国工商银行盐城市盐渎支行；帐号：1109660309000007449，联系电话88583917），投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位应与投标报名单位名称完全一致。未按规定要求缴纳投标保证金的，其投标文件不予接收。中标人的投标保证金在签订合同后直接转为履约保证金。未中标人的投标保证金在中标公示后直接退还（无息）。

10.2投标人在中标后3日内无正当理由拒绝签定合同的，招标人将没收中标人的投标保证金，并取消中标资格。

11. 合同主要条款

11.1结算办法：固定总价，不予调增。

11.2付款方式：工程竣工验收合格后支付合同约定额90%（同时无息返还履约保证金），余款待二年保修期满后结清。

11.3材料进场时必须有产品合格证和有权检测部门对该产品出具的检测报告，并应符合中标承诺的产品型号、品牌、规格和质量要求，经监理工程师见证，主要技术指标必须达到现行有关检测标准。不合格产品由监理工程师见证后自行运出现场，费用自理。

11.4质量达不到规定标准按不合格产品的10倍承担违约责任。

11.5供货商以及安装人员的一切安全责任均由中标人自行负责，与发包人无涉。

11.6所供货物必须为未使用过的全新产品，否则发包人有权拒付合同款。

11.7质量保修期2年（如厂家质量保修期大于2年，按厂家保修），包括所有设备、主材、辅材等零部件。

11.8售后服务响应时间：在接到通知后2小时内到场服务。

11.9本项目必须每半年检修一次，日常检查每三个月一次，并且必须做好检查记录。质保期内免费定期检查、维护，保证正常使用。超过质保期后收取低于市场价70%的检查、维护费用。

四、评标办法
1、评标方法

本项目评标办法采用综合评标法法，评标委员会按评标办法推荐有排序的中标候选人，由招标人依照国家有关法律、法规及定标办法确定中标人。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。
2、评审标准

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。同时评标委员会还需对投标产品的品牌、质量档次及性能等方面进行评审确认。。

2.1初步评审标准

2.1.1资质性评审标准：

本项目投标人在投标时须提供如下资格审查材料：

    生产厂商投标时须提供的资料：营业执照（副本）原件、有效期内的ISO9001质量认证证书和ISO14001：2004环境管理体系认证、省级以上名牌证书、《中国驰名商标》确认文件、《全国工业产品生产许可证》证书原件。

授权的代理商投标时须提供的资料：营业执照（副本）原件、生产厂家针对本项目指定的代理商(或经销商)授权书原件（格式由各投标人自行制作）、生产厂商营业执照（副本）复印件（加盖生产厂商公章）、生产厂商有效期内的ISO9001质量认证证书和ISO14001：2004环境管理体系认证证书复印件（加盖生产厂商公章）、省级以上名牌证书（加盖生产厂商公章）、《中国驰名商标》（加盖生产厂商公章）确认文件、《全国工业产品生产许可证》（加盖生产厂商公章）。

注：招标人要求提交的证书等原件资料如因年检或变更登记等原因无法提供，投标人需提供受理单位出具的证明（须标明有效期）原件及复印件，并附加盖投标人公章的证书复印件，方予认可。

在投标时应按招标文件要求将上述原件放入标书封袋内随投标文件一起递交，未提交上述原件资料或资料不全的，资格审查不予通过。

2.1.2符合性评审标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。同时评标委员会还需对投标产品的品牌、质量档次及性能等方面进行评审确认。

审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、交货期或工期、质量要求、投标保证金等方面。

2.2分值构成与评分标准

	评审因素
	分值
	评分标准

	价格（权值范围65%）
	65
	（1）若有效投标文件大于6家时，去掉最高的和最低的价格后取算术平均值，算术平均值为评标基准价，得分为65分。各投标人的投标价与评标基准价相比，低于基准价1%扣0.5分；高于基准价1%扣1分。不足1%按插入法计算，得分保留到小数点有效位后两位，第三位四舍五入。

（2）若有效投标文件在4——6家时，取算术平均值。与算术平均值最接近且低于算术平均值的价格为评标基准价，得分为65分。各投标人的投标价与评标基准价相比，低于基准价1%扣0.5分，；高于基准价1%扣1分。不足1%按插入法计算，得分保留到小数点有效位后两位，第三位四舍五入。

（3）若有效投标文件为3家时，算术平均值为评标基准价，得分为65分。各投标人的投标价与评标基准价相比，低于基准价1%扣0.5分，；高于基准价1%扣1分，止。不足1%按插入法计算，得分保留到小数点有效位后两位，第三位四舍五入。

	技术（权值24%）
	空气源热泵设备及技术参数评分
	1
	所投空气源热泵热水机组采用套管式换热器的得1分，其他形式不得分。提供产品样本加盖制造商公章作为参考依据，否则不得分

	
	
	1
	所投空气源热泵热水机组采用谷轮ZW热泵热水器专用压缩机，并提供谷谷轮压缩机的“战略合作伙伴”证明文件的得1分，其他形式不得分。提供产品样本加盖制造商公章作为参考依据，否则不得分

	
	
	2
	所投热泵制造商为《热泵热水系统设计、安装及使用规范》起草企业的得2分，参与起草的企业为1分。提供网上截图并加盖投标人公章。

	
	
	11
	提供国家级第三方检测机构出具的检测报告 （至少含“MA”“CNAS”“ilac.MRA”公章标识）中的检测数据为准：10P单台空气源热泵额定输入功率：≤8.8kw的得1分，额定制热量：≥40kw的得1分；

普通名义工况（干球温度20℃，出水55℃）下制热性能系数COP≥4.60的得3分，数COP≥4.50的得2分，数COP≥4.40的得1分；

低温名义工况（干球温度7℃，出水55℃）COP≥3.85的得3分，COP≥3.75的得2分，COP≥3.65的得1分；

低温工况（干球温度-7℃，出水55℃）COP≥2.20的得3分，COP≥2.10的得2分，COP≥2.00的得1分

以提供的盖生产厂家公章的检测报告核查查，没有提供检测报告不得分。

	
	节能产品政府采购
	2
	所投标热泵产品入选最新一期节能产品政府采购清单目录，提供截图，得2分，没有不得分

	
	其他主要材料
	2
	根据所投热泵系统循环泵、热水增压水泵，冷水补水水泵、阀门的品牌及产地进行评分，在0～2分之间评分，满分2分。投标人需注明热泵系统循环泵、热水增压水泵，冷水补水水泵、阀门的品牌及产地，并承诺所投产品采用注明的水泵、阀门，须加盖投标人公章，否则不得分。

	
	施工组织设计方案
	5
	根据投标人提供完善的施工组织设计方案的可行性及完整性评分，未提供不得分。1、总工期及进度计划表并满足工期需求： 2、工程质量、安全及现场文明施工措施方案；  3、投标单位针对本项目的供货计划、安装计划、施工方案、保证工程质量的主要措施；须加盖投标人公章，否则不得分。

	商务（权值为11%）
	产品制造商实力
	2
	空气源热泵制造厂家的注册资金＜10000万元的不得分，10000万元≤注册资金＜20000万元的得1分，注册资金≥30000万元的得2分，满分2分。

	
	所投空气源热泵生产企业获奖及荣誉
	2
	制造商获得CRAA产品认证证书的得2分，满分2分。

	
	
	1
	生产厂家为热泵国家标准起草单位得1分，没有不得分。

	
	
	1
	生产厂家能提供国家火炬计划项目证书的得1分，没有不得分。

	
	售后服务情况
	5
	根据投标方的服务措施承诺进行对比评分，承诺二小时到达维修现场，一般故障4小时修复的得2分；承诺系统免费保修为2年的1分、3年的得2分、4年的的3分，本条满分为3分

	合计
	100
	

	说明：


三、定标办法：
招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，当场确定排名第一的中标候选人为第一中标候选人。

如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

招标人不保证最低价中标。对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。
附件：

一、法定代表人身份证明书

单位名称：________________________________________
单位性质：________________________________________
地        址：________________________________________
成立时间：___________年__________月_________日

经营期限：________________________________________
姓       名：__________性别：_______年龄：_______职务：_________
系                        （投标人单位名称）                        的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      (盖章)    
  日  期： ______年________月________日

二、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我              （姓名）             系           （投

标人名称）   的法定代表人，现授权                 （单位名称）的          

（姓名）      为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认代理

人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

               代理人：             性别：        年龄：         
               身份证号码：______________           职务：__    __
               投标人：                                     (盖章)  
               法定代表人：                           （签字或盖章）

               授权委托日期：________年           月            日

三、投 标 承 诺 书

（招标人）                             ：

1、根据已收到的                                  项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经研究贵方招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿以人民币（大写）                         

                 元      角      分（￥：            元）的总价承包本招标范围内的所有工作，并承担任何责任的处理。

2、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知后立即组织实施，并确保在 

      个日历天内完成全部工作。

3、本项目服务质量确保达到国家和行业相关标准，我方保证本项目质量标准为       。
4、本次投标，我方将派出            （项目负责人姓名）作为本项目的负责人。

5、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

6、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投  标  人：              



          
       （盖章）

单位地址：                                                      
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                         

日    期：                      年              月            日
四、投标报价表
	序号
	项    目
	规格型号
	单位
	数量
	单 价
	总价
	品  牌

	1
	空气能机组
	额定制热量大于35KW，额定输入功率小于9KW，380V电源，顶出风，循环加热方式热泵机组的工作环境温度为-7℃～43℃
	组
	3
	
	
	

	2
	热 水 箱
	尺寸：4*2.5*2m，水箱内胆材质为SUS304/2B，底板厚度2.5mm下侧板厚度2.0MM，上侧板厚度1.5mm,顶板1.0MM；外壳0.6MM厚202不锈钢，中间5CN聚氨酯发泡层。
	个
	1
	
	
	

	3
	控制系统
	
	
	1
	
	
	国标

	4
	计费器
	学生洗浴计量刷卡
	个
	119
	
	
	

	5
	空气能循环泵
	PH254EH,最大流量130L/min,扬程16米，
	只
	3
	
	
	威乐、格兰富

	6
	变频增压系统
	MHI1603D流量25吨/n，扬程36米。
	只
	2
	
	
	威乐、格兰富

	7
	闸阀
	 DN25/DN50 黄铜
	批
	1
	
	
	竹箦

	8
	电 磁 阀
	ZS-20(220V/50HZ）
	只
	1
	
	
	优质黄铜阀体

	9
	电 磁 阀
	ZS-40(220V/50HZ）
	只
	1
	
	
	优质黄铜阀体

	10
	止回阀
	 DN20/DN40 黄铜
	批
	1
	
	
	竹箦

	11
	过滤器
	 DN20/DN50 黄铜
	批
	1
	
	
	竹箦

	12
	管道、管件
	DN20-DN50，优质PPR管道，热融连接
	批
	1
	
	
	公 元、上海联通，伟星

	13
	电  线
	1.5平方、6平方，25平方
	批
	1
	
	
	远 东

	14
	运  费
	
	项
	1
	
	
	

	15
	安装费
	
	批
	1
	
	
	

	16
	其他
	
	
	
	
	
	保证正常运行其他设备和材料

	16
	小 计
	
	

	备注：此报价范围为管道一直做至房间的卫生间，为交钥匙工程。


注：1、报价按报价表填报综合单价和总价。综合单价和投标总价应为供货至施工现场有可能发生的一切费用，内容包括（但不限于）：设备费、人工费、材料费、机械费、运输费（含人工运输至楼顶的费用）、装卸费、检测费、安装费、验收、质量保修、安全措施费、招标代理服务费、税金、风险费、规费等。投标人应结合施工方案自行考虑现状施工现场，确定所有材料用量，竣工结算时合同与支付总价一律不予调增。（该综合单价包含屋顶热水系统所需的一切设备、主材、辅材，室内管网直至完整能够运行的系统交付发包人）。

2、报价小数点后保留二位。

3、单价、合价、投标总价均应为最终投标实际价格。

4、投标有效期60日历天。

5、接收招标文件中各项条款。

6、该表应有投标单位公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

报 价 单 位：       （单位名称盖章）    法定代表人或其委托代理人    （签字或盖章） 

二○一三年     月     日
2
PAGE  
9

