盐城工业职业技术学院水卫耗材询价公告

项目概况

盐城工业职业技术学院水卫耗材 招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网获取招标文件，并于2020年9月14日15点（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2020F-038

项目名称：盐城工业职业技术学院水卫耗材项目

采购方式：询价

最高限价：8万元/年

招标项目简要说明：盐城工业职业技术学院学校水卫耗材采购项目涉及到的所有材料的采购、供应、运输、指导安装、验收交付、售前售后等伴随服务，具体详见项目需求，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

付款方式：所采购货物送货上门，经验收合格，按实际采购货物总金额支付。以上付款均以人民币通过银行支付，付款前需提供甲方财务处认可的正规发票。

结算价=中标全费用综合单价×实际供货并经验收合格的数量（结算时数量按实结算，中标综合单价不予调整）。

供货期限：中标人应根据招标人的需求分批供货，每次供货具体时间以招标人通知为准；招标人发出通知后，中标人须在5日历天内将所需货物全部交付到位。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）投标人必须是在中华人民共和国境内注册从事上述货物的生产厂家或者销售商，其经营范围包括本次采购项目内容，以营业执照的经营范围为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）投标人具有履行合同必须具备的物品供应保障能力，所提供的必须是合法生产或销售的产品，并能够按照招标人要求及招标文件规定的参考品牌、数量、产地、质量、价格、有效期等及时供货。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

提交时间：2020年9月14日14:30-15:00（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号后勤服务中心四楼405招标办公室

五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院招标采购网”。

2、疫情防控期间投标人注意事项

因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人进入盐城工业职业技术学院校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从解放南路东门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人项目授权代表限1人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在东门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员一律不得进入校园。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1采购人信息

名称：盐城工业职业技术学院解放南路285号

地址：盐城工业职业技术学院后勤服务中心四楼405室招标办公室

联系方式：赵老师0515-88588707

2项目联系方式:

项目联系人：高大伟、陈昌进

电话：18262393599、18762383006

附件：

项目需求

一、交货、验收及付款条件

乙方应根据招标人的需求分批送货，货到验收后，按中标综合单价、按月付款结算，直到协议期满后终止执行。

以上付款均以人民币通过银行支付，付款前需提供我院财务处认可的正规发票。

二、售后服务及质保要求

质保期内出现问题  3天内响应到场更换维修  2年质保

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 年参考数量 | 参考品牌一 | 参考品牌二 | 参考品牌三 | 投标选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三角阀 |  | 只 | 30 | 潜水艇 | 九牧 | 日丰 |  |
| 2 | 大便池阀门 |  | 只 | 30 | 埃美柯 | 九牧 | 日丰 |  |
| 3 | 小便池阀门 |  | 只 | 30 | 埃美柯 | 箭牌 | 九牧 |  |
| 4 | PVC直接 | φ16 | 只 | 300 |  |  |  |  |
| 5 | PVC直接 | φ20 | 只 | 60 |  |  |  |  |
| 6 | PVC直接 | φ50 | 只 | 60 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 7 | PPR直接 | φ20 | 只 | 60 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 8 | 内牙直接 | 4分 | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 9 | 外牙直接 | φ20 | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 10 | PVC直接 | φ75 | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 11 | PVC直接 | φ110 | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 12 | PVC弯头 | φ16 | 只 | 300 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 13 | PVC弯头 | φ20 | 只 | 60 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 14 | PVC弯头 | φ50 | 只 | 60 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 15 | PPR弯头 | φ20 | 只 | 60 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 16 | PPR弯头 | φ25 | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 17 | 蜡管 |  | 只 | 100 |  |  |  |  |
| 18 | PVC管 | φ16 | 根 | 200 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 19 | PVC管 | φ20 | 根 | 200 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 20 | PVC管 | φ50 | 根 | 20 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 21 | PVC管 | φ75 | 根 | 10 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 22 | PVC管 | φ110 | 根 | 10 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 23 | PPR管 | φ20 | 根 | 60 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 24 | PPR内牙弯头 | φ20 | 只 | 80 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 25 | 45°弯 |  | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 26 | 存水弯 | φ50 | 只 | 30 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 27 | PPR三通 | φ20 | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 28 | PPR三通 | φ25 | 只 | 60 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 29 | 铜三通 | φ20 | 只 | 20 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 30 | PVC U型卡 | φ16 | 只 | 200 |  |  |  |  |
| 31 | PVC U型卡 | φ32 | 只 | 300 |  |  |  |  |
| 32 | 伸缩接 | φ75 | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 33 | 伸缩接 | φ110 | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 34 | 金属软管 | 50cm | 根 | 120 | 日丰 | 九牧 | 潜水艇 |  |
| 35 | 金属软管 | 80cm | 根 | 80 | 日丰 | 九牧 | 潜水艇 |  |
| 36 | 塑料下水管 |  | 根 | 110 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 37 | 台盆水龙头 | 定制加长 | 只 | 50 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |  |
| 38 | 水龙头 |  | 只 | 150 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |  |
| 39 | 加长水龙头 |  | 只 | 100 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |  |
| 40 | 感应水龙头 |  | 只 | 10 | 中宇 | 九牧 | 东鹏 |  |
| 41 | 四联龙头（大花洒） |  | 套 | 20 | 日丰 | 九牧 | 东鹏 |  |
| 42 | 铜冷热水龙头 |  | 只 | 20 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |  |
| 43 | 马桶盖 |  | 只 | 80 | 日丰 | 九牧 | 东鹏 |  |
| 44 | 马桶 |  | 只 | 50 | 日丰 | 九牧 | 东鹏 |  |
| 45 | 马桶配件 |  | 只 | 50 | 日丰 | 九牧 | 东鹏 |  |
| 46 | 马桶洁具 |  | 套 | 100 | 日丰 | 九牧 | 东鹏 |  |
| 47 | 马桶密封圈 |  | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 48 | 1.5米软管+花洒 |  | 套 | 20 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |  |
| 49 | 台下盆 |  | 只 | 20 | 东鹏 | 九牧 | 潜水艇 |  |
| 50 | 台盆下水 |  | 只 | 50 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |  |
| 51 | 拖把池 |  | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 52 | 拖把池下水 |  | 套 | 60 | 潜水艇 | 九牧 | 日丰 |  |
| 53 | 小便斗感应器 |  | 套 | 40 | 潜水艇 | 东鹏 | 中宇 |  |
| 54 | 大便池水箱 |  | 套 | 40 | 九牧 | 恒利生 | 东鹏 |  |
| 55 | 干壁钉 | 1.2寸 | 斤 | 30 |  |  |  |  |
| 56 | 干壁钉 | 1.5寸 | 斤 | 30 |  |  |  |  |
| 57 | 生料带 |  | 卷 | 200 |  |  |  |  |
| 58 | 疏通剂 | 1kg | 瓶 | 200 |  |  |  |  |
| 59 | DN15水表 |  | 只 | 10 | 连云港 | 埃美柯 | 宁波 |  |
| 60 | 水表玻璃 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 61 | 玻璃胶 |  | 支 | 100 |  |  |  |  |
| 62 | 堵漏王 |  | 袋 | 20 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件3参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件4 法人授权书（原件）、个体工商户经营者直接参加投标，不得委托他人投标。

文件5询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标单位名称（公章）：

日期：     年  月   日

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

授权代表签字：

日期：   年   月   日

法人授权书（格式）

本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加    （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

# 日    期：

水卫耗材询价报价表

| （单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 年参考数量 | 参考品牌一 | 参考品牌二 | 参考品牌三 | 投标选用品牌 | 全费用综合单价 | 小计 |
| 1 | 三角阀 |  | 只 | 30 | 潜水艇 | 九牧 | 日丰 |  |  |  |
| 2 | 大便池阀门 |  | 只 | 30 | 埃美柯 | 九牧 | 日丰 |  |  |  |
| 3 | 小便池阀门 |  | 只 | 30 | 埃美柯 | 箭牌 | 九牧 |  |  |  |
| 4 | PVC直接 | φ16 | 只 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PVC直接 | φ20 | 只 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PVC直接 | φ50 | 只 | 100 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 7 | PPR直接 | φ20 | 只 | 100 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 8 | 内牙直接 | 4分 | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 9 | 外牙直接 | φ20 | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 10 | PVC直接 | φ75 | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 11 | PVC直接 | φ110 | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 12 | PVC弯头 | φ16 | 只 | 300 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 13 | PVC弯头 | φ20 | 只 | 100 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 14 | PVC弯头 | φ50 | 只 | 100 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 15 | PPR弯头 | φ20 | 只 | 100 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 16 | PPR弯头 | φ25 | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 17 | 蜡管 |  | 只 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PVC管 | φ16 | 根 | 200 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 19 | PVC管 | φ20 | 根 | 200 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 20 | PVC管 | φ50 | 根 | 20 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 21 | PVC管 | φ75 | 根 | 10 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 22 | PVC管 | φ110 | 根 | 10 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 23 | PPR管 | φ20 | 根 | 100 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 24 | PPR内牙弯头 | φ20 | 只 | 80 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 25 | 45°弯 |  | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 26 | 存水弯 | φ50 | 只 | 30 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 27 | PPR三通 | φ20 | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 28 | PPR三通 | φ25 | 只 | 60 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 29 | 铜三通 | φ20 | 只 | 20 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 30 | PVC U型卡 | φ16 | 只 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | PVC U型卡 | φ32 | 只 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 伸缩接 | φ75 | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 33 | 伸缩接 | φ110 | 只 | 50 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 34 | 金属软管 | 50cm | 根 | 120 | 日丰 | 九牧 | 潜水艇 |  |  |  |
| 35 | 金属软管 | 80cm | 根 | 80 | 日丰 | 九牧 | 潜水艇 |  |  |  |
| 36 | 塑料下水管 |  | 根 | 110 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |  |  |
| 37 | 台盆水龙头 | 定制加长 | 只 | 120 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |  |  |  |
| 38 | 水龙头 |  | 只 | 160 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |  |  |  |
| 39 | 加长水龙头 |  | 只 | 100 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |  |  |  |
| 40 | 感应水龙头 |  | 只 | 10 | 中宇 | 九牧 | 东鹏 |  |  |  |
| 41 | 四联龙头（大花洒） |  | 套 | 20 | 日丰 | 九牧 | 东鹏 |  |  |  |
| 42 | 铜冷热水龙头 |  | 只 | 20 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |  |  |  |
| 43 | 马桶盖 |  | 只 | 80 | 日丰 | 九牧 | 东鹏 |  |  |  |
| 44 | 马桶 |  | 只 | 50 | 日丰 | 九牧 | 东鹏 |  |  |  |
| 45 | 马桶配件 |  | 只 | 50 | 日丰 | 九牧 | 东鹏 |  |  |  |
| 46 | 马桶洁具 |  | 套 | 100 | 日丰 | 九牧 | 东鹏 |  |  |  |
| 47 | 马桶密封圈 |  | 只 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 1.5米软管+花洒 |  | 套 | 20 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |  |  |  |
| 49 | 台下盆 |  | 只 | 20 | 东鹏 | 九牧 | 潜水艇 |  |  |  |
| 50 | 台盆下水 |  | 只 | 50 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |  |  |  |
| 51 | 拖把池 |  | 只 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 拖把池下水 |  | 套 | 60 | 潜水艇 | 九牧 | 日丰 |  |  |  |
| 53 | 小便斗感应器 |  | 套 | 40 | 潜水艇 | 东鹏 | 中宇 |  |  |  |
| 54 | 大便池水箱 |  | 套 | 40 | 九牧 | 恒利生 | 东鹏 |  |  |  |
| 55 | 干壁钉 | 1.2寸 | 斤 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 干壁钉 | 1.5寸 | 斤 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 生料带 |  | 卷 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 疏通剂 | 1kg | 瓶 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | DN15水表 |  | 只 | 10 | 连云港 | 埃美柯 | 宁波 |  |  |  |
| 60 | 水表玻璃 |  | 只 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 玻璃胶 |  | 支 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 堵漏王 |  | 袋 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价说明：1、62种水卫用品都必须报价，否则作废标处理。 2、有推荐品牌的每品材料，只能选择一个品牌，确定一个报价；无推荐品牌的，报价时注明报价品牌，如投标单位更换推荐品牌，需经甲方认可，方可更换。 3、年参考数量仅供评标时使用，实际根据校方申报数量采购。 4、本次报价为全费用报价，包含运费。税费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

年    月   日