盐城工业职业技术学院强电井消防封闭工程询价公告

项目概况

盐城工业职业技术学院强电井消防封闭工程招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网获取招标文件，并于2024年4月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

项目编号：2024F-005
项目名称：盐城工业职业技术学院强电井消防封闭工程

采购方式：询价（低价中标）
最高限价：7.26万元

采购需求：拟对学校学生宿舍/青年教师周转公寓/图文信息中心强电井消防封闭进行封填。具体采购参数要求见附件，采购人保留对上述采购范围及内容进行适当调整的权利。

本项目不接受联合体投标，不接受近期（一年内）无正当理由放弃我校采购项目中标资格的单位投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（营业执照范围需与本项目相关）

(2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

(3)参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）具有建筑施工三级资质以上。
（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

提交时间：2024年4月10日9点30分前（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号南食堂四楼405招标办公室
五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日
六、其他补充事宜

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院”招标采购网发布的信息更正公告。响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份。

2、乙方按照合同要求完成工作量，经验收合格，审计后付至合同价的90%，余款在一年质保期满且无质量问题后付清（无息），中标单位须出具与其营业执照名称相一致的正规发票。

3、报价须包括人工费、材料费、运输费、安装费、管理费、税费等所有费用。

4、投标人应自行进行现场考察，中标后不再增加任何费用。不进行现场察看的视为对现场情况已经准确了解，后果自行承担。
考察联系人：陈老师  联系电话：18762383006。
经评委现场评议确认报价明显低于成本价的为无效标。

中标后，中标单位无正当理由弃标，一年内不接受其参与学校的任何采购活动。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.项目联系方式

名    称：盐城工业职业技术学院

地    址：江苏省盐城市解放南路285号

项目联系人：赵老师

联系电话： 0515-88588707

2.项目联系方式

项目联系人：周老师

联系电话：0515-88583917、15262231162

（对项目需求部分的询问、质疑请向使用部门提出，询问、质疑由使用部门负责答复。）

附件：

资信证明文件要求

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见附表）

文件3参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件4法人授权书（原件,格式见附表）。

文件5报价表

文件6询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份

    本
盐城工业职业技术学院强电井消防封闭工程
投 标 文 件
投标人名称:                      (盖法人章) 
法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章) 
日期：        年    月    日
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
供应商名称（公章）：
日期：____年____月____日
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：

日期：年月日

法人授权书（格式）
本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：
            单位名称：
            地    址：

投标代表（被授权人）签字：
           职    务： 
           单位名称： 
           地    址： 

           投标人（单位公章）：
           日    期： 

盐城工业职业技术学院强电井消防封闭工程报价表

（2024F-005）
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	全费用综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	强电井消防封闭工程
	1.强电井四周墙体的孔洞须全部封堵，穿越墙体的线管或桥架四周留下的孔洞需要使用防火泥将其全部封堵严实，竖向穿过楼板的桥架孔洞应采用矿物棉填塞并覆盖有机防火封堵材料。

2.穿越楼板处的桥架内部也需使用防火材料进行封堵，且封堵严实。在桥架与电气柜之间，应采用防火材料进行密封。
	个
	98
	
	
	

	2
	价格合计
	大写：               小写：


注：1、全费用综合单价包括了招标范围内的所有内容交付使用前的全部费用，综合单价包括采购费（含辅材）及损耗、人工、机械、材料、运输、装卸、现场保管、安装调试费、管理费、利润、规费、措施费、税金、矛盾协调、总承包服务费、机械进退场、赶工措施费、保洁等一切相关的所有费用。投标人自行现场勘察，确保本项目满足设计及规范要求，上述清单中如有描述不全的，投标人报价时需充分考虑入上述全费用单价中，中标后竣工结算时全费用单价不予调整，各投标人要充分考虑，结算时数量按实结算。

2、各投标人在投标前必须对施工现场进行详细踏勘，如有疑问及时向招标人提出，否则由此引起的一切风险均由投标人自行承担。每项清单必须报全费用单价，如有一项漏报，视同该项为让利免费提供。为完成本项目而必须发生的、但清单中未列明的相关费用也由各投标人自行综合考虑分摊含进投标报价中，结算时不再另增任何费用。

3、工程竣工验收前，中标人必须将工程施工所产生的垃圾及时清运出校园。

4、具体施工时根据甲方要求执行，各投标人投标前必须自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
投标人全称（加盖公章）：               

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：                               年   月   日
