机电工程学院移动互联实训室装潢改造工程（机电组团401教室）

| 项目名称： 移动互联实训室建设报价预算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积：房屋建筑实际面积: 120 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备 注 |
| 一 | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 地面找平 | ㎡ | 120 |  |  | 全屋地面自流平找平 人工辅料 |
| 2、 | 陶瓷静电地板 | ㎡ | 120 |  |  | 远川牌陶瓷静电地板 |
| 3、 | 陶瓷静电地板金属龙骨铺设 | ㎡ | 120 |  |  | 金属龙骨 |
|  | 汇总 |  |  |  |  |  |
| 二 | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 185 |  |  | 正品多乐士、立邦乳胶漆，接缝找补需要贴绷带处理，一遍找补，砂纸砂平，二涂面漆 (墙面浅灰色) |
| 2、 | 墙面软木装饰 | 张 | 6 |  |  | 1、10mm软木，2、不锈钢U型包边10*10*10mm,材料厚0.7mm， |
| 3、 | 玻璃窗 | ㎡ | 3 |  |  | 断桥铝 |
|  | 汇总 |  |  |  |  |  |
| 三 | 顶面工程 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 155 |  |  | 主梁底弹线以上和顶面黑色乳胶漆表面喷涂 ；正品多乐士佳丽安净味乳胶漆，接缝找补需要贴绷带处理，一遍找补，砂纸砂平，二涂面漆(顶面黑色) |
|  | 汇总 |  |  |  |  |  |
| 四 | 电气、五金件工程 |  |  |  |  |  |
| 1、 | LED长条吊线灯 | 个 | 24 |  |  | 长1200*宽70*高40，黑色白光（双光源）36W(烤漆铁盘底座，优质铝材边框，亚克力灯罩） |
| 2、 | Y形组合连接件 | 件 | 2 |  |  | 工作室吊灯拼接件 |
| 3、 | 开关、插座网络面板 | 只 | 180 |  |  | TCL开关插座（包含开关，五孔，网络,VGA） |
| 4、 | 地插 | 只 | 35 |  |  | TCL等品牌,地插弹起式防水插座 |
| 5、 | 灯具插座安装 | 项 | 1 |  |  | 安装辅材，人工 |
| 6、 | 配电箱 | 套 | 1 |  |  | 总控放置进门右边墙，方便开关（正泰） |
| 7、 | 交换机柜 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 汇总 |  |  |  |  |  |
| 五 | 强电和弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 强电布置 | ㎡ | 120 |  |  | 1、推荐远东、江南、闪奇等一线品牌，要求暂按远东电线统一报价，考虑两台吸顶空调线路；2、含触电保护开关、电线、穿线管、暗盒等辅材；3、含水泥、沙子等辅料。 |
| 2、 | 弱电排布 | ㎡ | 120 |  |  | 1、推荐大唐电信、康普、安普等一线品牌，要求暂按大唐电信网线统一报价；2、含触电保护开关、电线、穿线管、暗盒等辅材，3、网线：正品超五类屏蔽网线纯铜线缆219413-2无氧铜双绞线，正品超五类水晶头，4、含水泥、沙子等辅料。 |
|  | 汇总 |  |  |  |  |  |
| 六 | 杂支项目 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 拆除 | 项 | 1 |  |  | 墙皮铲除、拆旧、清理现场以及动输 |
| 2、 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  | 1、乙方在施工中所产生的垃圾清运到校外指定位置。 |
| 3、 | 材料运输费 | 项 | 1 |  |  | 含材料二次上楼运费（四楼无电梯） |
| 4、 | 竣工保洁 | ㎡ | 120 |  |  | 1、一般保洁/含辅助材料 |
| 5、 | 前期设计费 | 项 | 1 |  | 4000 | 备注：本工程的设计费由中标人承担，该费用为固定价，各投标人投标时不得调整，开具中标通知书前一次性向设计单位支付 |
|  | 汇总 |  |  |  |  |  |
| 七 | 工程总价 |  |  |  |  |  |
| 工程总价 |  |  |  |  |  |  |

备注：。

注：数量按实结算