盐城工业职业技术学院

机电学院工业中心实训室空调采购询价文件

编号：2019F-030

盐城工业职业技术学院就所需要的机电学院工业中心部分使用频繁实训室空调进行协议供货询价采购，欢迎协议供货单位参加。

一、询价采购名称、数量和技术参数

具体询价采购参数要求见附件1：机电学院实训室空调采购及伴随服务要求。

二、付款方式：

设备到我院安装、调试、培训完成使用两周后，经验收合格，支付合同总金额的90％，另10％待一年后视质保和售后服务情况支付。

三、供货时间及地点：

供货时间：2019年11月20日前，地点：盐城工业职业技术学院。

四、招标要求：

1.投标文件内应该提供供应商营业执照复印件、法人代表授权书、投标单位代表身份证复印件、盐城工业职业技术学院机电学院工业中心实训室空调协议供货采购报价表（样式见附件1）等书面材料。

2．报价须包含随机辅材费、安装调试费和税费等所有费用；

3．不高于政府采购协议供货价的报价方为有效；

4．质保要求：提供六年以上免费质保；

5．投标文件必须加盖报价单位公章、联系人签名后方才有效；

6．成交后，供应商须出具与其营业执照名称相一致的销售发票；

7．报价单位必须在2019年11月4日17:00前将报价单密封后交采购方盐城工业职业技术学院招标办公室，并在密封袋表面标注招标项目、招标编号、报价单位名称；地址：解放南路285号，盐城工业职业技术学院后勤服务中心四楼招标办公室。

8．需要现场察看的请在投标前与项目联系人联系安排。

招标联系人：赵老师　051588588707

项目联系人：徐老师 15961988520

盐城工业职业技术学院招标办公室

2019年10月25日

附件1

盐城工业职业技术学院

机电学院工业中心实训室空调协议供货采购报价表

编号：2019F-030

一、商品名称、要求、采购数量、报价

| 名称 | 品牌规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 （立柜式） | 格力 (KFR-120LW/(12568S)NhAc-3) | 匹数：5P及以上 制冷类型：冷暖 定频/变频：定频 能效等级：3级 颜色：白色 电辅加热 支持 适用面积(平方米) 55-85 制冷量(W) 12000 制冷功率(W)3930 制热量(W) 12500 制热功率(W)3800 电辅加热功率(W)3500 内机噪音(dB(A)44-50 外机噪音(dB(A)≤60 循环风量(m3/h)1750 扫风方式上下/左右扫风 制冷剂R32 电压/频率（V/Hz）380/50 内机尺寸（宽x高x深）mm 581*1870*395 外机尺寸（宽x高x深）mm 1032*1250*412 内机重量（kg）59 外机重量（kg）103 | 台 | 9 |  |  |
| 空调 （吸顶机） | 格力（GREE） KFR-120TW/(1256S)NhBa-3 | 匹数 ：5P及以上 定频/变频：定频 制冷类型：冷暖 颜色：白色 适用面积 48-68㎡ 制冷量(W) 12000 制冷功率(W) 3850 制热量(W) 12500 制热功率(W) 3900 内机噪音 (dB(A) 53 外机噪音(dB(A) 62 循环风量(m3/h) 1750 电压/频率（V/HZ）380/50 制冷剂（R32) 内机尺寸（宽x高x深）mm 840x290x840 外机尺寸（宽x高x深）mm 1034x1250x412 内机重量（kg）34 外机重量（kg）113 | 台 | 6 |  |  |
| 其他 |  | - 空调安装需墙面打洞15个。 2、铜管如需延长，所需长度投标人自行现场察看后计算。 3、空调专用控制开关15只。 | 所需费用综合分摊到设备投标报价中，不另行计费。 |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币 (大写)： 圆整（¥ 元）。 |  |  |  |  |
| 质保及服务承诺 |  | 保修政策全国联保，享受三包服务质保时间6年 质保备注整机及主要零部件均保修6年 |  |  |  |  |

备注：

1.本报价表含材料、安装调试伴随服务、税费等所有费用。

2.全部安装调试到位包括送货上楼、安装、材料（打洞、加长铜管、保温套、连接线、水管、扎带、焊接等）人工等。

报价单位：（公章）

联系人：　　                  联系电话：

2019年  月  日