盐城工业职业技术学院

2017年食堂燃气改造项目

采 购 文 件

（单一来源）

招 标 人 ：                        （盖 章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

二〇一七年七月

招标文件前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标单位：盐城工业职业技术学院 项目名称：食堂燃气改造项目 |
| 2 | 招标内容： 学校食堂燃气改造 |
| 3 | 项目基本情况： 学校食堂分为南食堂（三层）、北食堂（两层）。其中：北食堂二楼燃气由一个开户改为12个开户；北一楼、南一楼、二楼、三楼增加燃气蒸汽发生器（蒸汽发生器甲方自购）。 |
| 4 | 要求及服务： 燃气改造所用设施、设备及安装均应符合国家燃气安全方面的规定。 |
| 5 | 投标有效期30天（日历天） |
| 6 | 投标文件正本一份，副本一份。 |
| 7 | 现场踏勘时间及要求：2017年 7月10日前，投标人自行组织踏勘现场，踏勘现场所考虑的因素自行考虑在报价中。 |
| 8 | 答疑：投标人如有疑问，可在规定时间向招标人书面形式提出。答疑、补充通知将书面通知各投标人。 |
| 9 | 材料审核：投递标书时要提供所有证明材料原件、复印件各一份。（不需封存，以备查） |
| 10 | 评标办法：单一来源采购谈判。 |
| 12 | 联系人：陈老师、高老师 联系电话：0515-88583928 15961931809 |

# 第一章 投 标 人 须 知

# 一、总  则

1  合格的投标人

1.1  参加投标竞争的法人，并响应本招标文件；

1.2  符合本招标文件规定的要求并具备提供招标标的物及其辅助服务的能力；

1.3  具备招标公告要求的投标人资格条件；

2  适用法律

2.1  本次招标活动以及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律的制约、保护和调整。

# 二、招标文件

3. 招标文件的组成

3.1 招标文件

招标文件包括下列材料：

1.招标文件前附表；

2.第一章  投标人须知；

3.第二章  投标文件格式；

3.2  其他

投标人请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

4  招标文件的修改和补充

4.1  在投标截止日期前的任何时间，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改或补充。

4.2  招标文件的修改是招标文件的组成部分，将在开标前3天以书面的形式公布给所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。

4.3  为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改或补充部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期，并将此变更书面通知到所有的投标人。

# 三、技术规格及要求

5  项目概况

学校食堂分为南食堂（三层）、北食堂（两层）。其中：北食堂二楼燃气由一个开户改为12个开户；北一楼、南一楼、二楼、三楼增加燃气蒸汽发生器（蒸汽发生器甲方自购）。甲方现有燃气设备及新增设备具体数量及额定耗气量见附表1。

甲方在20016年与乙方就“盐城纺织职业技术学院”已签订日开口气量1000方的管道燃气设施配套建设合同。

6  技术要求

本项目所用设施、设备及安装均应符合国家燃气安全方面的规定。

7  功能要求

符合甲方用气量要求，并保证管路安全。

8  付款方式

工程结束并经甲方验收合格，支付合同金额的90%。在工程项目使用一年后，且无质量问题，余款结清。

# 四、投标文件的编制

# 9  投标文件的组成

9.1 投标文件的组成

投标文件应包括但不限于下列内容（目录及有关格式按第二章“投标文件格式”要求）：

1.企业简介；

2.法人代表或法定代表人相关证明、税务登记证、组织机构代码证等原件的复印件，复印件需加盖单位印章；

3.营业执照正、副本复印件（交验原件）；

4.建设方案及报价

（1）选用设备、材料型号及设计图。

（2）报价。报价包含增容费、工程费两部分。其中工程费包含设备、安装、调试、检验、税金等全部费用，甲方不承担报价之外的其他费用。所报价格中途不得修改。

5.服务承诺。投标方就质量保证年限以及维护所作出的承诺。其中包括：免费维修年限、有偿维护年限、服务响应时间等。

9.2  合同签定

投标人在中标后3日内签定合同。

五、评标办法

10  评标办法

单一来源采购谈判。

第二章  投 标 文 件 格 式

目  录

格式一：投标书

格式二：报价清单

格式三：法定代表人身份证明书（原件）

格式四：授权委托书（原件）

附表1

盐城工业职业技术学院燃气设备清单

| 序号 | 位置 | 设备 | 台数 | 单台 小时气量 | 合计 小时气量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北楼一食堂 | 双眼炒灶 | 1 | 8 | 8 |  |
| 2 |  | 单眼大锅灶 | 3 | 8 | 24 |  |
| 3 |  | 双眼炒灶 | 1 | 8 | 8 |  |
| 4 |  | 单眼炒灶 | 1 | 4 | 4 |  |
| 5 |  | 燃气蒸汽发生器 | 1 | 9 | 9 | 新增 |
| 6 | 北楼二食堂 | 单眼猛火灶 | 11 | 2 | 22 | 分户、新增 |
| 7 |  | 蒸饭车 | 1 | 4 | 4 | 新增 |
| 8 | 南楼一食堂 | 单眼大锅灶 | 3 | 8 | 24 |  |
| 9 |  | 双眼炒灶 | 2 | 8 | 16 |  |
| 10 |  | 单眼炒灶 | 1 | 4 | 4 |  |
| 11 |  | 燃气蒸汽发生器 | 1 | 9 | 9 | 新增 |
| 12 | 南楼二食堂 | 单眼大锅灶 | 4 | 8 | 32 |  |
| 13 |  | 双眼炒灶 | 1 | 8 | 8 |  |
| 14 |  | 燃气蒸汽发生器 | 1 | 9 | 9 | 新增 |
| 15 | 南楼三食堂 | 双眼炒灶 | 2 | 8 | 16 |  |
| 16 |  | 八眼煲仔炉 | 1 | 4 | 4 |  |
| 17 |  | 单眼矮汤灶 | 1 | 4 | 4 |  |
| 18 |  | 燃气蒸汽发生器 | 1 | 9 | 9 | 新增 |
| 00 | 合计 |  | 37 | —— | 214 |  |

格式一：

投   标   书

（招标人）    ：

根据贵方为（项目名称）项目招标采购项目的投标邀请,签字人（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本三份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方经踏勘项目现场和研究贵方招标文件的所有内容后，愿以人民币（大写）          元    角   分（￥：     元）的总价投标招标范围内的指定项目。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.一旦我方中标，我方保证在收到甲方通知后立即进场。

4.本次投标，我方将派出         （项目经理姓名）作为本工程项目经理。

5.本投标文件有效期为自开标日起  30 个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

6.我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

7.我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

8.我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。

9.我方完全理解招标人不一定接受投标价最低的投标。

10.我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄

露，否则承担一切法律责任。

12．与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

授 权 代 表 签 字：

投标人名称（公章）：

日 期：        年      月      日

格式二：

盐城工业职业技术学院
2017年学校食堂燃气改造项目报价表

| 项目名称 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增容费 |  |  |  |  |
| 工程费 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |

另附工程费用详细报价表。

投标人(公章) ：

日期：        年      月      日

格式三：

法定代表人身份证明书

(原件)

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

姓    名：               身份证号：               系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人(公章) ：

日期：        年      月      日

(如招标人要求办理公证的，投标人应当遵从)

格式四：

授 权 委 托 书

(原件)

本授权委托书声明：  (姓名)  系       (单位全称)              的法定代表人，现代表本公司授权我单位  (部门、职务、姓名)      作为本公司的合法代理人，以   (单位名称)    的名义参加  (招标单位名称)   的  (项目名称) 投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人(签字或盖章) ：

性别：          年龄：

部门：          职务：

投标单位(公章) ：

法定代表人(签字或盖章) ：

日期：           年           月          日