
盐城工业职业技术学院后勤管理处

询价采购文件

项目名称： 采购燃气蒸汽发生器、蒸饭车改造 .

部门名称： 盐城工业职业技术学院后勤管理处 .
二○一七年七月十五日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定，现就盐城工业职业技术学院燃气蒸汽发生器、燃气蒸饭车进行询价采购，欢迎提供服务的企业前来报名。

采购组织类型：后勤管理处自行询价采购

采购内容、数量：

	序号
	项目名称
	数量

	1
	燃气蒸汽发生器、蒸饭车改造
	具体见附表


报名时间：2017年07月15日—2017年07月21日

报名地点：盐城工业职业技术学院后勤管理处
联 系 人：高老师
联系电话：0515-88583928 18262393599
第一部分  单位资质要求

1.合格的报名单位应具备的资格要求及应有的相关证件：

（1）具备独立法人资格的专业燃气设备制造或厨具经营公司；

（2）具有独立承担民事责任的能力；

（3）单位法人营业执照副本及复印件（复印件加盖单位公章）；

（4）单位税务登记证及复印件（复印件加盖单位公章）；

（5）单位组织机构代码证及复印件（复印件加盖单位公章）；

（6）单位法人身份证复印件（复印件加盖单位公章）、法人授权委托书（授权人签字，加盖单位公章）、受委托人身份证原件及复印件（复印件加盖单位公章）（单位代表若为公司法人，则授权委托书和受委托人身份证不用提供）。

第二部分  单位提供相关业绩资料

1.近三年内提供服务的合作单位名录；

2.与合作单位签署的合同复印件。

第三部分  采购需求

采购需求见附表。其中中标方除供应设备外，还要提供设备安装、调试、培训服务。

第四部分  技术指标及服务要求
1.技术指标
1.1  燃气蒸汽发生器

（1）燃气种类：天然气；

（2）功率要求：不小于90kW；

（3）蒸汽产量：不小于130L/h；

单台燃气蒸汽发生器必须能满足三台24盘蒸饭车的蒸汽需求。

1.2  蒸饭车改造

目前使用的24盘双门电热蒸饭车全部改造为蒸汽蒸饭车。具体数量见附表。
2.服务要求
本次招标含设备安装、老设备改造服务。就服务提出下列要求：

（1）负责完成电热蒸饭车的改造改造；

（2）负责新购蒸汽发生器安装到位，并完成燃气蒸汽发生器与用汽设备之间的热工管道连接；

（3）施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成约定的工程内容；

（4）按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，产生的垃圾按校方指定地点堆放，完工后应将垃圾运出校外处理；

（5）工程完成调试、检验和人员培训后，提请甲方验收。
第五部分  报价

1.报价是全部新增设备、老设备改造以及设备安装、蒸汽管道连接所产生全部费用，且一旦报出不得更改的价格。详细报价填写在附表工程量清单中，并加盖单位公章；

2.中标价格是履行合同的最终价格，应包括本项目相关的一切税金、人工、管理费以及乙方购买相关工具、材料的费用和其他费用；
3.报价人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，任何包含价格调整要求，将被认为是违约而予以拒绝。

第六部分  工程验收及付款方式

1.工程验收

（1）在施工过程中分设备材料验收、连接工程验收和竣工验收三个阶段对工程质量进行联合验收；

（2）工程完工后，施工方应通知校方验收，验收合格后，双方办理移交手续；
（3）双方进行竣工验收前，施工方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

2.付款方式

工程完全竣工且验收合格后，支付合同约定本次工程款的90%，预留10%作为质保金，校方正常使用一年后，其余工程款一次性付清（无息）。

第七部分  其他

1.招标文件要求

询价采购投标文件内应该提供以下材料：

第一部分、第二部分、设备及工程量清单（含报价）以及服务质量承诺书等材料。

2.投标时间及地点

投标时间：2017年07月15日—2017年07月21日（计七天，五个工作日）

投标地点：盐城工业职业技术学院后勤管理处

联 系 人：高老师
联系电话：051588583928 18262393599
附表：设备及工程量清单
附表：

设备及工程量清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	燃气蒸汽发生器
	台
	5
	
	
	新增设备

	2
	电热蒸饭车改造

（双门）
	台
	10
	
	
	

	3
	电热蒸饭车改造

（单门）
	台
	2
	
	
	

	4
	供热管道
	——
	
	


供热管道另附报价清单。

PAGE  
6

