# 盐城工业职业技术学院大学生活动中心大礼堂设备维保询价公告

项目概况

盐城工业职业技术学院大学生活动中心大礼堂设备维保  招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网获取招标文件，并于 2024年11 月11日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：2024F-049

项目名称：盐城工业职业技术学院大学生活动中心大礼堂设备维保

采购方式：询价(低价中标）

预算金额：5万元

采购需求：拟对学校大学生活动中心大礼堂设备维保，包括机械系统，音响系统，屏幕系统，灯光系统等设备及附属软件及硬件物品维保进行采购。具体采购参数要求见附件，采购人保留对上述维保范围及内容进行适当调整的权利。

合同履行期限：2024年11月至2025年11月（从实际开工进场维护第一天算起一年）。在服务期内服务效果良好，经双方协商一致可以续签一次服务合同。

本项目不接受联合体投标。

# 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；(营业执照范围需与本项目相关）；

(2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

(3)参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）投标单位必须具有舞台设备安装改造维修许可证。

# 三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。

售价：免费

# 四、响应文件提交

提交时间：2024年11月11日9 点 30分前（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号南食堂四楼406办公室

# 五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

# 六、其他补充事宜

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院”招标采购网发布的信息更正公告。响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：4份。

2、报价须包括所有运费、安装调试费、人工费、税费和管理费等所有费用，报价不得高于预算金额，否则为无效报价。成交后，供应商须出具与其营业执照名称相一致的正规税务发票。中标后需收取履约保证金，按合同金额的5%缴纳。

3、需提供2020年以来至少一家单位的舞台设备维保业绩合同（不提供则作为无效标书）。

4、投标人应自行进行现场考察，中标后不再增加任何费用。不进行现场察看的视为对现场情况已经准确了解，后果自行承担。

考察联系人：陈老师  联系电话：15380886076。

- 经评委认定，报价明显低于成本价的评委有权要求其作出合理解释，若理由不充分可作为无效标处理；

- 中标后，中标单位无正当理由弃标，一年内不接受其参与学校的任何采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城工业职业技术学院

地    址：江苏省盐城市盐都区解放南路285号

联系人：  赵老师

联系电话：0515-88580406

2.项目联系方式

项目联系人：陈老师

电话：0515-88209863、15380886076

（对项目需求部分的询问、质疑请向使用部门提出，询问、质疑由使用部门负责答复。）

#### 附件：

项目需求，参数

一.舞台设备维修保养基本要求

1.维保内容：

大学生活动中心礼堂舞台系统包括：音响系统，LED显示系统、机械系统、灯光系统等。

此次维保内容包括对舞台机械系统、音响系统、LED显示系统、灯光系统进行全部的维保具体保养要求见下文具体要求，其中对灯光系统损坏的灯具进行维修，对灯光布光进行校正；对音响系统进行维保，线路检查、音响设备测试，声场检查，对业主使用人员进行相关设备使用培训。

2.维保要求：

按照国家有关规范和要求派专业人员对系统进行维保，维修保养单位应在一年的维保周期内至少进行一次全范围的设备的整体维修保养，每学期至少进行两次必要的设备检查维护并出具设备检查维护报告，报告应包括礼堂设备系统的运行状况，设备存在的问题等并提供相应的解决方案。维保完成后要确保所有舞台系统良好运行。还应派遣专业技术人员配备必要的维修装备随时响应业主要求。维保单位保证在盐城本地常驻服务机构对驻场技术人员可以提供长期的技术服务支持。当设备及其承载的系统发生故障，业主方向维保单位提出故障响应请求后的1小时内响应，同时需满足下列要求：

（1）24小时维保热线；故障不影响系统运行则维保单位应在24小时内恢复系统；全日24小时紧急修理服务，学校礼堂的重大活动出现设备损坏影响活动正常进行时，需要当日进行响应。

（2）维保单位应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任。

（3）每次维修必须进行详细记录并经业主方负责人签字确认，及时向甲方报送维修报表。

（4）维修保养内容包括必要元器件的费用，机械系统包括必要的皮带，润滑油、机油，除锈剂、防锈剂等物品的费用。在维保过程中，当出现原设备损坏的问题，需及时向业主方报告，由业主方同意后方可进行维修或更换，更换的配件交由业主查验。更换的设备或者配件参数不得低于原设备（或配件）型号参数。

（5）维保方要切实加强现场管理，确保安全生产，在检修过程中发生人身、设备以及第三者事故，甲方不承担任何责任。

（6）维保方不得对业主方相关信息进行查询、下载，不得泄露甲方工作秘密。维保方工作人员进入业主单位展开维保工作，将严格遵守业主的相关规则制度，服从业主单位的管理。

（7）根据现有已经查明的灯具、LED屏幕损坏设备，中标单位须在合同签订日起15天内修复完毕。

二.舞台系统维保的具体内容和技术要求

1 .机械系统维保（内容）和要求 ：

（1）前端设备

①吊杆系统：对吊杆机械系统的吊机，钢丝绳，滑轮，抱闸，刹车等部件进行检查，清洁，调整，润滑等维护工作，对钢丝绳进行更换，对损坏部件进行更换维修，确保吊杆机械系统能稳定，良好，安全的运行；

②大幕机系统：对舞台大幕机的机械和电气系统进行全面的检查调整，更换添加润滑油，更换损坏原件，确保大幕机的机械和电气系统能稳定，良好，安全的运行；

③钢丝绳：主滑轮与垂直滑轮与吊杆之间无异常松弛，吊杆、配重箱卷筒滑轮状态是否良好；

④驱动用链条：吊物下降状态是否良好，有无磨损，松懈状态，除尘除锈必要时喷涂防锈。

⑤电机：运行过程中有无噪音、振动、异味，固定状态是否牢固；更换必要的润滑油液、皮带，除尘除锈必要时喷涂防锈。

⑥减速器：更换必要机油，润滑油，固定状态是否牢固，连接部位是否正常；无噪音；

⑦导轨：导轨有无扭曲、变形，连接部位有无异常；固定部位的螺丝及焊接部位是否牢固；除尘除锈必要时喷涂防锈。

⑧钢结构：钢结构组装状态是否牢固，连接部位有无松弛，钢结构辅材有无弯曲变形，除尘除锈必要时喷涂防锈。

（2）传输系统

信号传输线路：线路连接状态，信号传输衰减，绝缘电阻大小，有无线路干扰，有无氧化。电路状态检查，接口接触检查，线路检查。

（3）中心控制室

控制系统：对控制系统软件进行更新维护，排除错误告警。对吊杆电气控制系统的控制柜，控制台进行全面检查，对有问题的、老化的元器件进行更换，对硬件进行必要的升级，确保杆电气控制系统的控制柜能稳定，良好，安全的运行。

2 .音响系统

（1）前端设备

①音箱：喇叭单元音频信号调节及功能测试、设备除尘；

②调音台：功能设置是否正常，推子是否正常、设备除尘；

③功放：风扇运行及信号输出是否正常、设备除尘；接口功能测试是否正常。

④话筒：无线话筒检测，设备型号舒尔SLX2无线手持话筒，无线耳挂话筒，检查设备是否损坏，对其他麦克风进行检测。

⑤影院系统声音接入：将礼堂环绕立体声设备音响，功放设备接入声音信号，日常可用。

3 .LED系统

（1）前端设备

①LED屏：图像质量、视觉角度、图像清晰度检测、更换损坏LED模块、设备除尘；

- 传输系统

①信号传输线路：检测线路连接状态，信号传输衰减，绝缘电阻大小，有无线路干扰，有无氧化。

②舞台传输线路接入大屏，需要布线HDMI舞台控制室至舞台上，舞台网络添加交换机。

- 中心控制室

①控制设备：设备接口测试，设备除尘。

4 .灯光系统

（1）前端设备

①各种灯具：对所有舞台灯具进行检查、维修、除尘、加固、调整灯光状态达到最好的状态，调整舞台灯光分布，对重大节庆活动进行灯光调整，以及更换灯泡确保所有舞台灯具能稳定、良好、安全的运行。

- 传输系统

①信号传输线路：检测线路连接状态，信号传输衰减，绝缘电阻大小，有无线路干扰，有无氧化。

- 中心控制室

①控制设备：设备接口测试，设备除尘。

②珍珠调光台：灯光控制测试，设备检查，软件检查，灯库程序检测，设备除尘。对业主方进行相关的灯光使用操作培训。

③需要维修的灯具：飞达追光灯1个，彩熠摇头电脑灯3个，彩熠光束灯1个，聚光灯28只，筒灯24只。

5.其他要求

（1）须安排身体健康、责任心强、工作认真负责、经验丰富，且能独立处理技术问题的专业维保技术人员，持相关证件上岗。

（2）维保人员须严格遵守维保单位的舞台机械维保管理制度和学校规章制度，认真履行维保岗位职责。

（3）维保期间维保人员须统一佩戴胸牌，穿工作服。

（4）定时定人，至少派遣1名经验丰富、且能独立处理技术问题的专业技术人员且持相关证件驻场进行日常服务，并提供24小时维修保养服务。

（5）现场委派指定管理人员，负责及时与甲方人员进行沟通，不得回避、拖延、拒绝甲方管理责任人的工作要求、任务、意见。

（6）负责对业主方舞台设备相关操作人员进行培训。

（7）负责认真填写并建立所有系统的季度、半年、年的维修、保养、检测、测试、故障处理等的记录台账，并存档。

（8）应切实加强现场管理，确保安全生产，在检修保修中发生人身、设备及第三者事故，甲方不承担任何责任。

（9）不得对相关信息进行查询、下载，不得泄露甲方工作秘密。维保单位工作人员进入业主单位展开维保工作，必须遵守业主的相关规章制度，服从业主单位的管理。

（10）检查时间：

大礼堂设备每学期至少巡检二次，维保周期一年内需进行至少一次的全系统设备保养维护。检查设备工作状态是否正常，及时更换灯泡、LED屏等系统配件，出现问题及时处理维护。灯光、音响、大屏、机械临时故障维修处理，接业主通知后按时处理。

### 舞台设备维保清单

- 舞台机械部分

| 序号 | 名称 | 品牌 | 设备型号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火幕 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 1 |
| 2 | 会标杆 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 1 |
| 3 | 前沿幕 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 1 |
| 4 | 大幕 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 1 |
| 5 | 电动吊杆 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 12 |
| 6 | 侧灯光吊架 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 2 |
| 7 | 银幕架 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 1 |
| 8 | 灯光吊杆 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 7 |
| 9 | 二幕机 | 中惠 | 电机：森力玛，减速机：博能，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 1 |
| 10 | 内侧光架 | 中惠 | 具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试 | 2 |
| 11 | 舞台机械控制及电气系统 | 中惠 | 变频器：CT、PLC：西门子、触摸屏：西门子、工控机：研样 电脑：联想，具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试，故障码排除，设备清灰除尘 | 1 |
| 12 | 电机分控箱 | 中惠 | 具体以现场为准 | 检修与保养设备运行测试，分控箱接线端子紧固，信号线电源线检查 | 30 |

- 舞台音响系统

①舞台音响主扩声系统

| 序号 | 名称 | 品牌 | 设备型号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左右远场阵列模块扬声器 | L-ACOUSTICS | ARCS FOCUS | 检修与保养设备运行测试 | 2 |
| 2 | 左右中远阵列模块扬声器 | L-ACOUSTICS | ARCS FOCUS | 检修与保养设备运行测试 | 2 |
| 3 | 左右近场阵列模块扬声器 | L-ACOUSTICS | ARCS WIDE | 检修与保养设备运行测试 | 2 |
| 4 | 中置阵列阵列模块扬声器 | L-ACOUSTICS | ARCS FOCUS/ARCS WIDE | 检修与保养设备运行测试 | 3 |
| 5 | 超低音模块扬声器 | L-ACOUSTICS | SB18i | 检修与保养设备运行测试 | 4 |
| 6 | 舞台内返听扬声器 | L-ACOUSTICS | 12XTi | 检修与保养设备运行测试 | 4 |
| 7 | 线阵低频功放 | L-ACOUSTICS | LA4 | 检修与保养设备运行测试 | 3 |
| 8 | 线阵高频功放 | L-ACOUSTICS | LA4 | 检修与保养设备运行测试 | 3 |
| 9 | 超低功放 | L-ACOUSTICS | LA8X | 检修与保养设备运行测试 | 1 |
| 10 | 音响调音台 | Roland | M480 | 检修与保养设备运行测试 | 1 |
| 11 | 拉声像扬声器 | L-ACOUSTICS | ARCS FOCUS ARCS WIDE | 检修与保养设备运行测试 | 4 |
| 12 | 台唇补声扬声器 | L-ACOUSTICS | 5XT | 检修与保养设备运行测试 | 6 |
| 13 | 音响信号系统 | - |  | 检修与保养设备运行测试 | 1套 |

②其中舞台音响系统包括大礼堂电影扩声系统恢复及测试，设备参考如下：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 设备型号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业数字影院音频处理器 | BetaThree | CSP850A | 检修与保养设备运行测试 | 1 |
| 2 | 主扬声器（左中右） | BetaThree | CS3415A | 检修与保养设备运行测试 | 3 |
| 3 | 超低频扬声器 | BetaThree | CSB218A | 检修与保养设备运行测试 | 3 |
| 4 | 左右环绕扬声器 | BetaThree | CSR10L | 检修与保养设备运行测试 | 12 |
| 5 | 左右后环绕扬声器 | BetaThree | CSR10L | 检修与保养设备运行测试 | 4 |
| 6 | 专业功率放大器（CS3415A） | BetaThree | CA4N | 检修与保养设备运行测试 | 2 |
| 7 | 专业功率放大器（CS3415A） | BetaThree | CA3N | 检修与保养设备运行测试 | 1 |
| 8 | 专业功率放大器（CSB218A） | BetaThree | CA4L | 检修与保养设备运行测试 | 3 |
| 9 | 专业功率放大器（CSR10L） | BetaThree | CA3N | 检修与保养设备运行测试 | 1 |

- LED显示系统

①舞台LED显示系统

| 序号 | 名称 | 品牌 | 设备型号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八字墙全彩LED显示屏 | 洲明 | 尺寸2.304m*1.536 | 1.检修与保养设备运行测试。 2.保养周期内屏幕模块维修及更换。 | 2 |
| 2 | P6户内全彩LED屏 | 洲明 | 板灯规格192mm*96mm尺寸：宽15.744m*高7.488m | 1.检修与保养设备运行测试。 2.保养周期内屏幕模块维修及更换。 | 1 |
| 3 | 视频拼接处理器 | 维奥 |  | 检修与保养设备运行测试 | １ |
| 4 | LED控制接收系统 | 联想等 |  | 电脑，软件系统，线路，接口，接头设备检查维护 | 1套 |

②大学生活动中心南大厅LED屏幕，其中需要维修南大厅顶上单色显示屏

| 序号 | 名称 | 品牌 | 设备型号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内3.75单红显示屏 | 强力 | 室内3.75单红11.86m*1.06m | 屏幕显示不全，存在花屏现象，需要维修 | 1套 |

- 舞台灯光系统维修保养

①舞台灯光系统维保

| 序号 | 名称 | 品牌 | 设备型号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑灯控制台 | FDL | 2840CH | 设备培训及设备检测 | 1 |
| 2 | DMX放大器 | FDL | 8DXSP | 检修与保养设备运行测试 | 4 |
| 3 | 硅箱 | FDL | DP6000 | 检修与保养设备运行测试 | 9 |
| 4 | 直通柜 | FDL | 6012 | 检修与保养设备运行测试 | 3 |
| 5 | 高效螺纹聚光灯 | 飞达 | PH2000L | 检修与保养设备运行测试（包括灯具维修） | 56 |
| 6 | 成像聚光灯 | 飞达 | PH750-10/PH750-19 | 检修与保养设备运行测试（包括灯具维修） | 48 |
| 7 | 三基色会议灯 | 飞达 | PD-RGB55*4 | 检修与保养设备运行测试 | 36 |
| 8 | LED PAR灯 | 飞达 | PH-LED302 | 检修与保养设备运行测试 | 64 |
| 9 | 2500高效追光灯 | 飞达 | PH2500 | 检修与保养设备运行测试（包括灯具维修） | 2 |
| 10 | 摇头电脑灯 | 彩熠 | FINE 2500 | 检修与保养设备运行测试（包括灯具维修） | 8 |
| 11 | 摇头光束灯TL-230 | 彩熠 | SHARPY-230 | 检修与保养设备运行测试（包括灯具维修） | 27 |
| 12 | 天地排灯 | 飞达 | PH-LED3048 | 检修与保养设备运行测试 | 36 |
| 13 | 烟雾机 | 夜太阳 | - | 检修与保养设备运行测试（包括设备维修） | 2 |
| 14 | 信号系统 | FDL/飞达/彩熠等 | - | 检修与保养设备运行测试 | 1套 |

②灯光系统灯具维修，其中需要维修的设备有：飞达追光灯1个，彩熠摇头电脑灯3个，彩熠光束灯1个，聚光灯28只，筒灯24只。灯光可能存在问题的部位参考如下：

| 序号 | 配件名称 | 品牌型号 | 规格 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞达PH2500高效追光灯电容60uF | 质量满足设备使用要求 | 60uF | 可能维修 | 1 |
| 2 | 飞达PH2500高效追光灯灯泡 | 飞利浦追光灯灯泡2500W | 2500W | 可能维修 | 1 |
| 3 | 飞达PH750-10/PH750-19成像聚光灯灯泡 | 长江聚光灯灯泡 | 750W | 维修 | 24 |
| 4 | 飞达PH2000L高效螺纹聚光灯灯泡 | 长江聚光灯灯泡 | 1000W | 维修 | 28 |
| 5 | 彩熠摇头电脑灯FINE 2500主板 | 彩熠2500图案灯主板 | - | 可能维修 | 1 |
| 6 | 彩熠摇头电脑灯FINE 2500电容 | 彩熠2500图案灯电容 | 80uF | 可能维修 | 3 |
| 7 | 彩熠摇头电脑灯FINE 2500开关电源 |  | 27V-11A | 可能维修 | 1 |
| 8 | 彩熠摇头光束灯TL-230灯泡 | OSRAM 230W | 230W | 可能维修 | 0 |
| 9 | 彩熠摇头光束灯TL-230风机 | 彩熠230光束灯风机 | - | 维修 | 1 |
| 10 | 彩熠摇头电脑灯FINE2500灯泡 |  |  | 可能维修 | 1 |
| 11 | 夜太阳烟雾机 | - | - | 维修（导管老化等） | 2 |

注：1.初步判断飞达追光灯可能存在电源问题，彩熠摇头电脑灯3个，其中两台确定损坏需要维修，一台需要现场调试或维修；聚光灯28只，筒灯24只存在灯泡问题以上设备实际数量，具体以现场实际勘查为准。不勘查视为了解情况。2.大学生活动中心一楼南大厅单色屏显示模糊，预计模板受潮损坏，需要维修。体以现场实际勘查为准。不勘查视为了解情况。

### 资信证明文件要求

文件1：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）

文件3：参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

文件4：法人授权书（原件）

文件5：舞台设备安装改造维修许可证、舞台设备维修的资格许可证。（复印件）

文件6：2020年以来至少一家单位的舞台设备维保业绩合同文件

文件8：报价表（原件）

文件9：询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

以上文件均需加盖单位公章，正本一份，副本四份。

本

盐城工业职业技术学院大礼堂设备维保

投 标 文 件

投标人名称:                      (盖章)

法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章)

日期：        年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

日期：____年____月____日

### 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

授权代表签字：

日期：年月日

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

盐城工业职业技术学院大学生活动中心大礼堂设备维保报价表（2024F-049）

| 序号 | 系统名称 | 报价(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞台机械系统维保 |  |  |
| 2 | 舞台声音系统维保 |  |  |
| 3 | 舞台声音系统测试调整 |  |  |
| 4 | 舞台LED显示系统维保 |  |  |
| 5 | LED显示系统维修 |  | 大学生活动中心南大厅 |
| 6 | 舞台灯光系统维保 |  |  |
| 7 | 舞台灯光系统调整 |  |  |
| 8 | 灯光系统维修 |  |  |
| 9 | 不可预计费用 |  |  |
| 10 | 总计 | 大写： 小写： |  |

注：设备以现场实际为准。

- 舞台机械设备维护保养，了解设备使用及耗损情况，确保设备可靠安全的使用；自保养施工结束后质量保证期为1年。

二、维保费用包含：

1.全部的舞台机械设备维保；

2.舞台操作控制系统设备维保及软件优化；

3.润滑油脂油品（含减速机机油）皮带链条等。

4.包含舞台设备、电路、信号传输线路检修与维护。

5.设备清灰除尘，除锈，必要时涂防锈漆。

6.维保项目周期检测的维保巡检报告。

7.注明的需要更换的配件、维修的设备。维保更换的低值易损配件。

8.维保施工过程中发现的其他损坏配件的维修费用总价超过2000元部分的另行协商。涉及重大维修、改造或应甲方要求提供本合同的约定以外的增值或配合服务的，双方均应当以书面形式另行约定，费用协商确定，零件由乙方优先供应，首选原厂配件，甲方也可自行采购零部件。乙方负责提供所有舞台维修用零部件，确保零部件供应及时，零部件型号与目前舞台型号相符合，品质不得低于现有标准，常用零部件需有备货，零部件费用按照双方商定的供货价结算。

三、其他

1、本次报价为全费用报价，报价需要包含运费、安装调试费、人工费、税费和管理费等相关所有费用；根据现有已经查明的灯具、led屏幕损坏设备，中标单位须在合同签订日起15天内修复完毕。

2、出具与其营业执照名称相一致的正规税务发票。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

联系方式：

日期：    年   月  日