盐城工业职业技术学院青年教师周转公寓

室内装饰工程设计公开询价文件

投标须知

一、招标说明

1.项目名称：青年教师周转公寓室内装饰工程设计；

2.工程地点：盐城市解放南路285号盐城工业职业技术学院校内；

3.工程规模：见项目工程概况说明；

4.时间要求：2017年3月26日17:00前投标报名截止；

5.招标形式:  公开询价。

二、工程概况

盐城工业职业技术学院青年教师周转公寓工程位于我校学生宿舍楼北侧，主楼建筑面积8302m2(含地下室和一楼架空层)共112套3种套型，教师值班室建筑面积953.82m2共12套共3种套型,具体见建筑平面图。

三、工程设计要求

1.客厅800*800地板砖铺贴，不做吊顶，四角做角线;阳台做移门,防滑地砖铺贴，不做吊顶;厨房防滑地砖铺贴，墙面贴300*600墙砖、顶面集成吊顶、人造石台面、台下柜、台上吊柜、套装门;卫生间防滑地砖铺贴，墙面贴300*600墙砖、顶面集成吊顶，卫做淋浴隔断、洗脸台盆、抽水马桶、套装门;房间室内门采用套装门，窗做窗套、窗帘。

2.室内设施建议：大小卧室安装空调、设1.5米床一张、1.2米床一张、衣橱一组；厨房抽油烟机、燃气灶具，燃气热水器；起居室设餐桌、椅子一套。

3.本次装饰方案设计询价招标采取带方案投标形式，确定中标单位后由其进行施工图设计和后续服务。

四、设计依据：

1.设计任务书；

2.教师周转公寓工程土建施工图；

3.本招标文件；

4.国家和江苏省的有关规范及盐城市的有关规定；

五、投标资格要求：

投标单位必须具备专业装饰设计二级以上资质。近两年必须设计过工程总价200万以上的专业装饰工程设计。

六、投标书内容：

1.设计企业设计资质证书、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件;

2.法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、身份证;

3.投标人的设计方案（含设计思路、设计说明、平面布置方案、每套型效果图(至少3张、A3纸型，分别为客厅、厨房、卫生间）)设计收费报价;

4.造价总概算及详表(需附主要材料品牌) ;

5.近两年设计过工程总价200万以上的专业装饰工程设计的业绩证明;

6.后续服务承诺.中标的设计单位需确保相关设计项目图纸审查、消防通过。

7.本投标书一式两份(正副本,其中设计方案需刻录光盘同标书同时提交)

七、设计服务费支付方式

1.乙方提交的完整扩初设计文件经甲方审核确认后10天内，甲方支付设计费总额的20%；

2.乙方提交的完整施工图设计文件经甲方审核确认后一个月内，甲方支付设计费总额的50%。余款作为现场施工服务保证金。乙方应解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和竣工验收：甲方在工程竣工验收合格及乙方无违反前述约定的一个月内，甲方支付设计费总额的30%；

3.甲方在支付以上款项的同时，乙方应向甲方提供合法有效的等额发票，否则甲方可顺延付款。

八、设计补偿

1.招标人按评审小组对投标设计的评审结果分别给予除最终确定为中标单位以外的其他投标人一定的设计补偿费，中标单位无设计补偿费。设计补偿费待招标人最终确定中标单位后一次性支付，投标人必须提供相应票据；

2.补偿标准：除中标单位外，投标设计成果前两名投标人的设计补偿费分别为人民币叁仟元，贰仟元。经评审小组认定其投标设计成果不符合招标文件要求的或未达到国家现行行业规定设计深度的，其投标设计成果将不予补偿；

3. 所有投标单位设计方案的知识产权属招标单位盐城工业职业技术学院所有；

4.《中标通知书》发出14天内，若中标单位拒绝签订合同，招标单位有权废止《中标通知书》，双方均不追究责任，但其设计方案招标单位有权使用。

九、日程安排：

1.各投标单位于2017年3月26日下午5时前将投标书交至盐城工业职业技术学院招标办公室,联系人:张老师,办公电话0515-88588707；

2.在评标工作结束确定中标结果后5个工作日内招标单位发出中标通知书，中标单位在中标通知书约定的日期内签订合同。

十、招标文件的修改：

1.在投标截止日期前，招标人有可能以补充通知的方式修改招标文件；

2.补充通知将以书面方式发给各投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用；

3.为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人将延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在补充通知中写明。

十一、出现下列情况之一者，投标文件无效：

1.逾期送达投标文件的;

2.投标单位法定代表人或其委托代理人未持有效证明证件的;

3.未按要求装订、密封、盖章、签名的;

4.投标文件内容不齐全的;

5.投标承诺内容不全面或不符合招标文件要求的;

6.投标文件图文和字迹模糊，辨认不清，内容不全或粗制滥造的。

十二、评标方法

本项目将采用综合评价的方法,根据投标单位设计效果、投标报价、服务承诺等要素进行综合评标。

盐城工业职业技术学院

2017年3月16日

附件：

1、教师周转公寓工程土建施工图

2、教师周转公寓工程室内装饰工程设计报价函

报价函

盐城工业职业技术学院：

我单位认真研读了贵单位的“邀请函”，了解全部工作内容、服务质量要求及费用组成，完全接受贵单位询价函全部内容，现根据我单位实际情况，愿以人民币（大写）                    圆整价格，完成贵单位邀请函中要求的设计服务工作，并承诺该价格为全费用价格。

（法人章）

年   月   日