2018-006S盐城工业职业技术学院心理健康教育中心装修工程补充通知

各投标供应商：

根据投标人提出的疑问，现将2018-006S盐城工业职业技术学院心理健康教育中心装修工程补充通知如下：

1. 团体辅导室新建隔墙厚度根据原建筑拆除的套装门厚度来定（估计为15cm），材料为轻钢龙骨隔墙内塞隔音棉。玻璃隔断具体做法请看施工图。

2. 团体辅导室 局部拆除及修补 根据音响新风布管的需要拆除及修改，尽量节省造价。吊顶造型可参见施工图。

3. 招标清单中“6毫米”地板，如指定品牌没有可选用其他品牌，原则是尽量薄（因为在原地面铺装，尽量不要影响套装门的开启和关闭）

4. 招标清单“团体辅导室”中墙顶面油漆（投影面积）均为 顶的投影面积

5. 招标清单“办公室工程”中第1子目，吊顶参见施工图

6. 招标清单“办公室工程”中第3子目，墙顶面油漆（投影面积）均为 顶的投影面积

7. 招标清单“治疗室工程”中第3子目，隔墙为轻钢龙骨隔墙，内塞隔音棉，玻璃隔墙做法参见施工图

8. 招标清单“治疗室工程”中第1子目吊顶拆除修补，参见施工图。

9. 招标清单“治疗室工程”中第4子目新增空调，空调位置参见施工图，外机位置可考虑建筑外墙，外机可用铝格栅包裹。

10. 招标清单“宣泄室工程”中第1子目吊顶拆除修补，参见施工图

11. 招标清单“宣泄室工程”中第5子目墙顶面油漆均为 顶的投影面积

12. 招标清单“宣泄室工程”第4子目墙面软包，效果参考，厚度3-5cm。也可参见施工图。

[image: image1.png]



13. 灯具大小与现场的灯具大小一致（包括颜色色温），灯洞大小12.5CM。位置参见施工图，艺术灯参考（红线框出的灯具造型,个体不宜过大）
[image: image2.png]BRI S = RA





14. 踢脚线颜色可为木地板配套。

本补充通知为2018-006S盐城工业职业技术学院心理健康教育中心装修工程招标文件的有效组成部分。

特此通知.
      盐城工业职业技术学院

江苏双清工程造价咨询有限公司

2018年6月8日

