竞争性谈判文件

项目名称：职工之家音视频智能灯光系统及室内装修工程

盐城工业职业技术学院招标办

2017年 11月8 日

# 目   录

目 录	2

第一章 竞争性谈判采购公告	3

第二章  谈判须知	5

第三章  合同条款及格式	11

第四章  项目需求	14

第五章  谈判响应文件的组成和格式	16

第一章 竞争性谈判采购公告

根据学校年初下达的采购计划，决定就其所需的职工之家音视频智能灯光系统及室内装修工程进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

一、采购项目名称及编号：

名称：职工之家音视频智能灯光系统及室内装修工程项目

编号：GYWZJZ2017-004

二、采购项目简要说明及预算金额：

项目简要说明：职工之家音视频智能灯光系统及室内装修工程，是学校年度预算内项目。项目地址位于大学生活动中心四楼，职工之家空间为：12m×9m×3.2m，已经吊顶。具体要求及参数见“第四章  项目需求”。

本项目预算金额为人民币 250000 元。

三、合格谈判供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、具有本项目供货及施工能力的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2、自然人的身份证明。

（二）其他资格条件：

1、投标人现场提供营业执照、法人代表授权书（盖章）、被授权人身份证等原件供投标现场检验。并提供上述证件盖单位公章的复印件交我院保存，原件自带备查。（如果是法人代表投标则不需要法人代表授权书）。

2、投标人在谈判响应文件内至少提供类似本项目的合同一份（原件及复印件），原件不要装订。

（三）本项目不接受联合体参与谈判。

四、招标文件提供信息

本谈判文件提供及公告期限：自谈判公告在“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布之日起3个工作日。本谈判文件在本校采购网上免费下载。

五、响应文件接收截止时间和地点：

（一）响应文件接收时间：2017年11月14日14:30-15:00；

（二）响应文件接收截止时间：2017年11月14日15:00；

（三）响应文件接收地点：盐城工业职业技术学院图书馆六楼604室（盐城市解放南路285号）

六、开标有关信息

开标时间：2017年11月14日15:00

开标及谈判地点：盐城工业职业技术学院图书馆三楼第二会议室

七、本次谈判采购联系事项

采购人联系人：  张老师  ，联系电话：  0515-88588707  ；

采购人地址：   解放南路285号    ，邮政编码： 224005  ；

八、本次谈判响应文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：2份

九、本次谈判保证金要求：

本次谈判收取保证金。本次谈判保证金金额为人民币伍仟元整，谈判保证金应以在中华人民共和国境内注册的银行出具的银行本票（同城）或汇票(除华东三省一市的汇票外，其他汇票必须提供“解讫通知”联)等，不接受现金、现金交款单、支票等形式的保证金。谈判保证金必须在谈判响应文件提交截止期前与谈判文件一起送达谈判响应文件接收地点（不要密封在响应文件中）。且谈判保证金缴纳单位名称和投标单位名称一致，否则其谈判响应文件做无效标书处理，未中标人的谈判保证金以有效银行本票（同城）或银行汇票（异地）的形式在谈判结束后当场退还，中标单位的保证金直接转为履约保证金。

开户名：盐城工业职业技术学院

开户行：盐城市工行盐渎支行

账号：1109660309000007449

对于未按要求提交谈判保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。但在本次文件发放前，在盐城工业职业技术学院已有足额保证金的可参与投标。

盐城工业职业技术学院

2017年11月8日

第二章  谈判须知

（参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

一、总    则

1、适用范围

1.1 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

3、合格的谈判供应商

3.1满足本谈判文件“竞争性谈判采购公告”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

4、参加谈判费用

4.1 参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如何，盐城工业职业技术学院在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次谈判采购不收取标书工本费与成交服务费。

5、谈判文件的约束力

供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、谈判文件的询问及修改

6.1任何要求对谈判文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间2个工作日前按竞争性谈判采购公告中的通讯地址，向采购人提出。提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少1个工作日前，在盐城工业职业技术学院招标采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足1个工作日的，招标办公室应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7、谈判文件的解释

7.1 本谈判文件由盐城工业职业技术学院招标办公室负责解释。

二 、谈判响应文件的编制及保证金收取

1、谈判响应文件份数和签署

1.1 参加谈判供应商应严格按照竞争性谈判采购公告要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，谈判文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与招标办公室及采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加谈判供应商资格的文件证明

3.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”。

4、供货一览表和谈判响应报价表

4.1 参加谈判的供应商应按照谈判文件规定格式填报供货一览表、谈判响应报价表（含分项报价），在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（若有备选配件，则备选件的报价不属于选择性报价）。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

谈判文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。

5、谈判保证金

5.1谈判供应商在递交谈判响应文件时必须按照竞争性谈判采购公告的要求提交谈判保证金，作为其谈判的一部分。谈判保证金是为了保护采购人免遭因谈判供应商的行为而蒙受的损失，采购人因谈判供应商的行为受到损害时，采购人可根据相关规定处理。

5.2在谈判时，对在谈判响应文件递交截止时间以前未按谈判文件要求提交谈判保证金的响应文件，采购人将视其为无效响应文件而予以拒绝。

5.3未成交供应商的谈判保证金，于决标当日或决标后五个工作日内退还谈判保证金（无息退还）。

5.4在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

5.5下列任何情况发生时，谈判保证金不予退还：

（1）为谋取最终成交，谈判供应商在整个谈判过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（2）参加谈判的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的。

（3）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人及相关工作人员恶意串通的；

（5）向采购人及相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三 、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件的密封和标记

1.1参加谈判供应商应将谈判响应文件密封，密封的谈判响应文件应标明“正本”、“副本”的字样。

1.2密封的谈判响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加谈判项目名称、谈判文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明参加谈判供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，采购人将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购人收到响应文件的时间不得迟于本谈判文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购人可通过修改谈判文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的谈判响应文件

3.1采购人将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收谈判响应文件。

4、谈判响应文件的修改和撤回

4.1谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2谈判供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3谈判供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，招标办公室退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

四、谈判与评审

1、谈判仪式

1.1招标办公室将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、谈判小组

2.1 谈判开始仪式结束后，将立即组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2 谈判小组由学校采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4谈判小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向招标办公室和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性和符合性响应谈判文件的响应文件的情形

（1） 未按要求交纳谈判保证金的；

（2） 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3） 供应商在报价时采用选择性报价；

（4） 供应商不符合采购文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（5） 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6） 其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》相关规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。招标办公室将退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2 成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。

6.2.2供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本采购文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，招标办公室将在“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者招标办公室工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或招标办公室工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1参加谈判供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标办公室或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须由谈判供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）签字，并加盖公章，以原件送达的方式提交，需提供单位或个人正确联系方式，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标办公室有权不予受理。

2.3未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标办公室提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5招标办公室收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标办公室将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标办公室有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标办公室应当在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，招标办公室将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五日内，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据                          项目竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________圆整（￥_______元）人民币（或其他币种）。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的10%）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、合同款支付

付款方式：乙方供货完成并安装调试培训，经甲方验收合格后付合同总额的90%，合同总额的5%在一年后视质保情况支付，尾款在质保期满后一次性支付。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的

全新产品。

12.2 乙方提供的货物在保质期内因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协

商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：无条件退货，并退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进

行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲

方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用

操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验

收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验

收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、保温、防潮和防破损装卸等要求包

装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，

由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

一、项目名称

本次招标项目：职工之家装修及音视频智能灯光系统

二、数量：见技术参数与要求

三、技术条款

整体系统由专业音响系统、视频系统以及智能灯光系统组成。整个系统的设计是基于现场条件、使用方的需求而设计。

音频系统：是以师生的娱乐为主，语言扩声为辅。故音箱的选型上需要选择专门针对娱乐设计的音箱。其特点是功率大，声压大、音域广。同时考虑现场环境（南北玻璃较多），选择低音单元≤12英寸。既满足了师生唱歌的轻松自信、又保证了现场的安全与美观。

在音源选择上，配置了一台笔记本电脑和外置声卡，保证了音乐的回放效果，也保证了网络音源随时调用，同时保证外部音源的快速接入。

视频系统：此次配置了大容量的高清点歌系统，内置无线网卡与评分系统，保证歌曲的大容量，高画质，同时也增加歌唱时的娱乐性。

灯光系统：考虑后期的使用，配置智能灯光系统，保证了在没有专业人员在场的情况下，只要点击墙面板就可以轻松选择与使用。在灯具的选型上，考虑现场顶面情况，与灯具数量的限制。选择微型舞台灯具，既保证使用的安全性、用电安全，同时保证每盏灯光具有多种效果。

室内装饰：本次项目含东西两墙、南北立柱吸音板处理，地面强化地板安装。投标人在谈判响应文件递交截止时间前自行现场踏勘，并提交立面施工效果图。

| 序号 | 品名 | 推荐品牌 | 技术参数与要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音频扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12寸全频专业扬声器 | 贝塔斯瑞、镭克、唐龙太极 | 低音口径不大于12寸 高音单元：3.0”音圈，恒指向性号角、低音单元：12”单元，4.0”音圈 频率响应：50Hz-19KHz 、承受功率：不低于700W连续，2800W峰值 阻 抗：8Ω 、灵 敏 度：99dB/w/m、声压级：133dB峰值 覆盖角度（HxV)： 100°x55° ☆投标时提供厂家成册资料，同时提供原厂针对本项目的三年质保函并加盖公章 | 6 | 只 |  |  |  |
| 2 | 双15寸超低音扬声器 | 贝塔斯瑞、镭克、唐龙太极 | 类 型：双15＂超低音音箱 频率响应：33Hz-300Hz 、承受功率：1000W连续，4000W峰值 灵 敏 度：100dB/w/m 、阻 抗：4Ω ☆投标时提供厂家成册资料，同时提供原厂针对本项目的三年质保函并加盖公章 | 2 | 只 |  |  |  |
| 3 | 全频功放 | 贝塔斯瑞、镭克、唐龙太极 | 输出功率: 1000W x 2(8Ω)、1600W × 2(4Ω)、 2200W × 2(2Ω) 输出功率(桥式)：3200W(8Ω)、 4000W(4Ω) 频率响应（8Ω，10%额定功率，20Hz-20KHz）: ±0.15dB 信噪比（A计权，20Hz-20KHz）: >108dB 阻尼系数（8Ω，50Hz～200Hz）: 800:1 、转换速率 : 32V/μS 输入灵敏度（8Ω，额定功率）: 0.775V(0dB) , 1.1V(+3dB), 1.4V(+6dB) , 三档可调 ☆投标时提供厂家成册资料，同时提供原厂针对本项目的三年质保函并加盖公章 | 3 | 台 |  |  |  |
| 4 | 超低功放 | 贝塔斯瑞、镭克、唐龙太极 | 输出功率:1400W x 2(8Ω)、2000W × 2(4Ω)、 输出功率(桥式)：4000W(8Ω) 频率响应（8Ω，10%额定功率，20Hz-20KHz）: ±0.12dB 信噪比（A计权，20Hz-20KHz）: >105dB、阻尼系数（8Ω，50Hz～200Hz）: 800:1 转换速率 : 24V/μS 输入灵敏度（8Ω，额定功率）: 0.775V(0dB) , 1.1V(+3dB), 1.4V(+6dB) , 三档可调 ☆投标时提供厂家成册资料，同时提供原厂针对本项目的三年质保函并加盖公章 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 数字音频处理器 | 贝塔斯瑞、镭克、唐龙太极 | 4进8出数字音频处理器 32比特96K取样，采用美国AD高品质专业数字DSP芯片，音质通透，高保真度，特别适合于专业场所使用； 2路输入，每路包含增益、延时(0-999ms)、正反相、6个参量均衡器； 6路输出，每路包含输入选择、增益、相位、延时(0-999ms)、高低通滤波、限幅器、9个参量均衡器； 4x24字符大屏幕显示器，参数快速设置；3个快速调用预设按键，30个可存储程序； 采用USB接口，提供软件与电脑连接；、无线Wi-Fi接入，可现场远程无线控制； ☆投标时提供厂家成册资料，同时提供原厂针对本项目的三年质保函并加盖公章 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 调音台 | soundcraft、allen&heath、yamaha | 采用UltraMic专利，前置放大器的16个单声输入、4个立体声返送 24-bit莱斯康效果器处理器 具有中频扫频的3段“British”特性的EQ 100mm长的推子、100Hz高通滤波器、+48V幻像电源 2个子编组输出 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 人声效果处理器 | 贝塔斯瑞、镭克、唐龙太极 | 音乐参量均衡:7段、有麦克风压限功能、15段麦克风参量均衡 效果 回声具有高低通滤波器、回声带参量均衡、回声延时、回声重复 混响具有高低通滤波器、混响电平可调、混响直达声可调、混响时间可调 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 时序电源 | 贝塔斯瑞、镭克、唐龙太极 | 8路时序电源 输入：220V(+-10%)，50-60Hz 输出：8路，每路15A；220V(+-10%)，50-60Hz | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 手持无线话筒 | BBS、贝尔、MICCOOLA | 双通道接收，采用UHF频段、PLL数字频率IR红外对频技术可现实同时多套使用，手 持接收通用，抗干扰能力强 射频范围:735.05-795.05MHz (A通道：735-765，B通道：765-795） 可用带宽:每通道30MHz (一共60MHz) 调制方式:FM调频 信道数目:红外线自动对频300信道 动太范围:>110dB、音频响应:60Hz-18KHz、综合信噪比:>105dB、综合失真:<0.5% | 2 | 套 |  |  |  |
| 10 | 电脑音源 | 联想、戴尔、华硕 | 屏幕尺寸: 13.3英寸CPU: i3-7100U 硬盘:128G固态硬盘 内存容量:4GB操作系统: windows 10 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 外置声卡 | 艾肯、雅马哈、M-AUDIO | 全金属的设计、与笔记本电脑连接时，无需外接电源； A级D-PRE话放 兼容iPad连接、支持PC ,MAC系统 24bit / 192kHz的品质 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 辅材 | 一舟、秋叶原、音王 | 音箱线、系统连接线、接插件等 | 1 | 批 |  |  |  |
| 13 | 机柜 | 一舟、图腾、大唐 | 600*600标准机柜，2米 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 高存储量点歌机 （含22寸触摸屏） | 视易、海媚、雷石 | 搭载增强版A17芯片四核处理器，优化革新第三代midgrad内部架构。运行速度比业内点歌机提升3倍，3D4K渲染提升2倍；全面支持4K高清解码，清晰度是1080P的4倍；配备环绕7.1声道，更自然地再现电影音效； 采用抽屉式双4T硬盘，最大可存储10+万首高清音乐;智能曲库管理,无需人工介入，智能删除点唱率低歌曲，容量有余，新歌轻松下载；内置语音盒设计，可实现评分功能。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 二、视频投影系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 高清投影机 | 爱普生、索尼、松下 | 工程投影机 3LCD投影技术 WUXGA（1,920 x 1,200）高清分辨率 15000：1高对比度*2*3 HDBaseT接口 显示芯片3×0.76英寸芯片 亮度5500流明 ☆投标时提供官方网站参数截图 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 画框幕布 | 红叶、丽虹、白雪 | 150寸 16:10 画框幕 | 1 | 块 |  |  |  |
| 17 | 投影机吊架 | 迪美瑞、NB、亿智、 | 加厚、可伸缩专业吊架 | 1 | 付 |  |  |  |
| 18 | 高清线 | 秋叶原、山泽、绿联 | 15米 | 2 | 根 |  |  |  |
| 三、舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | LED水晶魔球 | 本特、nightsun、正禾 | 光源：红绿蓝3x3W、透镜：水晶透镜 控制通道：9个DMX通道 频闪：高速 的电子调节频闪，频率可达1~20次/秒 控制模式：DMX控制模式、声控模式、主从模式、程序自走模式 光学效果：频闪，红绿蓝LED经过水晶透镜（钻石透镜），再由步进电机带动透镜无极转动，形成旋转变幻的红绿蓝光束。 输入电压：适配器AC100-240V 灯体DC12V 额定功率：13W ☆投标时提供原厂针对本项目的三年质保函并加盖公章 | 2 | 台 |  |  |  |
| 20 | LED摇头图案+染色 | 本特、nightsun、正禾 | 具有染色和图案双重效果的多功能摇头灯，多图案、多色彩，既可全场染色，也可图案铺背景，效果特殊。 光源：LED30W 白光+6颗10W（RGBW四合一）LED 光源寿命：60000小时 光源色温：6000～6500K 输入电压：适配器AC100-240V，灯体DC24V,3.5A DMX插座：2xRJ45网线座子一进一出、投光角度：15° 控制通道：17个DMX通道 频闪：高速的电子调节频闪，频率可达1~20次/秒 控制模式：DMX控制模式、声控模式、主从模式、程序自走模式 图案盘：1个固定图案盘，7种图案，图案盘可抖动，可双向流动 颜色盘：1个颜色盘, 6色+白光, 高速彩虹效果. X/Y扫描角度：X轴：360°，Y轴：45°，能顺滑精确定位，并可调节扫描的速度 ☆投标时提供原厂针对本项目的三年质保函并加盖公章 | 10 | 台 |  |  |  |
| 21 | LED摇头染色+幻影激光 | 本特、nightsun、正禾 | 具有染色和激光双重效果的多功能摇头灯，多种图案激光效果、RGB全场染色，既可全场染色，又可单独激光效果。 LED光源：8颗10W（RGBW四合一）LED 激光光源：650nm 100mw,532nm 30mw 光束角度：40°、光栅片：幻影玻璃图案片 输入电压：适配器AC100-240V，灯体DC24V,3.5A DMX插座：2xRJ45网线座子一进一出 控制通道：16个DMX通道 频闪：高速的电子调节频闪，频率可达1~20次/秒 控制模式：DMX控制模式、声控模式、主从模式、程序自走模式 X/Y扫描角度：X轴：450°，Y轴：45°，能顺滑精确定位，并可调节扫描的速度 ☆投标时提供原厂针对本项目的三年质保函并加盖公章 | 4 | 台 |  |  |  |
| 22 | LED摇头染色+多图激光 | 本特、nightsun、正禾 | 具有染色和激光双重效果的多功能摇头灯，多种图案激光效果、RGB全场染色，既可全场染色，又可单独激光效果。 LED光源：8颗10W（RGBW四合一）LED 激光光源：650nm 100mw,532nm 30mw 光束角度：40°、光栅片：24合1光栅图案盘 输入电压：适配器AC100-240V，灯体DC24V,3.5A DMX插座：2xRJ45网线座子一进一出 控制通道：16个DMX通道 频闪：高速的电子调节频闪，频率可达1~20次/秒 控制模式：DMX控制模式、声控模式、主从模式、程序自走模式 X/Y扫描角度：X轴：450°，Y轴：45°，能顺滑精确定位，并可调节扫描的速度 ☆投标时提供原厂针对本项目的三年质保函并加盖公章 | 4 | 台 |  |  |  |
| 23 | 智能中控 | 本特、nightsun、正禾 | 开关/调光：10路开关控制，2路可控硅调光。单独控制，亦可通过DMX512控制。。 灯具电源管理：灯具电源时序管理,根据场景合理关闭电源,环保节能并延长灯具寿命。 DMX512 功能：配置网口和卡侬输出接口,支持512个通道。 调光台学习：配置调光台输入学习接口，学习时无需手动拨插线路，实现智能切换。 协议转换：只需一个接线盒，就可以与任何一家点歌机或外设厂家对接。 歌曲声光联动：灯光效果跟随各家点歌系统歌曲分类等条件进行变化，综合场景多达50个。 节奏声光联动：灯光效果跟随音频节奏变化，内置音频全频分析模块，让灯光和音乐配合得更加完美。 电脑软件：通过电脑设置参数、调试效果，全新的软件架构轻松兼容Win7/8/10系统。 无线调试：效果调试、下载参数都可通过WIFI无线方式完成，工程师可在房间任何位置轻松调试。 云灯库技术：可建立多达400个虚拟灯具800个程序素材的灯库效果，任意场景随意调用。 快捷调试：运用灯库快速满足K场效果要求，效果调试快捷简单，满足初级工程师轻松上手。 U盘功能：通过U盘升级程序、下载参数、更新配线程序等，升级的麻烦一次解决。 工程管理：用户管理权限设置，所有设置和效果均可保存到电脑进行备份，保障系统安全运行 ☆投标时提供原厂针对本项目的三年质保函 | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 液晶智控面板 | 本特、nightsun、正禾 | 电源输入：DC12V、屏幕比例：16：10、可视角度：全视角 屏幕对角尺寸：10.1英寸、分辨率：1280×800高清视频信号输入 控制接口：RJ45、触摸玻璃厚度：2mm、触屏类型：电容式触摸屏 | 1 | 块 |  |  |  |
| 25 | 信号放大器 | 本特、nightsun、正禾 | 输入: 1路，输出: 4路三芯、4路5芯 1路DMX512数码输入，8路DMX512独立放大驱动输出。 输入/输出光电隔离。信号放大整形功能，延长信号传输距离，增强数据总线接入设备数量的能力。 功能采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，防止高压回流损害控制台，提高调光控制系统的安全性，稳定性和可靠性。 输入/输出每路都采用独立的变压器供电及独立的8个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输入/输出，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512规定传输距离，独立输入/输出功能有效提高DMX信号传输保真能力及提高DMX信号的搞干扰能力 | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 灯光架 | 定制 | 50镀锌圆管。在不破坏现有装饰顶面的情况下，在吊顶以上做处理。根据现场及灯光数量要求定制 | 1 | 项 |  |  |  |
| 27 | 配电箱 | 定制 | 5回路，带漏电保护 | 1 | 套 |  |  |  |
| 28 | 电源线 | 闪奇、起帆、远东 | 国标3*2.0 防火电缆线 | 300 | 米 |  |  |  |
| 29 | 网线 | 安普、秋叶原、山泽 | 无氧铜高速CAT5类非屏蔽网线 | 300 | 米 |  |  |  |
| 30 | 安装调试费 |  | 安装、调试 | 1 | 项 |  |  |  |
| 四、室内装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 条形吸音板墙面装饰 | 百强、杰科、政祥 | 1、墙面必须按要求安装木龙骨，并对龙骨进行调平处理。龙骨表面应平整、光滑、无锈蚀、无变形。 2、结构墙体要按照建筑规范进行施工前处理，龙骨的排布尺寸一定要和吸音板的排布相适应。龙骨的安装应与吸音板长度方向相垂直。 3、吸音板B1级红芯阻燃，防火涂饰面 4、吸音板安装必须为锁扣式设计。 5、颜色有甲方决定 | 80 | 平方米 |  |  |  |
| 32 | 地板基层 | 百强、杰科、政祥 | 地面基层处理要求： 1、采用木龙骨铺设、龙骨间距为≤20CM 2、龙骨上铺设木工板进行找平处理 3、木工板为E0级实木板 | 100 | 平方米 |  |  |  |
| 33 | 强化地板 | 千年舟、圣象、大自然 | 厚度: 12mm 耐磨转数: 5000转(含)-6000转(不含 甲醛释放含量: E1 安装含 收边条和踢脚线 颜色有甲方决定 | 115 | 平方米 |  |  |  |
| 34 | 费用 |  | 工人工资、运费、保洁费等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 总合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标须知：

1、投标报价含项目所涉所有费用，即含且不限于诸如设备、安装、培训、耗材、人工、运输、保险、税金、管理、保洁费用等。

2、所投设备型号参数必须满足“技术参数与要求”，即完全响应招标文件要求。并在安装或施工前现场经采购人代表加以确认。

3、考虑设备系统使用性质，要求整个系统提供三年免费质保。

4、本项目施工过程中，要求做好甲方现场设施的成品保护，一旦损坏，无条件原样恢复。

5、本项目工程工期要求在甲方宣布中标结果后30日内完成所有项目，并验收合格。

6、提供一年内本项目使用现场指导，以便采购人能全面熟练掌握各项功能和使用方法。

四、售后技术服务要求

1．售后服务及质保：考虑设备系统使用性质，要求整个系统提供三年免费质保。

2．根据采购人的需要，提供一年内本项目使用现场指导，以便采购人能全面熟练掌握各项功能和使用方法。

五、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：中标方必须在规定的时间（30日历天）内完成所有项目。

2.交货方式：免费送货。所投设备型号参数必须满足“技术参数与要求”，即完全响应招标文件要求，并在安装或施工前现场经采购人代表加以确认。

3.交货地点：盐城工业职业技术学院大学生活动中心职工之家。

4.付款方式：乙方项目完成并安装调试培训，经甲方验收合格后付合同总额的90%，合同总额的5%在一年后视质保情况支付，尾款在质保期满后一次性支付。

六、其他

1.中标人不得将中标项目转让给他人或将中标项目肢解后分别转让他人。

2.投标人应认真研究、正确理解谈判文件的全部内容，按照谈判文件的要求编制谈判响应文件。谈判响应文件应当对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应。

3.投标人应当在谈判文件要求提交谈判响应文件的时间内，将谈判响应文件以密封方式送达投标地点。迟于截止时间或不符合谈判文件要求的，采购人有权拒收。投标人少于三个的，招标人有权进行重新招标。

4.无论投标结果如何，投标人自行承担投标活动中发生的全部费用。

第五章  谈判响应文件的组成和格式

竞争性谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

被授权人姓名：

联系方式：

日   期：

响应文件主要目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资格证明文件

三、谈判响应函

四、开标一览表

五、谈判响应报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、技术方案、服务承诺、培训承诺等

一、资格性和符合性检查响应对照表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 谈判文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资格证明文件

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）。

文件2  法人授权书（原件）。

文件4 本项目其他资格条件。

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

三、谈判响应函

致：盐城工业职业技术学院

根据贵方的       号谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

8.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

四、开标一览表

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价： |  |
| 项目实施时间（供货期）： |  |
| 保证金形式： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

五、谈判响应报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价 （万元） | 产地 | 单项 合计价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |  |  |

法定代表人或者授权代表人（签字或盖章）：

谈判供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

价格构成或报价要求：

1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

2、项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。

六、技术参数响应及偏离表（如有）

参加谈判供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 货物或设备名称 | 规格 | 谈判文件要求参数 | 响应货物设备实际参数（与谈判文件要求一一对应） | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

七、商务条款响应及偏离表（如有）

参加谈判供应商全称（加盖公章）：        项目名称：

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 谈判供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | （合同签订后 天内）交货；地点： |  |  |
| 付款条件 | 项目安装调试完毕验收合格后 个工作日内支付合同总额的 %，质保期满后付 %（不计息）。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

八、技术方案、服务承诺、培训承诺