盐城工业职业技术学院多媒体、监控等设备维保询价公告

项目概况

 盐城工业职业技术学院多媒体、监控等设备维保 招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网站获取招标文件，并于                      2025年4月18日10点（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

项目编号：2025ZX-014 
项目名称：盐城工业职业技术学院多媒体、监控等设备维保

采购方式：询价（满足招标要求的情况下，低价中标）

最高限价：2万元/年
采购需求：对学校公共教学楼多媒体、全校监控等设备进行维保，详见招标文件，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

合同履行期限：2025年4月-2026年3月。服务期满后经甲方综合考核合格后，根据甲方需要可续签1年服务合同。

本项目不接受联合体投标，不接受近期（一年内）无正当理由放弃我校采购项目中标资格的单位投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（2024年）的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的，应提供相应文件证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）提供一份近三年的类似维保合同及服务对象的满意评价或维保设备的批量供货合同（维保满意评价加盖服务对象的公章）
三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

提交时间：2025年4月18日10点前（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号 图文信息中心六楼信息中心办公室（递送时联系人：信息中心吴老师。）

五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

其他补充事宜

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院”招标采购网发布的信息更正公告。响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份。

本项目需投标单位自行到信息中心指定现场进行勘查。如未进行勘查，投标单位自行承担相关责任后果。

投标人提供部分设备零部件报价一览表（格式自拟）
中标后需缴纳金额（人民币）：3000元作为履约保证金，待合同到期后后无息退回。供应商须出具与其营业执照名称相一致的增值税发票。

报价须包括所有运费、安装调试费、人工费、税费和管理费等所有费用。
经评委认定，报价明显低于成本价的，评委有权要求其做出合理解释，若理由不充分可作为无效标处理。
中标后，中标单位无正当理由弃标，一年内不接受其参与学校的任何采购活动。
1.采购人信息

名    称：盐城工业职业技术学院
地    址：江苏省盐城市盐都区解放南路285号

联系人：  吴老师  
联系电话：18751430632
多媒体、监控设备维护服务合同（样本）
甲方：盐城工业职业技术学院    

乙方：                    
根据《中华人民共和国合同法》，甲方因业务需要，经公开询价，将相关公共教学楼多媒体、全校监控等设备维护服务委托给乙方。按照“自愿、平等、协商”的原则，签订本合同，并共同遵守执行。

一、总则    

1、甲方将学校公共教学楼多媒体、全校监控等设备交给乙方负责日常维护。

2、履约保证金：乙方交纳人民币3000 元作为本合同的履约保证金（汇到采购人指定账户，合同期结束后无息退还中标人）。
3、每年维护费     元（人民币）。该费用不包括更换零件的费用，如需更换零件，乙方应征得甲方的同意，并且按照不高于市场价收费，乙方不另外加价。
4、乙方应定期对甲方公共教学楼多媒体、监控等设备进行维护，以保证公共教学楼多媒体、监控等设备的正常使用。
二、服务条款
1、乙方实施上门服务，地点为甲方校园内。 

2、周期：公共教学楼多媒体每周定期上门服务1次，如有特殊情况需随时响应。 监控每月定期上门服务1次，如有特殊情况需随时响应。
3、乙方需保证7*24小时服务响应，乙方在接到甲方维修要求电话后20分钟之内为本协议的标准响应时间。
4、甲方在本协议所包括的公共教学楼多媒体、全校监控等设备出现故障后要及时通知乙方，并将出现故障的情况如实告知乙方，以协助乙方维修人员做出正确判断,因故障现象未如实告知乙方所产生的后果由甲方承担。 

5、部件更换
（1）乙方要在与甲方协商认同后进行。  

（2）乙方需要更换VGA线、音频线、广播音响、话筒、幕布控制器、电源插座、水晶头、网线、电源适配器、光端机、光纤收发器等部件时，必须在学校信息中心处领用，确认学校信息中心未有该部件时方可购配。
（3）更换部件的费用由甲方承担，乙方有义务提供部件的报价，供甲方参考确认。 

三、服务方式  

现场服务：当甲方在断定公共教学楼多媒体、监控等设备出现问题时，乙方指派专业人员在标准服务时间里到达服务现场服务。
四、服务内容、项目及要求
（一）公共教学楼多媒体服务内容
1.负责日常公共教学楼多媒体教室内仪器（43台投影仪）的检修和维护，每周检查教室内所有用电设备工作状况、线路安全，及时排除故障、消除隐患；

2.更换老旧的投影仪、幕布、灯泡、音响、功放等多媒体设备及配件；

3.每学期对投影仪进行除尘保养一次，更换投影仪滤网、清洁光通道等；
4.更换VGA线、音频线、电源插座、喇叭、话筒等；
5.调整投影仪画面及亮度。
（二）公共教学楼多媒体服务要求
1.乙方接到维护信息后派出的技术人员要求熟悉学校公共教学楼班级分布，熟悉学校上课作息时间，熟悉学校公共教学楼所有多媒体设备，精通多媒体教学设备安装与维修。同时乙方安排的技术人员必须做到手机不关闭，学校随叫随到。
2.遇到上课教师反映问题，迅速解决, 3分钟内无法排除故障的,立即安排教师在就近无人教室上课。

3.经确定无法排除的故障或硬件问题及时向学校信息中心项目具体负责人员汇报。

4.及时帮助教师使用多媒体设备过程中遇到的问题，热情解答教师提出的问题，虚心接受教师的意见和建议，不得与老师发生争吵。

（三）全校视频监控服务内容
1．负责全校视频监控相关设备（包括约1300台摄像头）的检修和维护。本合同生效一个月内，乙方应通过现场勘察，向甲方提供全校监控系统全部的设备清单，清单应包括设备名称、位置、IP、用户名密码等必备信息，并提供系统架构图。并对整个监控系统进行维护保养。

2．视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。

3．所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。

4．监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

5．监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

6．显示矩阵、监视器的维护或更换。

7．监控软件维护、故障排除等。

8．其它确保视频监控系统正常运行的一切必要的维护。
（四）视频监控服务要求

1．全面排除系统故障情况，检查记录经甲方签字确认；每月集中巡查一次，出具巡查报告；甲方在使用过程中如有故障，随叫随到，确保完好率达到99%以上。

2．在故障响应时间（2小时）内检查甲方反映的问题，并按时维修或者提供备用件排除故障，保证监控系统正常运行，甲方正常使用。

3．对容易老化的BNC接头、电源接头、电源等易造成信号丢失的配件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、焊接。

4．根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每个月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助设定使用级别等各种数据，确保所有设备各项功能良好，能够正常运行。

5．每个月进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查、维护监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

6．根据甲方的监控系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。

7．现场技术服务。在维保期限内，监控系统所有设备（如监控主机、摄像机等）在正常使用下发生损坏，维保服务方要负责监控系统日常维修与检测保养工作。在设备使用过程中存在的使用上的问题，应解释清楚，指导正确使用，并提出合理化建议。

8．甲方有重要活动时，乙方在活动期间免费提供保障，确保监控系统正常工作。

9．以上未提及的技术规范，按国家和行业相关标准执行。
五、协议不涉及的服务
1、服务项目清单所列之外的内容。
2、非乙方原因造成的数据丢失。
3、在甲方不允许乙方出入的场所才能完成的服务。
4、甲方所承诺提供服务地点以外的地方。
5、任何由于可证明的产品（软件、硬件）自身的固有缺陷而引起的软、硬件故障或错误。
六、不可抗力
由于火灾，洪水，战争暴力或其他类似人力不可抗拒事件引起的事故，使双方不能及时履行各自责任，双方均不对此承担责任。
七、保密
1、在未得到一方书面许可的情况下，另一方不得单方面将注有“机密”或类似字样的文件资料或无类似字样但具有保密性的文件资料内容透露给任何人。
2、乙方应严格保密监控系统数据及监控内容，不得向甲方授权以外人员泄露任何信息。若因乙方违规而造成后果，一切责任由乙方承担。
3本条款不包括众所周知和明显价值不高的信息资料。
4、双方应保证其职员对有关信息资料有保密意识。
5、保密期限将不受本协议期限的限制。
八、协议生效及协议期限
1、本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，协议期限为2025年4月至2026年3月。
2、服务期满后经甲方综合考核合格后，根据甲方需要可续签服务合同。
九、付款方式
合同期满，经验收，甲方支付乙方服务费。

十、协议的终止及罚则
1、本协议到期前，甲、乙各方若要终止协议，须提前一个月书面通知对方，在协议终止后，未履行的服务费用将退予甲方。
2、如果发生下列情况，甲、乙各方有权单方面立即终止本协议：
（1）在没有特殊原因的情况下，甲、乙双方有一方未能履行本协议的义务。
（2）未经甲方同意而私自拆装甲方服务设备或私自更换服务设备部件。
（3）因甲方原因转卖、转让办公设备时。
（4）未经乙方同意将服务设备移出协议规定地点而继续要求服务。
（5）如果甲方未按本协议规定向乙方付款，乙方向甲方发出书面通知（除非未付款是因乙方而造成），甲方在收到乙方书面通知后的15天后仍未付款的。
3、因甲方违约而造成本协议的终止，乙方不退协议余款。
十一、其他
本协议一式六份，甲方伍份，乙方壹份，具有同等法律效力。其它未尽事宜双方协商解决。   

附件：办公设备维保考核办法

甲方(章):                             乙方(章)：    

负责人签字：                          负责人签字：   

联系电话：                            联系电话：   

日  期：                              日  期：

  附件：

学校多媒体等设备维保考核办法

	序号
	考核项目
	考核要求
	考核分值
	扣分标准
	得分

	1
	工作态度
	维修人员做好巡查和检查记录，服从学校管理要求
	10
	工作时间内发现巡查和检查缺一次扣0.5分，扣完为止
	

	2
	响应速度
	工作时间内师生报修后0.5小时内接修
	10
	根据报修系统复核接修响应时间，一次扣0.5分，扣完为止
	

	3
	维修速度
	当日下午16:00前的报修于当日完成，16:00后的报修于次日上班前完成
	20
	根据报修系统以更新完成维修时间为准，一次扣0.5分，扣完为止
	

	4
	维修质量
	及时维修更换，并无返修情况
	20
	现场抽查维修质量，不符一次扣1分，扣完为止
	

	5
	现场清理
	维修现场垃圾当日清理
	10
	不符一次扣1分，扣完为止
	

	6
	师生反馈
	无师生投诉情况
	20
	师生通过各种渠道投诉一次扣1分，扣完为止
	

	7
	安全施工
	因维修不善造成重大隐患的情况
	10
	造成不良影响或影响教育教学的，一次扣2分，扣完为止
	

	8
	总得分
	


说明：

每月底进行一次考核，取每3个月的考核平均值作为半年度考核得分。

半年考核分值在80分及以上的，甲方支付合同金额的100%。

半年考核分值在70-79分的，甲方支付合同金额的80%。

半年考核分值低于70分的，甲方支付合同金额的70%，并且甲方有权单方面解除合同并重新招标。

监控维保服务外包考核办法
为加强学校监控系统维护管理水平，保障学校监控系统高效运行，特制定本考核方案。
1．考核人为：盐城工业职业技术学院（以下简称：甲方）。由信息中心牵头负责日常管理和过程考核；合同期满由信息中心考核合同履行情况。
2．考核对象为：实施学校监控系统维保服务的外包公司（以下简称：乙方）。
3．监控系统维保服务开始实施的一个月内，乙方应通过现场勘察，向甲方提供监控系统全部的主要设备清单、系统架构图及IP等相关资料。每逾期一天，扣服务费用100元。

4．甲方有重要活动时，乙方在活动期间免费提供保障，确保监控系统正常工作。若因监控保障不力，造成后果的，扣除服务费用至少500元。
5．乙方应严格保密监控系统数据及监控内容，不得向甲方授权以外人员泄露任何信息。若因乙方违规而造成后果，一切责任由乙方承担。
6．其它未按维保服务合同履约的情形，视情形每次扣除服务费用50至150元。
7.未尽事宜，解释权归甲方。
项目需求

一：项目需求

维护内容（包括但不限于以下内容）：

（一）公共教学楼多媒体服务内容
1.负责日常公共教学楼多媒体教室(43间)内多媒体仪器的检修和维护，每周检查教室内所有用电设备工作状况、线路安全，及时排除故障、消除隐患；

2.更换老旧的投影仪、幕布、灯泡、音响、功放等多媒体设备及配件；

3.每学期对投影仪进行除尘保养一次，更换投影仪滤网、清洁光通道等；
4.更换VGA线、音频线、电源插座、喇叭、话筒等；
（二）公共教学楼多媒体服务要求
1.乙方接到维护信息后派出的技术人员要求熟悉学校公共教学楼班级分布，熟悉学校上课作息时间，熟悉学校公共教学楼所有多媒体设备，精通多媒体教学设备安装与维修。同时乙方安排的技术人员必须做到手机不关闭，学校随叫随到。
2. 课间至上课铃响5分钟内必须在自己责任教室范围内巡查,遇到上课教师反映问题，迅速解决, 3分钟内无法排除故障的,立即安排教师在就近无人教室上课。
3.经确定无法排除的故障或硬件问题及时向学校信息中心负责人员汇报。

4.及时帮助教师使用多媒体设备过程中遇到的问题，热情解答教师提出的问题，虚心接受教师的意见和建议，不得与老师发生争吵。

（二）视频监控服务内容
1．负责全校视频监控相关设备（包括约1300台摄像头）的检修和维护。本合同生效一个月内，乙方应通过现场勘察，向甲方提供监控系统全部的设备清单，清单应包括设备名称、位置、IP、用户名密码等必备信息，并提供系统架构图。并对整个监控系统进行维护保养。

2．视频监控信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。

3．所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。

4．监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

5．监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

6．显示矩阵、监视器的维护或更换。

7．监控软件维护、数据备份、故障排除等。

8．其它确保系统正常运行的一切必要的维护。
（三）视频监控服务要求

1．全面排除系统故障情况，检查记录经甲方签字确认；每周集中巡查一次，出具巡查报告；甲方在使用过程中如有故障，随叫随到，确保完好率达到99%以上。

2．在故障响应时间（2小时）内检查甲方反映的问题，并按时维修或者提供备用件排除故障，保证监控系统正常运行，甲方正常使用。

3．对容易老化的BNC接头、电源接头、电源等易造成信号丢失的配件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、焊接。

4．根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每个月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助设定使用级别等各种数据，确保所有设备各项功能良好，能够正常运行。

5．每个月进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查、维护监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

6．根据甲方的监控系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。

7．现场技术服务。在维保期限内，监控系统所有设备（如监控主机、摄像机等）在正常使用下发生损坏，维保服务方要负责监控系统日常维修与检测保养工作。在设备使用过程中存在的使用上的问题，应解释清楚，指导正确使用，并提出合理化建议。

8．对后期增设监控设备的维护。维保期限内，如学校后期增设监控设备，维保服务方应配合规划设计及协助施工。后期增设监控设备在质保期内的可协助维护；超出质保期的乙方也应当纳入维保范围内。

9．甲方有重要活动时，乙方及时提供保障，确保监控系统正常工作。

10．以上未提及的技术规范，按国家和行业相关标准执行。
本次项目仅包含维护费，维护过程中发生的配件、耗材等更换，由信息中心后期自行按实结算。
二、维护要求：

1、维护服务费用限价：2万元/年；（维修更换的配件及耗材按实结算）

2、接到采购人维护通知后的0.5小时内，成交供应商需派人员到达现场（次数不限），国家法定节假日（不包括正常周末）期内，以双方视实际情况和紧急程度协商解决；

3、成交供应商每月主动上门巡检至少一次，每次巡检、维护工作都必须填写服务登记表，认真详细写明故障现象及处理结果，并有所属部门人员签字确认；

4、成交供应商24小时内解决软件故障，硬件故障在联系采购人技术人员确认后48小时内解决，能在现场维修更换相应配件的，要在现场解决，尽量不影响采购人的正常工作，提供配件须为正厂产品，且价格不得高于配件生产商在本市授权的维修站提供的销售价格。

三、其他要求：

1、成交供应商无故不如期到场维修，采购人每次扣除当月服务费用的5%，成交供应商无故不如期到场维修3次以上，采购人可以立即终止协议，并不支付当月服务费用；

附件：

资信证明文件要求

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 上一年度（2024年）财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7一份近三年的类似维保合同及服务对象的满意评价或维保设备的批量供货合同（维保满意评价加盖服务对象的公章）
文件8开标一览表
文件9询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

文件10投标人附设备零部件报价一览表（格式自拟）

以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
供应商名称（公章）：
日期：____年____月____日
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：

日期：年月日

法人授权书（格式）
本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：
            单位名称：
            地    址：

投标代表（被授权人）签字：
           职    务： 
           单位名称： 
           地    址： 

           投标人（单位公章）：
           日    期： 

开标一览表（格式）

	项目编号
	2025ZX-014

	项目名称
	盐城工业职业技术学院多媒体、监控等设备维保

	项目投标报价：（大写）_____元/年，小写：_____元/年

	项目负责人：

	合同履行期限：


填写说明：

开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：
联系方式：

日期：      年   月   日

8

