艺术学院406-409、106工作室空调采购询价文件

编号： 2018F-028

盐城工业职业技术学院就所需要的艺术学院406-409、106工作室空调采购进行协议询价采购，欢迎协议供货单位参加。

一、询价采购名称、数量和技术参数

具体询价采购参数要求见附件1：艺术学院406-409、106工作室空调采购及伴随服务要求。

二、付款方式：

设备到我院安装、调试、培训完成使用两周后，经验收合格，支付合同总金额的90％，另10％待一年后视质保和售后服务情况支付。

三、供货时间及地点：

供货时间：2018年11月22日前，地点：盐城工业职业技术学院。

四、招标要求：

1.投标文件内应该提供供应商营业执照复印件、法人代表授权书、投标单位代表身份证复印件、盐城工业职业技术学院协议供货采购报价表（样式见附件2）等书面材料。

2．报价须包含随机辅材费、安装调试费和税费等所有费用；

3．不高于政府采购协议供货价的报价方为有效；

4．质保要求：提供三年以上免费质保；

5．投标文件必须加盖报价单位公章、联系人签名后方才有效；

6．成交后，供应商须出具与其营业执照名称相一致的销售发票；

7．报价单位必须在2018年10月29日17:00前将报价单密封后交采购方盐城工业职业技术学院招标办公室，并在密封袋表面标注招标项目、招标编号、报价单位名称；地址：解放南路285号，盐城工业职业技术学院图书馆604室。

项目联系人：龚老师 13851042777

采购联系人：赵老师0515—88588707

盐城工业职业技术学院招标办公室

2018年10月23日

附件1

艺术学院406-409、106工作室空调及伴随服务要求

一、空调5P 4套

品牌：格力

型号：KFR-120TW/(1256S)NhBa-3

参数：

5p;

嵌入式吸顶天井机；

冷暖两用定频；

三级能效；

独立除湿（含安装辅材和空调开洞，铜管约10米）。

二、空调3P 1套

品牌：格力

型号：KFR-72TW/(7256)NhBa-3

参数：

3p;

嵌入式吸顶天井机；

冷暖两用定频；

三级能效；

独立除湿（含安装辅材和空调开洞，铜管约10米）。

三、空调5P（柜机）2套

品牌：格力

型号：KFR12568SNhAC-3清新风

参数：

含安装辅材和空调开洞

附件2

盐城工业职业技术学院

艺术学院406-409、106工作室空调协议供货采购报价表

编号： 2018F-028

一、商品名称、要求、采购数量、报价

| 名称 | 品牌规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调5P | 格力 KFR-120TW/(1256S)NhBa-3 | 5P/嵌入式吸顶天井机/冷暖两用定频/三级能效/独立除湿（含安装辅材和空调开洞，加长铜管约10米）。 | 套 | 4 |  |  |
| 空调3P | 格力 KFR-72TW/(7256)NhBa-3 | 3P/嵌入式吸顶天井机/冷暖两用定频/三级能效/独立除湿（含安装辅材和空调开洞，加长铜管约10米）。 | 套 | 1 |  |  |
| 空调5P（柜机） | 格力 KFR12568SNhAC-3清新风 | 含安装辅材和空调开洞 | 套 | 2 |  |  |
| 合计 |  | 人民币 (大写)： 圆整（¥ 元）。 |  |  |  |  |
| 质保及服务承诺 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本报价表含材料、安装调试伴随服务、税费等所有费用。

2.全部安装调试到位包括送货上楼、安装、材料（加长铜管、保温套、连接线、水管、扎带、焊接等）人工等。

报价单位：（公章）

联系人：　　                 联系电话：

2018年10月   日