
盐城工业职业技术学院

建筑工程学院公1402机房装潢改造工程

 招 标 文 件

招 标 人 ：                        （盖 章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

                  二〇一七年六月

        第一章 投 标 人 须 知

招标文件前附表
	序号
	主  要  内  容

	1
	招标编号：GYGCZB2017-002

	2
	建设单位：盐城工业职业技术学院
项目名称：建筑工程学院公1402机房装潢改造工程。

	3
	招标内容：招标内容：

建筑工程学院公1402机房装潢改造工程,面积合计126㎡;施工工期：30天，具体详见招标文件及相关附件。

	4
	投标有效期30天（日历天）。

	5
	投标文件正本一份，副本一份。

	6
	现场踏勘时间及要求：投标截止前，投标人自行组织踏勘现场，踏勘现场所考虑的因素自行考虑在报价中。

	7
	答疑：投标人如有疑问，可在规定时间向招标人书面形式（或传真：0515-88583928）提出。答疑、补充通知将书面通知各投标人。

	8
	(1)递交投标文件及投标保证金截止时间：2017年  6 月 26 日16时30分前（北京时间）,逾时无效。

(2)投标报名费：人民币贰佰元整（现金）。
(3)投标保证金: 人民币叁仟元整

(4)递交投标文件地点: 盐城工业职业技术学院招标办公室。

	9
	评标办法：综合评价法

	10
	招标人联系人：张老师            
联系电话： 05158858707                           

	11
	开标时间及地点由学校统一安排，投标单位不需在现场。


一、总  则

1.合格的投标人

1.1参加投标竞争的法人或者其他组织，并响应本招标文件。

1.2 符合本招标文件规定的要求并具备提供招标货物及其辅助服务的能力。

1.3 具备招标公告要求的投标人资格条件。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

1.6投标人应遵守中华人民共和国有关法律、法规和《盐城市市场廉政准入规定》。

2. 投标费用

2.1 招标文件售出后，不予退还。

2.2 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

3. 适用法律

3.1 本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律的制约、保护和调整。

4. 招标文件的约束力

4.1 投标人一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

         二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件包括：

招标文件前附表

第一章  投标人须知

第二章  投标文件格式

5.2  投标人请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.招标文件的修改和补充

6.1 在投标截止日期前的任何时间，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改或补充。

6.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，将在投标截止时间前以公告的形式公布给所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。

6.3 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改或补充部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期，并将此变更书面通知到所有购买了招标文件的投标人。

      三、投标文件的编制

7. 投标文件的组成

7.1 投标文件应包括但不限于下列内容（目录及有关格式按第二章“投标文件格式”要求）：

7.1.1 投标文件

（1）投标书

（2）税务登记证(盖章复印件)

（3）企业营业执照（盖章复印件）

（4）组织机构代码（盖章复印件）

（5）建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（盖章复印件）

（6）安全生产许可证（盖章复印件）

（7）法人授权书（原件）、被授权人身份证（盖章复印件）

（8）报价表（私自改动报价清单视为废标）

（9）施工方案
上述资料必须装订入册。

注：以上材料一式贰份，正本一份，副本一本，装订成册, 正副本封面须加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后密封。所有材料装入封袋后必须在封口处密封并加盖单位印章。并在封袋上注明招标人名称、工程名称、投标人名称。投标人开标时必须提供以上要求提供的材料以供资格审查，未提供或提供不符合本项目招标文件约定要求的将不作为中标候选人考虑。

8. 投标报价

8.1 投标人应在投标文件所附的投标报价表上，标明投标项目的单价和投标总价。如单价和总价不符，以单价为准，每种项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将被

拒绝。

8.2投标总价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该内容的最高价计入其投标总价（有重大缺项、漏项评委会讨论作废标处理的除外）。对照施工图纸和要求,投标单位需对招标文件清单漏项的内容另外附项计价的，投标单位需要作出标注说明。

8.3本项目投标报价是指按招标人提供的招标内容及技术要求并进行相关服务而涵盖的所有费用。按发包方提供的清单报价，报价清单包含人工费、材料费、机械运输安装费、管理费、税金等完成该项目所需的一切费用。

    8.4本项目建筑工程学院公1402机房装潢改造工程报价表中的投标报价方式为“全费用单价”，即将所有费用均摊销至各单价中。投标报价（单价）作为结算的依据，在本项目中除双方另有约定外，其单价一律不得调整。最终结算以招标人委托的审计部门确认的结算价款为准。结算审核的规定：所报工程竣工结算审核核减额在5%之内的，其审计费由发包人承担；因乙方高估冒算导致审计工作量增加，核减超出审定价5%之外的审计费（按超出核减额的5%）均由承包人承担，直接支付给审计单位。
9. 投标货币

9.1 除非另有规定，投标人提供的货物和服务用人民币报价。

10.付款方式：工程按实结算，施工结束验收合格后，付至合同工程款的80%；工程竣工经审计结束后，付至审计价的95%，质保期一年满一次性付清（无息）。

11.安全责任：一旦中标，应注意安全施工，一切安全责任由施工单位自负。

10. 投标保证金

10.1本工程招标要求投标人提交投标保证金，数额为人民币叁仟元整。投标人必须在开标前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至盐城工业职业技术学院（收款单位：盐城工业职业技术学院，开户银行：中国工商银行盐城市盐渎支行；帐号：1109660309000007449，联系电话88583917），投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位须与投标报名单位名称完全一致。未按规定要求缴纳投标保证金的，其投标文件不予接收。中标人的投标保证金在签订合同后直接转为履约保证金。未中标人的投标保证金在中标公示后直接退还（无息）。

10.2中标人在中标后3日内无正当理由拒绝签定合同的，招标人将没收中标人的投标保证金，并取消中标资格。

四、评标办法
11.1本评标办法依据《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部委第12号令），本项目采用“综合评估法”，详细评审由评标委员会按照质量优先，价格合理的原则，进行综合评标，主要从投标报价、报价合理性、施工方案等几个方面分别投标文件进行评审，并采取计分制，根据得分高低推荐标明顺序的前三名中标候选人，由招标方确定排名第一的中标候选人为中标人。

11.2资质要求

投标人要求具有建筑装修装饰工程二级（含）以上资质，提供施工资质证书、安全生产许可证、营业执照、组织机构代码、税务登记证、法人代表授权委托书原件。

11.3评标办法

盐城工业职业技术学院建筑工程学院公1402机房装潢改造工程招标评标办法采用“综合评分法”，总分100分。

（一）投标报价（70分）

1、投标报价不超过合理报价范围的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审。
2、有效投标报价超过5家时，在所有有效投标报价中，去掉一个最高价和一个最低价后的平均价确定为合理报价；有效投标报价等于或者小于5家时，取算术平均值。低于合理报价10%的报价确定为恶意低价，恶意低价的投标文件不进行评审。

3、在所有参与评审的有效投标报价中选择报价最低的确定为基准报价。
4、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（本次招标价格权值为70%）

（二）企业资质（5分）

1、企业业绩（3分）

企业2014年度以来完成的类近工程获国家建设行政主管部门优良工程奖的，每项加2分，获市级以上建设行政主管部门优良工程奖的，每项加1分，达到标准化工地奖或市级以上建设行政主管部门安全文明工地奖的，每项加0.5分。同一工程只计取最高级别得分，不累计记分。最高得3分。

2、项目经理（2分）

项目经理2014年以来获市级以上建设行政主管部门优秀项目经理荣誉的得1分，获国家建设行政主管部门优秀项目经理的得2分。

（三） 建设与实施方案（15分）

1、建设方案的科学性（10分）

主要考评建设方案与招标人建设目标的吻合度。基本分10分，建设方案科学、合理，考虑全面、周到，能够充分体现招标人要求，并且有优化、完善、创新设计的，最高得10分。

2、施工组织设计（5分）

根据施工组织设计是否满足标书要求，评委根据其合理、得当、充分、科学程度在2-5分区间打分（须含施工组织和施工方法、劳动力和主要施工机械的安排计划、施工进度计划安排和施工总工期以及就如何保证质量、工期、安全和文明施工的主要技术组织措施、控制工程造价的措施和方法等）。 

（四）工期要求响应性（5分）

承诺符合本招标文件要求的工期要求的得基本分3分，承诺工期最短的加2分，其他依次酌情加分。未能作出响应的作废标处理。

（五）售后服务承诺（5分）

质保期满足招标文件要求的得3分，每延长6个月加0.5分，最多加2分。
11.4对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。
第二章  投 标 文 件 格 式

目  录
格式一：投标书

格式二：报价表

格式三：法定代表人身份证明书（原件）

格式四：授权委托书（原件）

格式一：

投   标   书

    （招标人）    ：

根据贵方为（项目名称）项目招标采购项目的投标邀请,签字人（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本一份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方经踏勘项目现场和研究贵方招标文件的所有内容后，愿以人民币（大写）          元    角   分（￥：     元，）的总价承包本招标范围内的全部工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.一旦我方中标，我方保证在收到甲方通知后立即开工，并在    日历天内竣工。

4.我方保证本工程质量达国家规定的        标准。

5.本次投标，我方将派出         （项目经理姓名）作为本工程项目经理。

6. 本投标文件有效期为自开标日起  30个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

7. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回或撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

8. 我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

9. 我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

10. 我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。

11. 我方完全理解招标人不一定接受投标价最低的投标。

12. 我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

13．我方承诺质保期为      年。

14．与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                              传真：                    
电话：                              电子邮件：                

授 权 代 表 签 字：                       

投标人名称（公章）：                        

日 期：        年      月      日

格式二：建筑工程学院BIM工作室及401+402机房装潢改造工程
	 BIM工作室预算

	项目名称：  盐城工业技术学院建筑工程学院BIM工作室建设方案报价 

	地  址：房屋的面积:  138 平米               　　　　　　　　　　                   

	编号
	项目名称
	规格/单位
	数量
	  单价
	总计
	备                注         

	一
	地面

	1-01
	陶瓷静电地板
	平米
	126.00
	
	0.00
	一线品牌

	1-02
	陶瓷静电地板金属龙骨铺设
	平米
	126.00
	
	0.00
	金属龙骨基础(高度350MM）

	1-03
	强电布置
	平米
	126.00
	
	0.00
	推荐远东、江南、闪奇等一线品牌，要求暂按闪奇电线统一报价，考虑两台立式空调线路

	1-04
	弱电排布
	平米
	126.00
	
	0.00
	推荐大唐电信、康普、安普等一线品牌，要求暂按大唐电信网线统一报价

	二
	墙面

	2-01
	墙面粉刷
	平米
	150
	
	0.00
	材料说明：1、；立邦乳胶漆。2、相关辅料。                                                                            工艺说明：1、局部腻子找平，修阴阳角，打磨，多乐士家丽安净味面漆两遍。2、含材料及人工。 

	2-02
	门
	个
	2
	
	0.00
	木工板门，含所有门的五金配件。

	2-03
	地弹簧
	个
	2
	
	0.00
	GMT

	2-04
	内墙遮光窗帘
	米
	20
	
	0.00
	灰色遮光窗帘，配罗马杆（或遮阳帘，最终以实际情况结算）

	三
	顶面

	3-01
	顶面乳胶漆
	平米
	126.00
	
	0.00
	材料说明：1、；立邦乳胶漆。2、相关辅料。                                                                            工艺说明：1、局部腻子找平，修阴阳角，打磨，面漆两遍。2、含材料及人工。                                                                                                 

	3-02
	顶面灯具改造
	项
	1
	
	0.00
	LED吸顶灯

	四
	其它
	
	
	
	
	

	4-01
	垃圾清运费
	项
	1.00
	
	0.00
	

	4-02
	多层、高层、小高层材料上楼费
	项
	1.00
	
	0.00
	

	4-03
	材料运输费（房屋100-200平米基价）
	项
	1.00
	
	0.00
	

	4-04
	成品保护费
	平米
	126.00
	
	0.00
	1、按照房屋建筑面积计算。（用地板革保护）

	4-05
	保洁费
	平米
	126.00
	
	0.00
	1、铺地板前吸灰及竣工保洁各1次

	4-06
	地插
	个
	31.00
	
	0.00
	推荐上海四通、TCL、雷士等品牌，要求暂按上海四通品牌统一报价

	4-07
	灯具、开关、插座、及小五金安装
	项
	1.00
	
	0.00
	1、含安装辅材、人工  2、墙面十五个五孔插座  

	4-08
	前期设计费
	项
	1.00
	
	0.00
	备注：由乙方支付前期设计费1500元

	A
	工程直接费
	
	0.0
	

	B
	工程间接费
	
	0.0 
	

	D
	利润
	
	0.0 
	

	F
	税金
	
	0.0 
	

	E
	工程总价
	
	0.0 
	


注：数量按实结算

格式三：

法定代表人身份证明书

(原件)

单位名称：                            

单位性质：                             

        地    址：                                

成立时间：       年      月      日 

经营期限：                            

姓    名：               身份证号：               系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人(公章) ：                

日期：        年      月      日

(如招标人要求办理公证的，投标人应当遵从)

格式四：

授 权 委 托 书

(原件)

本授权委托书声明：本  (姓名)  系       (单位全称)              的法定代表人，现代表本公司授权我单位  (部门、职务、姓名)      作为本公司的合法代理人，以   (单位名称)    的名义参加  (招标单位名称)   的  (项目名称) 投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人(签字或盖章) ：                    

性别：          年龄：            

部门：          职务：             

投标单位(公章) ：                             

法定代表人(签字或盖章) ：                     

日期：           年           月          日

7

