竞争性磋商文件

项目名称：盐城工业职业技术学院电梯日常维保服务

项目编号：2025F-011

盐城工业职业技术学院

2025年5月13日

# 总 目 录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  磋商须知	5

第三章  合同条款及格式	17

第四章  项目需求	19

第五章  评审方法和评审标准	20

第六章  响应文件的组成和格式	23

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

盐城工业职业技术学院电梯日常维保服务招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网获取招标文件，并于2025年5月26日15点（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：2025F-011；

2.项目名称：盐城工业职业技术学院电梯日常维保服务；

3.采购方式：竞争性磋商；

4.预算金额（及最高限价）： 5万元/年。

5.采购需求：负责学校14台电梯日常的维护、保养等服务。

6.合同履行期限：2年。

7.本项目  不接受  联合体投标；

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（2024年）的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）投标单位必须具有特种设备安装改造维修许可证、电梯维修的资格许可证。

三、获取采购文件

1.时间：自公告之日起至投标截止时间前1日；

2.地点：“盐城工业职业技术学院招标采购网”；

3.方式：自行下载，采购文件见本公告附件；

四、响应文件提交

1.截止时间： 2025年5月26日 15时00分 （北京时间）；

2.地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号南食堂四楼402室

五、开启

1.时间： 2025 年5月26日 15时00分 （北京时间）；

2.地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号南食堂四楼402室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.响应文件制作份数要求

正本份数：1份，副本份数：4份；

2. 磋商保证金

本次采购不收取磋商保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：盐城工业职业技术学院；

地址：盐城市解放南路285号；

联系人：赵老师

联系电话：0515-88588707

2.项目联系方式

项目联系人：戴老师

电　　 话：0515-88586110

对项目需求部分的询问、质疑请向使用部门提出，询问、质疑由使用部门负责答复。

# 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目如按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

2.1 本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1 满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1 参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1 任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在“盐城工业职业技术学院招标采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由采购人负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1 参加磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代理人签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2 磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3 磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资信证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2 对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3 磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1 磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2 密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3 如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1 采购人收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2 采购人有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1 采购人将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1 磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2 磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，采购人在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1 采购人将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购人主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由评审专家、采购人代表组成。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组、采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2 接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2 在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形：

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定的申请人的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1 磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。在采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款未作变动的情况下，谈判供应商的最后报价不得高于响应文件中的报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后，如磋商小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则磋商小组有权取消其成交资格。

6.2 评审方法和标准

6.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将网上发布成交结果公告，公告期限为3个工作日。

1.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3 未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4 质疑函应当包括下列内容：

2.4.1 质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2 具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4 提起质疑的日期；

2.4.5 质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。供应商如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.5 《质疑函范本》请参考：

盐城市政府采购网/协议供货及资料下载/政府采购供应商质疑函范本/  http://czj.yancheng.gov.cn/art/2018/2/9/art_2407_2076377.html。

2.6 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购人质疑接收部门为竞争性磋商采购公告中的使用部门和采购部门、盐城工业职业技术学院招投标管理办公室；联系人、联系电话、地址：详见公告。

2.7 以下情形的质疑不予受理：

2.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

2.7.2 超出政府采购法定期限的质疑；

2.7.3 以传真、电子邮件等方式递交的非纸质原件形式的质疑；

2.6.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

2.7.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.8 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.9 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

2.10 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.11 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l 成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内（提示：如“项目需求”中对合同签订时间有少于三十日具体要求的，依照“项目需求”），否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同前，须向采购人交纳合同款5%作为履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

- 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- 采购合同

项目名称：盐城工业职业技术学院电梯日常保养服务

项目编号：2025F-011

甲方：盐城工业职业技术学院

乙方：

甲、乙双方根据盐城工业职业技术学院电梯日常保养服务招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 服务内容：负责学校14台电梯日常维护、保养等服务。

1.2 服务期限： 2年，从2025年06月01日起至2027年05月31日。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：总价：_________________圆整/年（￥__________元/年）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及提供合同中服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

- 2.2乙方在签订合同前向甲方缴纳履约保证金    元整（中标价的5%），履约保证金缴纳可以转账电汇等方式，在合同到期后60日内退还。

三、 日常维护保养方式

本合同的服务形式为只提供劳务，不提供任何电梯零部件。如需更换零部件，零部件的价格及质量由甲方审核后方可更换安装。

四、日常维护保养内容

4.1每月2次派专业技术人员，按乙方的工艺技术规范，对设备进行维护保养，内容包括(但不限于)检查、调整、清洁润滑、换件等工作，保持设备正常运行；

4.2乙方对设备提供24小时全天候应急抢修服务。在接到甲方的故障抢修通知后应与1小时内赶到现场检修；

4.3乙方每年必须为甲方设备安排1次全面的检查和维护保养， 并向甲方提交完整的书面检查报告。

4.4 乙方无需驻场，但需提供驻场作业服务，驻场费用已经包含在日常维护保养费中。

五、结算方式

5.1 分期付款至乙方指定帐号;

5.2 经甲方考核合格后，每半年付款一次；

5.2 账号：                 ，开户银行：                        。

六、甲方权利、义务

(一)权利

6.1．有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议；

6.2．有权要求乙方保障电梯的正常运行，乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在日常维保记录上签字，并督促其进行整改，直至合格为准；

(二)义务

6.3．保证安全运行所需的投入；

6.4  应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询；

6.5．电梯日常管理:

(1)负责电梯钥匙的使用管理;

(2)负责对乙方的日常维保记录、修理记录签字确认;

(3)负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。

如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

6.6．制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练；

6.7．在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方；

6.8 除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作；

6.9 应当为乙方提供维护保养所需的工作环境；

6.10应当在电梯安全检验合格有效期届满前一个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

七、 乙方权利、义务

(一)权利

7.1 有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料；

7.2 有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求；

(二)义务

7.3应当具备与所维保电梯相适应的特种设备安全监督管理部门核发的许可资质；

7.4 接到故障通知后，1小时内赶赴现场进行处理；

7.5 现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》；

7.6 负责落实作业现场安全防护措施，保证作业安全；

7.7 向甲方提出合理化建议，经常向甲方交换电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理的需求；

7.8 对所维护保养电梯的安全性能负责，保障设备整机及零部件完整无损；

7.9 建立回访制度(包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等)；

7.10 应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，向甲方提供符合规定要求的检查记录或报告;

7.11 参与电梯相关安全管理活动；

7.12 应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方；

7.13 不得以任何形式分包、转包。

八、违约责任

8.1 一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担合同总价20% 赔偿责任；

8.2 因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方自行承担相应责任；

8.3 因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏，丢失的，由乙方承担相应责任；

8.4 乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工；

8.5 因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

九、终止条款

9.1甲方有权因乙方严重失职或违反职业道德要求终止本合同，与乙方解除服务关系。

9.2乙方接受影响公正执业的单方宴请、娱乐活动或索贿受贿，一经查出、甲方有权终止合同、并接受甲方的处罚。

9.3在上述终止本合同的情况下，对于乙方在本合同终止之日前对约定的服务项目所做的工作，由双方协商确定服务费用。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续90天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、争议的解决

甲、乙双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十三、保密责任

乙方对于甲方的行业秘密和相关文件资料,以及在工作过程中接触到的根据国家规定和甲方相关制度、纪律规定需要对外保密的信息应当保守秘密，在任何场合均不得向第三方泄露。否则，对于因此给甲方造成的损失，乙方应承担赔偿责任。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经甲、乙双方法定代表人或授权委托代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

14.3本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执肆份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：

承办部门负责人

联系电话：

签订日期：      年  月

第四章  项目需求

1.投标人应自行进行现场考察，中标后不再增加任何费用。不进行现场察看的视为对现场情况已经准确了解，后果自行承担。

2.中标单位每月2次派专业技术人员，按工艺技术规范，对设备进行维护保养，内容包括(但不限于)检查、调整、清洁润滑、换件等工作，保持设备正常运行；

3.中标单位对设备提供24小时全天候应急抢修服务。在接到学校的故障抢修通知后应与1小时内赶到现场检修；

4.中标单位每年必须为甲方设备安排1次全面的检查和维护保养， 并向学校提交完整的书面检查报告。

5.电梯基本情况统计表：

| 序号 | 电梯名称 | 电梯类型 | 电梯型号 | 设备注册代码 | 电梯位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速 | 客梯 | HYPE 7200 | 31303209012013030001 | 创业园办公楼南 |
| 2 | 快速 | 客梯 | HYPE 7201 | 31303209012013030002 | 创业园办公楼 |
| 3 | 迅达 | 客梯 | Schindler 5200 | 31103209012018050009 | 青年教师公寓1单元东梯 |
| 4 | 迅达 | 客梯 | Schindler 5200 | 31103209012018050010 | 青年教师公寓2单元西梯 |
| 5 | 迅达 | 客梯 | Schindler 5200 | 31103209012018050011 | 青年教师公寓1单元西梯 |
| 6 | 迅达 | 客梯 | Schindler 5200 | 31103209012018050012 | 青年教师公寓2单元东梯 |
| 7 | 通力 | 客梯 | KONE MonoSpace | 31103209012015120081 | 大学生活动中心东梯 |
| 8 | 西子奥的斯 | 客梯 | OH 5100 | 31103209282007100001 | 综合楼东 |
| 9 | 西子奥的斯 | 客梯 | OH 5100 | 31103209282007100002 | 综合楼西 |
| 10 | 西子奥的斯 | 货梯 | FOVF | 32103209282007100001 | 图文中心综合楼 |
| 11 | 西子奥的斯 | 货梯 | FOVF | 32103209282009010001 | 实训楼 |
| 12 | 巨人通力 | 货梯 | GF18BII | 32103209012013090001 | 工业中心北 |
| 13 | 巨人通力 | 货梯 | GF19BII | 32103209012013090002 | 工业中心南 |
| 14 | 迅达 | 客货梯 | SL6000 | 31103209912022030040 | 南食堂 |

# 第五章  评审方法和评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、定标原则

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，磋商小组按评审因素的量化指标评审，根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照最后报价优惠程度由高到低的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），推荐不多于三名供应商为中标候选人。

采购人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定排名第一的为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以确定排名第二中标候选人为中标人，也可重新招标。

- 评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分 （25分） | 投标 报价 | 25分 | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/最后磋商报价)×25（精确到小数点后二位)。 |
| 商务 部分 （15分） | 相关 业绩 | 10分 | 投标单位自2022年1月1日以来(以签订合同日期为准)承担过类似业绩的，有一个得2分，满分10分(提供相关业绩合同复印件加盖投标人公章)。 |
|  | 企业实力 | 5分 | 投标人具有效期内的职业质量保证体系认证资格、职业健康安全管理体系认证资格，每有一个得2.5分，本项最高得5分；以证书原件扫描件和官网查询截图加盖投标人公章为依据，否则不得分；证书须在有效期内并处于有效状态，获得监督审核合格标识，提供证书在认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn）的查询结果“有效”的截图或网页扫描页加盖投标人公章。 |
| 技术 部分 （60分） | 对项目的理解程度 | 15分 | 根据投标单位对项目的背景、目的、内容与时间要求的理解程度进行阐述。目标、思路、内容合理、可行，完全响应需求得15-14分；目标、思路、内容较为合理、可行，响应需求较好得13-12分；目标、思路、内容不太合理，基本响应需求得11-10分；无表述得0分。(精确到小数点后一位） |
|  | 实施方案 | 15分 | 根据工作内容、完成时限和有关要求，划分具体实施步骤进行综合评审。方案细致全面、合理，完全响应需求得15-14分；方案较为完整、响应需求较好得13-12分；方案不太完整、基本响应需求得11-10分；无表述得0分。(精确到小数点后一位） |
|  | 质量保证措施 | 10分 | 投标单位制定针对本项目质量保证措施，有专人负责，措施合理，质保要点明确等进行综合评审。实施的方案措施完善、制度合理，完全响应需求得10-9分；方案较为完整，响应需求较好得8-7分；方案不太完整，基本响应需求得6-5分；无表述得0分。(精确到小数点后一位） |
|  | 安全措施 | 10分 | 根据投标单位提供的安全措施，有专人负责安全生产进行综合评审。安全措施健全、方案合理，完全响应需求得10-9分；方案较为完整，响应需求较好得8-7分；方案不太完整，基本响应需求得6-5分；无表述得0分。(精确到小数点后一位） |
|  | 合理 化建议 | 10分 | 根据投标单位的技术方案对关键步骤，对重点、难点分析及具体解决措施进行综合评审。分析合理、措施得当，完全响应需求得10-9分；分析比较合理、措施比较得当的，响应需求较好得8-7分；分析一般、措施一般的，基本响应需求得6-5分；无表述得0分。(精确到小数点后一位） |

# 第六章  响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

（正本或副本）

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资信证明文件

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、磋商响应函

五、开标一览表

六、项目负责人及服务团队人员一览表

七、技术方案、服务承诺等

八、招标文件及评标办法中要求提供的其他材料

九、磋商多轮报价表（详见文件最后页格式，盖单位章单独带过来用于多轮报价，一式四份，无需封装，未签字盖章的报价材料按无效报价处理)

评分索引表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 投标文件 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6法人授权书（原件）

文件7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供官网查询截图并加盖公章）；

文件8招标文件中规定要求提供的其他证明材料和磋商供应商认为需要提供的其他材料。

### 具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：年月日

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：年月日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应（填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、磋商响应函

致：盐城工业职业技术学院：

根据贵方的          磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

五、开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 项目负责人： |  |
| 合同履行期限： |  |

填写说明：开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日期：       年   月   日

六、项目负责人及服务团队人员一览表

| 供应商： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 职称 | 业务专业 | 学历 |  | 从事相关工作年限 |  |
| 主要人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 职称 | 业务 专业 |  | 学历 |  | 从事相关工作年限 |

注：1.项目负责人是本项目的技术核心人员，须是该项目实施全过程的真正组织者和领导者，担负实质性项目工作。项目负责人需要有较强的组织和协调能力，具有承担类似研究项目的成功经验，并有较高的理论素养和分析解决问题的能力。

七、技术方案、服务承诺等

八、招标文件及评标办法中要求提供的其他材料

- 九、盐城工业职业技术学院电梯日常维保服务

第    轮报价和说明

报价：        （小写），               （大写）。

说明或承诺:

投标单位（名称及盖公章）：

授权代表（签字）：

授权代表（身份证号码）：

日期：     年    月   日

（一式三份，无需封装，加盖投标单位公章，未签字盖章的报价材料按无效报价处理）