附件一

盐城工业职业技术学院机电学院、艺术学院空调

公开询价表

编号：2018F-014

一、名称、要求、采购数量、报价

| 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格力5Ｐ吸顶空调(KFR-120TW/(1256S)NhBa-3) | 匹数：5P及以上 制冷类型：冷暖 电辅加热 制冷量(W)：12000 制冷功率(W)：3900 制热量(W)：13000 制热功率(W)：4000 内机噪音(dB(A)：22-46 外机噪音(dB(A)：42-56 送风方式：四面出风 规格 电压/频率（V/HZ）：380/50 制冷剂：氟利昂（R22) 内机尺寸（宽x高x深）mm 840x290x840 外机尺寸（宽x高x深）mm 1034x1250x412 内机重量（kg）：34 外机重量（kg）：113 保修政策全国联保，享受三包服务 质保时间6年 质保备注整机及主要零部件均保修6年 | 台 | 5 |  |  |
| 其他费用 | 其他所有相关的费用（包括安装等费用） | / | / | / | / |
| 合计 | 人民币 (大写)： （¥ 元）。 |  |  |  |  |
| 质保及服务承诺 | 保修政策全国联保，享受三包服务 质保时间6年 |  |  |  |  |

注：1.供货单位须提供整机及主要零部件均保修6年。

报价单位：（公章）

联系人：      　　                 联系电话：

年   月   日