仿真幼儿园膳食实训室设施采购询价公告

	项目概况

 仿真幼儿园膳食实训室设施 招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网获取招标文件，并于 2020年8月14日9点30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：2020F-029
项目名称：仿真幼儿园膳食实训室设施
采购方式：询价

最高限价：6.5万元

采购需求：详情见附件

合同履行期限：2020－9－15

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(3)参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

提交时间： 2020年8月14日9点-9点30分（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号后勤服务中心四楼405招标办公室

五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布的信息更正公告。

2、本次报价包含税费、运费等所有费用
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城工业职业技术学院（解放南路285号）
地址：盐城工业职业技术学院后勤服务中心四楼405室招标办公室
联系方式：赵老师

联系电话：13056182223

2.项目联系方式

项目联系人： 董老师                       

电　　 话：18362093402　　
资信证明文件要求
1、实质性资格证明文件目录
文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）
文件2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（原件，格式见附表）
文件3参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件4 法人授权书（原件）
文件5询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料
以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
投标单位名称（公章）：
                                     日期：     年  月   日
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）
声  明
我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标单位名称（公章）：
                                   授权代表签字：
                                     日期：   年   月   日
法人授权书（格式）
本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加    （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
法定代表人签字：                             
            职    务：
            单位名称：
            地    址：
投标代表（被授权人）签字：
           职    务： 
           单位名称： 
           地    址： 
           投标人（单位公章）：
           日    期： 
附件一：

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	总价
	工艺做法及说明

	1-01
	四层货架
	个
	1.00 
	0.00
	0.00
	规格：长：1700 宽：500 高：2000

立柱厚度：1.2  横梁厚度：1.2  

层板厚度：0.6

横梁间距不得超过400mm

层距高度可调节。
[image: image11.png]580mm 430mm






	1-02
	三眼水池
	个
	2.00 
	0.00
	0.00
	规格：长：1750  宽：600  高：800

材质：304不锈钢

厚度1.0

（包含龙头及辅材）[image: image2.png]MR 1750°600°800mm AR 500°415°230mm





	1-03
	单眼水池
	个
	1.00 
	0.00
	0.00
	规格：长：600 宽：600  高：800

材质：304不锈钢

厚度1.0

（包含龙头及辅材）[image: image3.png]80cm






	1-04
	双眼水池
	个
	1.00 
	0.00
	0.00
	规格：长：1200 宽：600  高：800

材质：304不锈钢

厚度1.0

（包含龙头及辅材）[image: image4.png]




	1-05
	实训桌
	张
	3.00 
	0.00
	0.00
	规格：长：2200 宽：800 高：800

材质：304不锈钢

面板厚度：0.6

木板厚度：15 

[image: image5.jpg]




	1-06
	保洁柜
	个
	1.00 
	0.00
	0.00
	规格：1160*480*1720

消毒方式：臭氧+红外+热风

层架结构：十层+双开门

产品用途：餐具保洁消毒

容量大小：约350套餐具
[image: image6.jpg]F@mER: @5EEn

EUETOE : 1200W
EUREFBIE : 220V/50Hz

wwozgLi

JHEATE]

JHEAT:

BZRLE: Y
FmAR BEREES
BREA/: 49350888






	1-07
	热风消毒柜
	个
	1.00 
	0.00
	0.00
	规格:1160*50*180

产品材质：全无磁不锈钢

参考容积：960L（四层深框层架）

消毒方式：红外高温+热风循环

功能特性：左右室独立控制

额定温度30-125度可调
[image: image7.jpg]180cm

EEEBE 220V/50HZ ENE 1800W
- FEMR EEAER 00 HESR OMEROARER 0
MERE 30-12587 DIRERtE A EIRISH)





	1-08
	实训桌
	张
	5.00 
	0.00
	0.00
	规格：长：1800 宽：800 高：800

材质：304不锈钢

面板厚度：0.6

木板厚度：15
[image: image8.jpg]




	1-09
	水槽
	个
	3.00 
	0.00
	0.00
	[image: image1.jpg]


[image: image10.png]230mm

370mm
250mm
105mm



规格：580*430*224

厚度：1.0

主体材料：304不锈钢

表面处理：不锈钢拉丝

成型工艺：一体成型工艺

槽底工艺：防凝霜喷涂+静音装置

配件：槽盆、不锈钢龙头、下水配件

（配件+辅材+安装包含开槽）


	1-10
	热水器
	个
	2.00 
	0.00
	0.00
	即热式电热水器

功率：8500W

产热水能力：13L/min

品牌：A.O史密斯、奥特朗、博世

（辅材+安装）

	1-11
	双开门冰箱（300L以上）
	台
	1.00 
	0.00
	0.00
	海尔、松下、荣事达

	1-12
	排烟罩
	平方
	4.60 
	0.00
	0.00
	双风机

风机功率：680w

尺寸：3800×1200×500  

主材：采用优质不锈钢板 

板厚：主壳体采用1.0mm 

其它：每2米配备1个防爆灯

 电源功率：220V/0.4KW
 [image: image9.jpg]




	1-13
	排风管
	平方
	24.00 
	0.00
	0.00
	尺寸：500×500    12 米 ;
主材：采用优质镀锌钢板;
板厚：采用1.0mm;

	1-14
	膳食宝塔食物模型
	套
	4.00 
	0.00
	0.00
	（2016新版）1日 1600 Kcal、 2000Kcal、2300Kcal 

	1-15
	分解组合儿童食育金字塔
	套
	1.00 
	0.00
	0.00
	适用于学龄前儿童，颜色识别表达食物分类，趣味性强

	1-16
	儿童金字塔拼图七巧板
	套
	1.00 
	0.00
	0.00
	适用于学龄前儿童，颜色识别表达食物分类，趣味性强

	1-17
	食物选择模型
	个
	100.00 
	0.00
	0.00
	食物分6类，典型食材，贴营养标签

	1-18
	等比食物卡片
	张
	100.00 
	0.00
	0.00
	90Kcal交换份一比一等寸大

	1-19
	其他辅助终端
	套
	1.00 
	0.00
	0.00
	"电子握力计、ＢＭＩ腰围尺、限油壶、控盐勺、食物秤、称量器具（碗、盘、勺、杯――不同尺寸）ＢＭＩ体质指数大转盘、荣研氏皮褶厚度计"

	1-20
	冰箱(200L)
	个
	2.00 
	0.00
	0.00
	海尔、松下、荣事达

	1-21
	烘焙耐高温蛋糕纸杯蛋糕托
	只
	500.00 
	0.00 
	0.00 
	产品包装用（6*5cm）

	1-22
	产品包装袋
	只
	1000.00 
	0.00
	0.00
	产品包装用（7*10cm）

	1-23
	冰箱(200L)
	个
	2.00 
	0.00
	0.00
	海尔、松下、荣事达

	1-24
	硅胶面板
	个
	10.00 
	0.00
	0.00
	烘焙用（40*50cm)

	1-25
	油纸
	卷
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	烘焙用(10米）

	1-26
	锡纸
	卷
	6.00 
	0.00 
	0.00 
	烤箱用(10米）

	1-27
	超净工作台
	个
	1.00 
	0.00
	0.00
	实验室用无菌无尘洁净台，单人单面立式垂直风；

外形尺寸（长*深*高）：850*580*1550mm；

工作尺寸（长*深*高）：700*500*520mm；

紫外灯规格：15w1*15w1;

电源AV/220V/50Hz;

功率：0.3KW；

风速：0.24m-0.45m/s（可调）

实验室用无菌无尘洁净台，单人单面立式垂直风；

外形尺寸（长*深*高）：850*580*1550mm；

工作尺寸（长*深*高）：700*500*520mm；

紫外灯规格：15w1*15w1;

电源AV/220V/50Hz;

功率：0.3KW；

风速：0.24m-0.45m/s（可调）

	1-28
	空气炸锅
	个
	1.00 
	0.00
	0.00
	飞利浦（容量5L）

	合计报价（元）（含税含运费）
	小写：                               大写


投标人（签名）：

投标单位（盖章）：

联系电话：
