卫生所办公、诊疗环境改造项目采购清单及询价报价表

1、理疗、心电图室制作安装铝合金隔断、门、球型锁	长8米*高2.5米80*40铝型材，110*50门料1项	，20m2 玻璃磨砂、钢化, 厚度5mm.

2、拆除、改装玻璃隔墙（含墙体壁柜拆除），长7.5*高2.51项，18m2 改为两道长4.2米*高2.5米隔墙

3、空调、线路、开孔、出水管安装5P柜式空调、3P柜式空调	2台	，格力。

4、强弱电、插座、灯、线路改造、卡机线路1项按功能要求。

5、定制加工、安装电脑桌椅7套、桌柜6组、衣被橱柜2组、药品柜2组、工作台1张、文件柜2组、联座3人钢排椅4组、3人真皮沙发3张	，具体尺寸、式样、材质看现场或见草图 （白金丝、环保科技面板）。

6、涂料、墙面漆	吊顶、墙壁、窗脚700m2找补

7、医保刷卡窗口改造	拆装，4m2,10mm厚磨砂钢化1项下方留窗囗。

8、窗帘长5米*2.5米	2面，换药、注射。

9、拆换台盆	80*50台盆、下水	1项，柜式带脚。

10、拆换安装智能锁，盾威龙，指纹、密码、磁卡智能1把。

另注：现有诊室电脑桌柜椅4套，输液室电脑桌椅2套，药房电脑桌1张，换药室工作台1张己使用7800元。原定花被橱5套变为2套，改为3张3人真皮沙发。所有尺寸、式样、材质看现场（白金丝、环保科技面板）。