
盐城工业职业技术学院信息中心UPS蓄电池询价公告

项目概况

 盐城工业职业技术学院信息中心UPS蓄电池采购项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网获取招标文件，并于 2026年6月15日9点（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

项目编号：2026ZX-033
项目名称：盐城工业职业技术学院信息中心UPS蓄电池
采购方式：询价（满足招标要求的情况下，低价中标）
最高限价：4.48万元
质保期：3年。
采购需求：拟对盐城工业职业技术学院信息中心UPS蓄电池项目进行采购。具体采购参数要求见附件，采购人保留对上述采购范围及内容进行适当调整的权利。 
本项目不接受联合体投标，不接受近期（一年内）无正当理由放弃我校采购项目中标资格的单位投标，不接受近三年内在我校招标采购活动中围标串标的单位投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（2025年）的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）本次为不间断电源框架协议下专用耗材的二次询价报价，仅限列入2026年江苏省政府不间断电源集采框架协议入围名单的供应商参与投标报价，未入围供应商无投标资格。

（4）投标人本次报价所投蓄电池产品品牌，须与其在 2026 年江苏省政府集采框架协议备案品牌保持一致，不得投放框架协议外备案品牌产品，否则报价无效。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院
方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

提交时间：2026年6月15日9点前（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号图文中心605室
五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布的信息更正公告。响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份。本项目接受邮寄，邮寄地址：解放南路285号盐城工业职业技术学院；邮寄联系人：李老师（信息中心）；接收电话0515-88583922。邮寄时请备注：招标文件（以快递签收时间为准，快递风险自行承担，逾期或密封不完整的不予接收）
2、报价须包括人工费、税费、服务费、安装调试费等为完成本项目的所有费用。不得高于预算金额，否则为无效报价。中标后供应商须出具与其营业执照名称相一致的正规发票。

3、经评委认定，报价明显低于成本价的评委有权要求其作出合理解释，若理由不充分可作为无效标处理。

4、中标后，中标单位无正当理由弃标，一年内不接受其参与学校的任何采购活动。
七、采购人信息
1.采购人信息

名    称：盐城工业职业技术学院

地    址：江苏省盐城市解放南路285号

项目联系人：李老师  

联系电话：0515-88583922
项目需求

一、项目名称：盐城工业职业技术学院信息中心UPS蓄电池。

二、预算金额：4.48万
三、采购内容及技术要求

1、采购内容：12V-100AH蓄电池  64节；

2、UPS电池详细参数要求如下：
	序号
	功能及技术指标
	参数要求

	1
	额定电压
	12V

	2
	额定容量（10 小时率）
	100Ah 

	3
	功率（15 分钟率）
	360W/单格

	4
	壳体
	ABS

	5
	寿命
	设计浮充寿命：10~12年/25℃

	
	
	循环寿命：>60 次（15min 恒功率 100%DOD）

	6
	短路电流
	2500A

	7
	最大放电电流
	1000A（5 秒）

	8
	内阻（完全充电态）
	大约 3.5mΩ

	9
	工作温度范围
	-15-45℃

	10
	最大充电电流
	25A

	11
	重量
	≥27.5KG

	12
	自放电
	<2%/月

	13
	其它
	1、需提供电池泰尔检测报告，提供复印件并加盖投标人公章；（投标时需提供此项检测报告，否则为无效标书）
2、提供原厂工程师安装调试服务；
3、中标后合同签订需提供三年原厂商硬件质保承诺书。投标商须承诺整套设备至少三年免费质保（上门服务），质保期内提供24小时免费上门维修服务，质保期后提供维修维护服务。基于蓄电池的特性，如果质保期内某一电池单元发质量问题，应免费更换本项目的所有电池。并且更换的电池产品必须是合同中规定的、全新、同一批次、未使用过的原装合格正品。


四、质保期
合同约定质保期限为三年。
五、验收及付款方式

合同签订项目实施完成后运行20个工作日内对项目进行验收，验收合格后付合同总价的90%；余款质保期满后根据售后服务情况付合同总价的10%。
附件：

资信证明文件要求

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 上一年度（2025年）财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书(法人投标也需填写，不可只盖章）

文件7报价表

文件8询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

以上文件均需加盖单位公章，正本一份，副本两份

    本
盐城工业职业技术学院信息中心UPS蓄电池 
投 标 文 件
投标人名称:                      (盖法人章) 
法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章) 
日期：        年    月    日
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：
供应商名称（公章）：
日期：____年____月____日
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：

日期： 年  月  日

法人授权书（格式）
本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：
            单位名称：
            地    址：

投标代表（被授权人）签字：
            职    务： 
            单位名称： 
            地    址： 

           投标人（单位公章）：
           日    期： 

盐城工业职业技术学院信息中心UPS蓄电池报价表

（2026ZX-033）
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	单价

（元）
	总价

(元)
	投标品牌

	信息中心UPS蓄电池
	12V-100AH，具体参数及要求详见项目需求
	节
	64
	
	
	

	合计
	人民币 (大写)：　　　　　　　圆整             

	质保及服务承诺
	


备注：

1.报价需要包含项目的人工费、税费、服务费、安装调试费等为完成本项目的所有费用。

2.需提供电池泰尔检测报告，提供复印件并加盖投标人公章；（投标时需提供此项检测报告，否则为无效标书）
                                供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

联系方式：

日期：      年   月   日



