盐城工业职业技术学院电脑、打印机等设备维保询价公告

项目概况

 电脑、打印机等设备维保 招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网站获取招标文件，并于2022年3月9日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

项目编号：2022F-001
项目名称：电脑、打印机等设备维保
采购方式：询价（低价中标）
最高限价：8万元/年
采购需求：对学校各二级学院电脑、打印机等设备进行维保，详见招标文件，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

合同履行期限：2022年3月-2023年2月。服务期满后经甲方综合考核合格后，根据甲方需要可续签1年服务合同。
本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（2020年）的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的，应提供相应文件证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）提供一份近三年的类似维保合同及服务对象的满意评价或维保设备的批量供货合同（维保满意评价加盖服务对象的公章）
三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

提交时间：2022年3月9日10:00前（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号后勤服务中心四楼405招标办公室

五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

其他补充事宜

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布的信息更正公告。
响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份；

本项目可到二级学院现场自行进行勘查
中标后需缴纳合同总价5%的金额作为履约保证金，待货物验收合格后无息退回。供应商须出具与其营业执照名称相一致的增值税发票。

报价须包括所有运费、安装费、人工费、税费和管理费等所有费用。
经评委认定，报价明显低于成本价的评委有权要求其作出合理解释，若理由不充分可作为无效标处理
因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人进入盐城工业职业技术学院校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标前14天内与确诊/疑似病例或无症状感染者有密切接触的人员，以及与密切接触者接触的次密切接触者，一律不得进校。

（2）投标前14天内接触过境外归国人员（未解除隔离的），按次密切接触者处置，一律不得进校。

（3）投标前14天内有疫情中高风险地区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，一律不得进校。

（4）投标前14天内有中高风险地区所在设区市的其他低风险地区旅居史的人员，须持有48小时内核酸检测阴性证明，或者能够出示包括48小时内核酸检测阴性证明的健康码。如投标前教育行政部门和盐城市疫情防控部门有具体防疫要求，则按最新要求执行，请投标人及时关注相关信息。

（5）投标前14天内出现发热或呼吸道症状的人员，经当地医院就诊治疗，排除新冠病毒感染并在身体康复后，须持有48小时内核酸检测阴性证明，或者能够出示包括48小时内核酸检测阴性证明的健康码。

（6）投标人进入校园前，须在学校东门外相关工作人员处进行信息实名登记，主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园）和“行程码”，并接受体温测量（如体温≥37.3度一律不得进校园），符合要求方可进入。

（7）投标人从东门进出，车辆一律不得进入校园（如确因提供样品需要，经同意后可进校园，服从管理，在指定位置停放）。

（8）各投标项目授权代表限1人进入校园，项目授权代表进入校园时须全程配戴口罩，做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（9）投标人进入校园须由校方人员引领，直接到后勤服务楼402开标室递交投标材料并在原地等候，不得到非相关场所活动；投标工作结束后由校方人员引领立即离开校园，不逗留。各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施

（10）投标人未如实报告个人信息，承担相应责任和法律后果，引发问题学校可取消其中标资格。

各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城工业职业技术学院
地    址：江苏省盐城市盐都区解放南路285号

联系人：   赵老师  
联系电话：　0515-88588707 
办公设备维护服务合同（样本）
甲方：盐城工业职业技术学院    

乙方：                    
根据《中华人民共和国合同法》，甲方因业务需要，经公开询价，将相关电脑、打印机、复印机等设备维护服务委托给乙方。按照“自愿、平等、协商”的原则，签订本合同，并共同遵守执行。

一、总则    

1、甲方将各二级学院电脑、打印机、复印机等设备交给乙方负责日常维护。

2、履约保证金：乙方交纳人民币______元作为本合同的履约保证金（合同金额的5%取整汇到采购人指定账户，合同期结束后无息退还中标人）。
3、每年维护费    元（人民币）。该费用不包括更换零件的费用，如需更换零件，乙方应征得甲方的同意，并且按照不高于市场价收费，乙方不另外加价。
4、乙方应定期对甲方电脑、打印机、复印机等设备进行维护，以保证电脑、打印机、复印机等设备的正常使用。
二、服务条款
1、乙方实施上门服务，地点为甲方校园内。 

2、周期：每月定期上门服务1次，如有特殊情况需随时响应。 

3、乙方需保证7*24小时服务响应，乙方在接到甲方维修要求电话后2小时之内为本协议的标准响应时间。
4、甲方在本协议所包括的电脑、打印机、复印机等设备出现故障后要及时通知乙方，并将出现故障的情况如实告知乙方，以协助乙方维修人员做出正确判断,因故障现象未如实告知乙方所产生的后果由甲方承担。 

5、部件更换
（1）乙方要在与甲方协商认同后进行。  

（2）乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件，如有特殊情况，乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。
（3）更换部件的费用由甲方承担，乙方有义务提供部件的报价，供甲方参考确认。 

三、服务方式  

1、电话支持：乙方通过服务电话对甲方的网络问题做出基本故障判定、故障排除、操作指导的服务。
2、现场服务：当甲方在断定无法只通过电话支持来解决问题时，乙方应指派专业人员在标准服务时间里到达服务现场服务。
四、服务内容及项目
1.台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机及其他硬件检查维护；

2.电脑网络、电话、监控等弱电线路检查维护及新设线路的配合工作；

3.软件安装及重装工作（包括操作系统、设备驱动、杀毒软件、注册软件、网络打印设置等）
五、协议不涉及的服务
1、服务项目清单所列之外的内容。
2、非乙方原因造成的数据丢失。
3、在甲方不允许乙方出入的场所才能完成的服务。
4、甲方所承诺提供服务地点以外的地方。
5、任何由于可证明的产品（软件、硬件）自身的固有缺陷而引起的软、硬件故障或错误。
六、不可抗力
由于火灾，洪水，战争暴力或其他类似人力不可抗拒事件引起的事故，使双方不能及时履行各自责任，双方均不对此承担责任。
七、保密
1、在未得到一方书面许可的情况下，另一方不得单方面将注有“机密”或类似字样的文件资料或无类似字样但具有保密性的文件资料内容透露给任何人。
2、本条款不包括众所周知和明显价值不高的信息资料。
3、双方应保证其职员对有关信息资料有保密意识。
4、保密期限将不受本协议期限的限制。
八、协议生效及协议期限
1、本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，协议期限为2022年3月至2023年2月。
2、服务期满后经甲方综合考核合格后，根据甲方需要可续签服务合同。
九、付款方式
甲方以半年为单位支付乙方服务费。
十、协议的终止及罚则
1、本协议到期前，甲、乙各方若要终止协议，须提前一个月书面通知对方，在协议终止后，未履行的服务费用将退予甲方。
2、如果发生下列情况，甲、乙各方有权单方面立即终止本协议：
（1）在没有特殊原因的情况下，甲、乙双方有一方未能履行本协议的义务。
（2）未经甲方同意而私自拆装甲方服务设备或私自更换服务设备部件。
（3）因甲方原因转卖、转让办公设备时。
（4）未经乙方同意将服务设备移出协议规定地点而继续要求服务。
（5）如果甲方未按本协议规定向乙方付款，乙方向甲方发出书面通知（除非未付款是因乙方而造成），甲方在收到乙方书面通知后的15天后仍未付款的。
3、因甲方违约而造成本协议的终止，乙方不退协议余款。
十一、其他
本协议一式六份，甲方伍份，乙方壹份，具有同等法律效力。其它未尽事宜双方协商解决。   

附件：办公设备维保考核办法
甲方(章):                             乙方(章)：    

负责人签字：                          负责人签字：   

联系电话：                            联系电话：   

日  期：                              日  期：

  附件：

学校办公设备维保考核办法

	序号
	考核项目
	考核要求
	考核分值
	扣分标准
	得分

	1
	工作态度
	维修人员做好巡查和检查记录，服从学校管理要求
	10
	工作时间内发现巡查和检查缺一次扣0.5分，扣完为止
	

	2
	响应速度
	工作时间内师生报修后3小时内接修
	10
	根据报修系统复核接修响应时间，一次扣0.5分，扣完为止
	

	3
	维修速度
	当日下午15:00前的报修于当日完成，15:00后的报修于次日下班前完成
	20
	根据报修系统以更新完成维修时间为准，一次扣0.5分，扣完为止
	

	4
	维修质量
	及时维修更换，并无返修情况
	20
	现场抽查维修质量，不符一次扣1分，扣完为止
	

	5
	现场清理
	维修现场垃圾当日清理
	10
	不符一次扣1分，扣完为止
	

	6
	师生反馈
	无师生投诉情况
	20
	师生通过各种渠道投诉一次扣1分，扣完为止
	

	7
	安全施工
	因维修不善造成重大隐患的情况
	10
	造成不良影响或影响教育教学的，一次扣2分，扣完为止
	

	8
	总得分
	


说明：

每月底进行一次考核，取每3个月的考核平均值作为半年度考核得分。

半年考核分值在80分及以上的，甲方支付合同金额的100%。

半年考核分值在70-79分的，甲方支付合同金额的80%。

半年考核分值低于70分的，甲方支付合同金额的70%，并且甲方有权单方面解除合同并重新招标。

        项目需求

一：项目需求

维护内容（包括但不限于以下内容）：（电脑约2800台，打印机约180台）

1.台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机及其他硬件检查维护；

2.电脑网络、电话、监控等弱电线路检查维护及新设线路的配合工作；

3.软件安装及重装工作（包括操作系统、设备驱动、杀毒软件、注册软件、网络打印设置等）。

本次项目仅包含维护费，维护过程中发生的配件、耗材等更换，由各二级学院后期自行按实结算。
二、维护要求：

1、维护服务费用限价：8万元/年；（维修更换的配件及耗材每月按实结算）

2、接到采购人维护通知后的2小时内，成交供应商需派人员到达现场（次数不限），国家法定节假日（不包括正常周末）期内，以双方视实际情况和紧急程度协商解决；

3、成交供应商每月主动上门巡检至少一次，每次巡检、维护工作都必须填写服务登记表，认真详细写明故障现象及处理结果，并有所属部门人员签字确认；

4、成交供应商24小时内解决软件故障，硬件故障在联系采购人技术人员确认后48小时内解决，能在现场维修更换相应配件的，要在现场解决，尽量不影响采购人的正常工作，提供配件须为正厂产品，且价格不得高于配件生产商在本市授权的维修站提供的销售价格。

三、其他要求：

1、成交供应商无故不如期到场维修，采购人每次扣除当月服务费用的5%，成交供应商无故不如期到场维修3次以上，采购人可以立即终止协议，并不支付当月服务费用；

附件：

资信证明文件要求

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 上一年度（2020年）财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7报价表
文件8 询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

文件9投标人附设备零部件报价一览表（格式自拟）
以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
供应商名称（公章）：
日期：____年____月____日
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：

日期：年月日

法人授权书（格式）
本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：
            单位名称：
            地    址：

投标代表（被授权人）签字：
           职    务： 
           单位名称： 
           地    址： 

           投标人（单位公章）：
           日    期： 

开标一览表（格式）

	项目编号
	2022F-001

	项目名称
	盐城工业职业技术学院电脑、打印机等设备维保

	项目投标报价：（大写）_____元/年，小写：_____元/年

	项目负责人：

	合同履行期限：


填写说明：

开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：
联系方式：

日期：      年   月   日

8

