盐城工业职业技术学院宿舍区域增设40只监控设备询价公告

项目概况

 盐城工业职业技术学院宿舍区域增设40只监控设备招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网站获取招标文件，并于2022年8月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

项目编号：2022F-021
项目名称：盐城工业职业技术学院宿舍区域增设40只监控设备
采购方式：询价(低价中标）
最高限价： 9.5 万元

采购需求：因校园宿舍区域存在监控盲区，现拟在各宿舍一楼外围增设40处监控，同时要求新增监控信号统一并入学校现有监控管理平台。学校宿舍区域视频监控管理平台为海康威视iSC，监控路数500路，详细采购参数要求见附件（报价表），采购人保留对上述采购范围及内容进行适当调整的权利。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；(营业执照范围需与本项目相关）
(2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

(3)参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

提交时间：2022年8月19日9点30分前（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号后勤服务中心四楼405招标办公室
五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院”招标采购网。

2、中标后需缴纳合同总价5%的金额作为履约保证金，待验收合格后无息退回。中标单位须出具与其营业执照名称相一致的正规发票。

3、报价须包括与原系统对接费、税费、管理费、运费、安装费、人工费等所有费用。

4、经评委现场评议确认报价明显低于成本价的为无效标。需现场勘察的投标人须于2022年8月18日14:00—15:00之间到我校保卫处集中签到，由技术联系人统一安排到现场进行勘察，勘察内容包括：校园监控系统的具体布点和硬件设备的使用状况，全面了解系统技术，便于作出切合实际的报价。未参加现扬勘察的投标人视同已对本次需求已完全了解，如产生错误理解由投标人自行负责。

5、投标单位应根据报价表清单报价，单价与总价有出入时以有利于采购方的价格为准；经评委认定，报价明显低于成本价的评委有权要求其作出合理解释，若理由不充分可作为无效标处理。

6、疫情防控期间投标人注意事项

因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人须持有盐城市区的48小时内核酸检测阴性证明进入盐城工业职业技术学院校区，并应服从下列疫情防控措施：
（1）投标前7天内与确诊/疑似病例或无症状感染者有密切接触的人员，以及与密切接触者接触的次密切接触者，一律不得进校。
（2）投标前7天内接触过境外归国人员（未解除隔离的），按次密切接触者处置，一律不得进校。
（3）投标前7天内有疫情中高风险地区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，一律不得进校。
（4）投标前7天内有中高风险地区所在设区市的其他低风险地区旅居史的人员，须持有48小时内核酸检测阴性证明，或者能够出示包括48小时内核酸检测阴性证明的健康码。如投标前教育行政部门和盐城市疫情防控部门有具体防疫要求，则按最新要求执行，请投标人及时关注相关信息。
（5）投标前7天内出现发热或呼吸道症状的人员，经当地医院就诊治疗，排除新冠病毒感染并在身体康复后，须持有48小时内核酸检测阴性证明，或者能够出示包括48小时内核酸检测阴性证明的健康码。
（6）投标人进入校园前，须在学校东门外相关工作人员处进行信息实名登记，主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园）和“行程码”，并接受体温测量（如体温≥37.3度一律不得进校园），符合要求方可进入。
（7）投标人从东门进出，车辆一律不得进入校园（如确因提供样品需要，经同意后可进校园，服从管理，在指定位置停放）。
（8）各投标项目授权代表限1人进入校园，项目授权代表进入校园时须全程配戴口罩，做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。
（9）投标人进入校园须由校方人员引领，直接到后勤服务楼402开标室递交投标材料并在原地等候，不得到非相关场所活动；投标工作结束后由校方人员引领立即离开校园，不逗留。各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施
（10）投标人未如实报告个人信息，承担相应责任和法律后果，引发问题学校可取消其中标资格。
请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城工业职业技术学院

地    址：江苏省盐城市解放南路285号

联系人：   赵老师  

联系电话：0515-88588707
2.项目联系方式

项目联系人：孙老师
联系电话： 0515-88586110、 13851092406 

对项目需求部分的询问、质疑请向使用部门提出，询问、质疑由使用部门负责答复。

附件：

投标文件要求

文件1：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件3：参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件4：法人授权书（原件）

文件5：报价表

文件6：询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

文件7：系统集成承诺函

以上文件均需加盖单位公章，正本一份，副本两份。

    本
盐城工业职业技术学院

宿舍区域增设40只监控设备

 投 标 文 件
投标人名称:                      (盖法人章) 
法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章) 
日期：        年    月    日
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
供应商名称（公章）：
日期：____年____月____日
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：

日期：年月日

法人授权书（格式）
本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：
            单位名称：
            地    址：

投标代表（被授权人）签字：
           职    务： 
           单位名称： 
           地    址： 

           投标人（单位公章）：
           日    期： 

盐城工业职业技术学院宿舍区域增设40只监控设备报价表
（2022F-021 ）

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	投标品牌及规格、型号
	综合单价
	小计
	备注

	1
	400万枪型摄像头
	1、具有400万像素 CMOS传感器。

2、最大分辨率2560x1440。

3、最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

4、红外补光距离不小于100米。

5、需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。

在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。

6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

7、信噪比不小于62dB。

8、摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

9、设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。

不低于IP67防尘防水等级。

10、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

11、设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
	40
	台
	
	　
	　
	　

	2
	支架
	国产优质（含安装）
	40
	个
	
	　
	　
	　

	3
	视频综合管理平台升级
	1、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行统一管理调配

2、★系统支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上

3、系统支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用

4、系统具有高兼容性，支持ONVIF、国标协议设备接入

5、★支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警

6、★支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警

7、支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线

8、要求支持以脸搜脸多图模式，上传一张图片中有多个人脸，系统可以支持搜索多个目标人脸，最大不超过五个

9、支持宿管考勤规则设置及节假日设置，支持数据权限控制，可对不同部门、班级管理人员分配不同的数据查看权限；支持隐私加密

10、要求支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、停车场；支持访客身份证人证合一验证
	
	1
	台
	　
	　
	　

	4
	硬盘录像机
	a) 解码性能强劲，基础8路1080P解码性能，开启增强模式后最高可提升至16路1080P（需搭配海康400W以上相机使用）

b) 专为高分辨率相机接入所打造，最大支持800万相机接入；

c) 硬盘支持全面升级，最大支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间；

d) 平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入；

e) 对外接口一应俱全，满足各类外设接入需求；

•2U 标准机箱，支持机架安装；

•8盘位，最大支持8TB硬盘

•支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA异源高清1080P输出

•支持8路1080P解码，开启增强模式后最高可提升至16路1080P（需搭配海康400W以上相机使用）

•支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC

•2个千兆网口

•自带16进4出报警口

•2个USB2.0接口+1个USB3.0接口
	
	5
	台
	　
	　
	　

	5
	4T硬盘
	3.5英寸 4TB
	
	5
	块
	　
	　
	　

	6
	12V20A电源
	12V20A
	
	5
	个
	　
	　
	　

	7
	六类网线
	1、6类网线

2、含跳线制作安装、链路测试等
	
	2400
	米
	　
	　
	　

	8
	2*1.0电源线
	1、RVVP2*1.5

2、含电缆头制作安装
	
	2400
	米
	　
	　
	　

	9
	PVC配管
	θ20
	
	2400
	米
	　
	　
	　

	10
	配套费
	与原有系统无缝对接
	
	1
	项
	　
	　
	

	报价合计
	人民币大写：
	小写：　¥


注：1.综合单价是指含设备、对接、运输、安装调试、税金等一切费用。为完成本项目而必须发生的、但清单中未列明的相关费用也由各投标人自行综合考虑分摊含进投标报价中，结算时不再另增任何费用。

2.本项目质保期3年。

投标人全称（加盖公章）：               法定代表人或授权代表（签字）：            联系方式：                              2022年 月 日


