
附件一：纱线绕色卡机和耐摩擦色牢度仪设备询价采购参数要求
	序号
	设备名称
	品牌
	规格和型号
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	纱线绕色卡机
	
	
	1、速度范围为100-900转/分。
2、卷绕密度可调：调整一个数字相当于有0.01mm的差距。密度范围为0-1mm。可根据需要再进行设计：每字0.02值、范围为0-2mm。
3、卷绕宽度为5-40mm。可根据需要进行设计：5-150mm。
4、适用于不同尺寸：20×10~140×80。
5、预置卷绕层数：1~99。其它满足该检测项目的仪器也可。
	台
	1
	2年质保，质保期内提供24小时免费上门维修服务，质保期后提供维修维护服务

	2
	耐摩擦色牢度仪
	
	
	1测量精度在0.001。2.电源电压220V 3.摩擦行程104/100mm(可调)4.垂直压力9N，一次测试往复运行次数为10次。其它满足该检测项目的仪器也可。
	台
	1
	2年质保，质保期内提供24小时免费上门维修服务，质保期后提供维修维护服务


注：

1.质保要求：免费质保2年以上，质保期内提供24小时免费上门维修服务，质保期后提供维修维护服务。
2.报价包括安装（根据现场管道工程改装含所有人工综合布线）、调试、运费、税金等费用。

