附件二

盐城工业职业技术学院

纱线绕色卡机与耐摩擦色牢度仪设备供货采购报价表

编号：2019FF-A01

一、商品名称、要求、采购数量、报价

| 名称 | 品牌规格及技术参数 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 | 质保服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纱线绕色卡机 | 1、速度范围为100-900转/分。 2、卷绕密度可调：调整一个数字相当于有0.01mm的差距。密度范围为0-1mm。可根据需要再进行设计：每字0.02值、范围为0-2mm。 3、卷绕宽度为5-40mm。可根据需要进行设计：5-150mm。 4、适用于不同尺寸：20×10~140×80。 5、预置卷绕层数：1~99。其它满足该检测项目的仪器也可。 |  | 台 | 1 |  |  | 1.2年质保，质保期内提供24小时免费上门维修服务，质保期后提供维修维护服务 2.报价包括安装（根据现场管道工程改装含所有人工综合布线）、调试、运费、税金等费用。 |
| 耐摩擦色牢度仪 | 1测量精度在0.001。2.电源电压220V 3.摩擦行程104/100mm(可调)4.垂直压力9N，一次测试往复运行次数为10次。其它满足该检测项目的仪器也可。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币 (大写)： 圆整（¥ 元）。 |  |  |  |  |  |

报价单位：（公章）

联系人：　　                 联系电话：

年   月   日