附 《盐城工业职业技术学院信息技术中心监控设备、弱电零星维修管理管理办法》

盐城工业职业技术学院信息技术中心监控设备、弱电零星维修管理管理办法

为保证我校信息技术中心监控设备、弱电设施的正常运行，提高工作效率，规范监控设备、弱电零星维修管理程序，依据学校规章制度，结合我部门实际情况，特制定本办法：

一、零星维修的范围

1、检查更换和维护监控设备的摄像头

2、检查更换监控线路及电源

3、检查和维护监控交换机和硬盘录像机的运行情况，调试监控录像。

4、检查和更换监控设备的硬盘及监控画面的电视机

5、清洁监控摄像头

6、检查、更换和维护弱电井交换机及电源

7、检查、维护弱电井线路和线路设施

8、每学期清洁一次弱电井卫生，保证弱电井的安全。

二、组织机构

零星维修由信息技术中心统一管理，安排专人负责申报、联系维修单位、维修、验收全部程序，管理人员组成有程俊静、高荣、李兆东、吴南、万蓉荣。

三、审批权限

按照学校财务审批相关规定严格执行，维修2000.00元以内由本部门负责人审批，维修2000.00元以上的由分管校领导审批。

四、维修费标准

按照现场维修工作量结合目前市场询价，在询价的基础上定价。

1、每维修一次40-50元左右；

2、耗材配件单价在500元以内，经学校同意后自行采购，学校

验收后与维护费一起结算；价值在500元及以上的，由学校采购提供。

- 费用每月结算一起， 每月按审核批准的费用总值发具正规发

票至信息技术中心，学校同意后汇入维护人帐户。

五、零星维修工作管理流程

1、申请：监控设备由监控室申请报修给安全保卫处审批，弱电设施由使用部门申请报修给信息技术中心审批。

2、审批：按审批权限履行审批手续。安全保卫处负责监控设备维修的审批，信息技术中心负责弱电设施维修的审批。

3、实施：审批通过后，由信息技术中心维修派工，由专人联系维修单位，商谈价格，实施维修。

- 验收：由信息技术中心组织验收，签字确认。

- 紧急维修可先进行维修，事后完善申请及验收手续。

六、维修单位的资质和服务要求

1、遵守国家法律、法规，遵守学校管理制度；

2、有电气、电子设备维修资质，有校园多媒体维修经验；

3、有一人驻校服务，学校负责考勤；

4、接到维修通知，要求在1小时内响应维修，保障正常教学要求；

5、维修结束后，填表上报检查；

七、信息中心对费护人驻校签到、巡查情况、检测情况、维修时间、维修质量、材料齐备等进行考核，达不到要求，不计算当月费用；

八、投拆多，服务质量差，学校有权当月终止服务合同；

九、本办法由信息技术中心负责解释。

十、本办法从2018年7月1日起执行。

盐城工业职业技术学院信息技术中心

2018年6月6日