
盐城工业职业技术学院学生宿舍

整体淋浴房、台盆采购及安装等伴随服务项目

 竞争性谈判文件

项目编号：GYWZJZ2017-001

二〇一七年七月十六日

竞争性谈判文件前附表

	序号
	主  要  内  容

	1
	招标单位：盐城工业职业技术学院

项目名称：学生宿舍整体淋浴房、台盆采购及安装等伴随服务项目

	2
	招标内容：

学校2号楼宿舍119间采购及安装整体淋浴房、洗漱台盆。

	3
	基本情况：

需对学校学生宿舍2号楼学生宿舍卫生间安装整体淋浴房、台盆。

	4
	现场设备要求及服务：

2号楼宿舍安装整体淋浴房、台盆。现场所安装设备必须满足国家相关标准要求，且经国家质检部门检验的合格设备。中标方负责设备安装、调试、质检以及由此产生的费用。后期服务应在规定时间内响应。

	5
	最高限价31万。

	6
	工期要求：中标后，接到招标人通知10个日历天，达到验收标准。

	7
	投标有效期30天（日历天）

	8
	投标文件正本一份，副本一份。

	9
	现场踏勘时间及要求：2017年 7月19日前，投标人自行组织踏勘现场，踏勘现场所考虑的因素自行考虑在报价中。联系人：杨老师，18921889102

	10
	答疑：投标人如有疑问，可在规定时间向招标人书面形式提出。答疑、补充通知将书面通知各投标人。

	11
	材料审核：投递标书时要提供所有证明材料原件、复印件各一份。（不需封存，以备查）

	12
	招标联系人：张老师  联系电话：0515-88588707

项目联系人：杨老师  联系电话：0515-88583917  18921889102

地址：盐城工业职业技术学院（盐城市盐都新区职教园）   


第一章 投 标 人 须 知

一、总  则

1  合格的投标人

1.1  参加投标竞争的法人或者其他组织，并响应本招标文件；

1.2  符合本招标文件规定的要求并具备提供招标标的物及其辅助服务的能力；

1.3  具备招标公告要求的投标人资格条件；

1.4  本项目不接受联合体投标；

1.5  法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同标段招标中同时投标；

1.6  投标人应遵守中华人民共和国有关法律、法规和《盐城市市场廉政准入规定》。

2  投标费用

2.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

3  适用法律

3.1  本次招标活动以及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律的制约、保护和调整。

4  招标文件的约束力

4.1  投标人一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、竞争性谈判标文件

5. 竞争性谈判文件的组成

5.1 竞争性谈判文件

包括下列材料：

1. 竞争性谈判前附表；

2.第一章  投标人须知；

3.第二章  竞争性谈判文件格式；

5.2  其他

投标人请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6  招标文件的修改和补充

6.1  在投标截止日期前的任何时间，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改或补充。

6.2  招标文件的修改是招标文件的组成部分，将在开标前3天以书面的形式公布给所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。

6.3  为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改或补充部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期，并将此变更书面通知到所有购买了招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的组成

7.1 投标文件应包括但不限于下列内容（目录及有关格式按第二章“投标文件格式”要求）：

7.1.1 投标文件

(1) 投标书

 (2) 报价表

法定代表人身份证明书

法人授权委托书原件；
投标人的营业执照

业绩

服务承诺

施工方案

（9）投标人根据招标文件评标办法等认为需要提交的其他材料。
注：以上材料一式贰份，正本一份，副本一本，装订成册, 正副本封面须加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后密封。所有材料装入封袋后必须在封口处密封并加盖单位印章。并在封袋上注明招标人名称、工程名称、招标编号、投标人名称。投标人开标时必须提供以上要求提供的材料以供资格审查，未提供或提供不符合本项目招标文件约定要求的将不作为中标候选人考虑。

四、技术规格及要求

8 项目用途

用于学生洗漱，设备使用保证安全。
9  技术要求
9.1整体淋浴房

9.1.1 产品规格：90cm*90cm*215-220cm。

9.1.2 玻璃：钢化玻璃8mm，贴条纹。

9.1.3 花洒：不锈钢莲花喷头单个。

9.1.4 铝材型号：6463型。

9.1.5 开合方式：双移门（二定二开）。

9.1.6 底座配置：亚克力材料，高15cm，承重不小于600kg。

9.1.7 滑轮：摇杆臂59铜，不锈钢调节螺丝。

9.1.8 其他配置：三角网格，含排风扇及相关必备辅材。

9.2  台盆（带镜子）

9.2.1 产品规格：方形或者长方形，不小于500*600.

9.2.2 实际容量：6-7L

9.2.3 安装方式：壁挂式

9.2.4 颜色：白色

9.2.5 龙头：铜质材质（含进水管）

9.2.6 镜子：不少于60cm*80cm
10  数量要求

整体淋浴房，共计119套；洗漱台盆，共计119台。

11  符合国家标准
所有设备、安装均应符合国家相关标准。

12  验收标准及验收程序
符合技术参数及功能要求。
五、投标文件的编制

14  投标文件的组成

14.1 投标文件的组成

投标文件应包括但不限于下列内容（目录及有关格式按第二章“投标文件格式”要求）：

1.企业简介；

2.法人代表或法定代表人相关证明、税务登记证、组织机构代码证等原件的复印件，复印件需加盖单位印章；

3.营业执照复印件（交验原件）；

4.质量论证、产品质量检测材料（交验原件）；

5.施工方案及报价

（1）选用设备型号及主要技术指标。

（2）报价。所报价格包含设备、安装、调试、检验、税金等全部费用，甲方不承担报价之外的其他费用。所报价格中途不得修改。

6.服务承诺。投标方就设备质量保证年限以及维护所作出的承诺。其中包括：免费维修年限、有偿维护年限、服务响应时间等。

14.2  合同签定

投标人在中标后3日内签定合同。
六、评标办法
15  评标办法

15.1  综合评标法

本项目采用“综合评标法”，详细评审由评标委员会按照质量优先，价格合理的原则，进行综合评标。主要从资质、技术规范及服务承诺、报价等几个方面分别对投标文件进行评审，并采取计分制，根据得分高低由招标方确定排名第一的中标候选人为中标人。

15.2  投标人资质要求

1.投标人必须具有独立的法人资格，具有工商注册的企业法人营业执照，有企业代码，税务登记；

2.投标人具有独立从事自动化系统生产、安装资质，无不良记录。
15.3  评标委员会

招标人根据招标项目特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

(1)投标文件质量等均符合招标文件要求；

(2)有良好的执行合同能力和服务承诺。

15.4  评标办法

本项目资格审查方式采用“资格后审”，评标办法采用“综合评标法”。

1.技术规格及要求（20分）

响应招标文件提出的技术规格及要求，得10-15分；部分响应招标文件提出的技术规格及要求得15-20分；

2.报价（60分）

评标基准价A值：当有效投标报价少于6个（含6个）时，取所有投标人投标报价的算术平均值；当有效投标报价多于6个时，在 有效投标报价中去除一个最高价和一个最低价后，其余投标报价的算术平均值。

记分：各投标人的投标报价与A值相比，与A值相等的得60分；各投标人的投标报价与A值相比，高（或低）于A值的，每高（或低）一个百分点，扣0.2分，从60分扣起，上述分值计算时，不足1%按插入法计算，小数点后保留二位，第三位按四舍五入。

3.服务承诺（10分）

免费维修服务两年，每超过1年加2分；承诺终身维护加2分；提供服务响应时间1小时内，加2分。

4.施工方案（10分）
评标委员会对投标人的施工方案从水电布局、设备安装的合理性、安全性、可行性等方面进行等级评审，评审等级分为优、良、中、差四个等级，优、良、中、差各等级的得分系数分别为：0.90＜优≤1.0；0.80＜良≤0.90；0.70＜中≤0.80；0.60＜差≤0.70，以0.01为一个记分单位。
15.5  评标积分

以上各项得分之和为评审总得分，得分最高的为中标单位。

15.6  其他

对未中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

第二章  投 标 文 件 格 式

目  录
格式一：投标书

格式二：报价清单

格式三：法定代表人身份证明书（原件）

格式四：授权委托书（原件）

格式一：

投   标   书

    （招标人）    ：

根据贵方为（项目名称）项目招标采购项目的投标邀请,签字人（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本三份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方经踏勘项目现场和研究贵方招标文件的所有内容后，愿以人民币（大写）          元    角   分（￥：     元）的总价投标招标范围内的指定项目。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.一旦我方中标，我方保证在收到甲方通知后立即进场。

4.本次投标，我方将派出         （项目经理姓名）作为本工程项目经理。

5.本投标文件有效期为自开标日起  30 个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

6.我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

7.我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

8.我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。

9.我方完全理解招标人不一定接受投标价最低的投标。

10.我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄

露，否则承担一切法律责任。

12．与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                              传真：                    
电话：                              电子邮件：                

授 权 代 表 签 字：                       

投标人名称（公章）：                        

日 期：        年      月      日

格式二：报价清单

盐城工业职业技术学院
学生宿舍整体淋浴房、洗漱台盆供货及安装项目招标报价表

	产品名称
	型号
	单位
	全费用单价（元）
	共计
	备注

	　整体淋浴房
	90*90*200
	　119
	
	
	

	　洗漱台盆
	壁挂式带镜子,50*60
	　119
	
	
	

	合计：
	
	


备注：计价方式为全费用单价。报价包括但不限于材料、设备与零配件购置费、生产制作费、检验检测费、包装运输费、安装费、售后服务费、保险费、管理费、利润、税金、风险费用（包括但不限于可能出现的市场波动、费率或汇率的变动、工程量增减）、调试与验收配合、维修保养指导、专利费、国家或地方规定的任何收费、满足供货周期要求而采取的加班费等。

投标人(公章) ：                

日期：        年      月      日

格式三：

法定代表人身份证明书

(原件)

单位名称：                            

单位性质：                             

        地    址：                                

成立时间：       年      月      日 

姓    名：               身份证号：               系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人(公章) ：                

日期：        年      月      日

(如招标人要求办理公证的，投标人应当遵从)

格式四：

授 权 委 托 书

(原件)

本授权委托书声明：  (姓名)  系       (单位全称)              的法定代表人，现代表本公司授权我单位  (部门、职务、姓名)      作为本公司的合法代理人，以   (单位名称)    的名义参加  (招标单位名称)   的  (项目名称) 投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人(签字或盖章) ：                    

性别：          年龄：            

部门：          职务：             

投标单位(公章) ：                             

法定代表人(签字或盖章) ：                     

日期：           年           月          日

0
6

