盐城工业职业技术学院纺织服装学院纤维成分定性分析仪采购询价公告

项目概况

纤维成分定性分析仪采购 招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网获取招标文件，并于2021年8月11日10点（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

项目编号：2021F-030
项目名称：纤维成分定性分析仪
采购方式：询价(低价中标）
最高限价：6万元

采购需求：详情见附件

合同履行期限：合同签订后10工作日内。
本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(3)参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网站
方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

提交时间：2021年8月11日9：30-10:00（北京时间）（逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效报价文件处理）。
地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号后勤服务中心四楼402招标办公室

五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院招标采购网”

2、报价须包括所有运费、安装费、人工费、调试费、税费和管理费等所有费用。同时需开具与营业执照一致的增值税专用发票。
3、疫情防控期间投标人注意事项

因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人进入盐城工业职业技术学院校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标前14天内与确诊/疑似病例或无症状感染者有密切接触的人员，以及与密切接触者接触的次密切接触者，一律不得进校。

（2）投标前14天内接触过境外归国人员（未解除隔离的），按次密切接触者处置，一律不得进校。

（3）投标前14天内有疫情中高风险地区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，一律不得进校。

（4）投标前14天内有中高风险地区所在设区市的其他低风险地区旅居史的人员，须持有48小时内核酸检测阴性证明，或者能够出示包括48小时内核酸检测阴性证明的健康码。

（5）投标前14天内出现发热或呼吸道症状的人员，经当地医院就诊治疗，排除新冠病毒感染并在身体康复后，须持有48小时内核酸检测阴性证明，或者能够出示包括48小时内核酸检测阴性证明的健康码。

（6）投标人进入校园前，须在学校东门外相关工作人员处进行信息实名登记，主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园）和“行程码”，并接受体温测量（如体温≥37.3度一律不得进校园），符合要求方可进入。

（7）投标人从东门进出，车辆一律不得进入校园（如确因提供样品需要，经同意后可进校园，服从管理，在指定位置停放）。

（8）各投标项目授权代表限1人进入校园，项目授权代表进入校园时须全程配戴口罩，做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（9）投标人进入校园须由校方人员引领，直接到后勤服务楼402开标室递交投标材料并在原地等候，不得到非相关场所活动；投标工作结束后由校方人员引领立即离开校园，不逗留。各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

（10）投标人未如实报告个人信息，承担相应责任和法律后果，引发问题学校可取消其中标资格。

请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城工业职业技术学院
地    址：江苏省盐城市盐都区解放南路285号
联系人：   赵老师 
联系电话：　0515-88588707

2.项目联系方式

使用部门联系人：瞿老师  

联系电话：　15061619268   

对项目需求部分的询问、质疑请向使用部门提出，询问、质疑由使用部门负责答复。       

项目需求：

一、项目内容

	序号
	配置名称
	数量
	单位
	基本性能
	备注

	1
	纤维成分定性分析仪
	1
	套
	1．需集成显卡及自带防腐蚀多镜头系统，以输出不同放大倍率和分辨率条件下的高清图像；
2.自带数字信号图像处理和标注功能，其他参数详见附录。
	


二、技术要求

（一）总体要求

1.仪器系统由高清工业相机、高分辨率显微镜头、高清显示屏等组成;
2.能够用于纤维定性分析及测量动植物纤维、再生纤维素、化学纤维等纤维的成分。
3.相机应自带 CPU 及操作系统，具有生成纸质报告、存档及自动统计分析等功能。

4.仪器需同时满足相关标准要求，具体标准在功能要求中体现。

5.软件平台应符合要求，具体要求在软件平台要求中体现。
（二）功能要求
1.纤维定性分析
能够实现棉、麻、毛、再生纤、化纤等各种纤维成分识别。

2.适用标准
1）FZ/T 01057.3-2007 《纺织纤维鉴别实验方法—显微镜法》※
2） AATCC 20A-2018 《纤维定性分析》※
3） SN/T 3582-2013 《进出口纺织品 纤维定性分析 麻类纤维》※
3.参数要求
1）仪器参数组成：高清工业相机；※
2）显微镜：适用明场，镜头参数：

“5X“：数值孔径0.12、分辨率约3.0μm；※
“10X”：数值孔径 0.25、分辨率约 2.0μm；※
“高分辨率10X”：数值孔径 0.4、分辨率约 1.2μm;※
3）高清显示屏：分辨率1920×1080；

4）分析软件 ；※  

5）光源环境：白光 LED; 同轴照射; 兼具上下打光效果; 

6) 视野：5X 约 2mm; 10X 约 1mm; 10X 高分辨率约 1mm;

7) 调焦托架：每转的微调行程 200μm; 微调一格 2μm; 具有人体工程学设计；

8) 镜头表面须做防腐蚀处理。
软件平台

软件平台显示界面要求如下：

操作功能框：

包含：基础功能 (1)、基础功能窗口中有五个按钮选项，分别为定格、预览、拍图、图片回显、 开始录像。 (2)、定格可让当前窗口不可操作，使界面处于静止状态。 (3)、预览需要查看冻结的界面。 (4)、拍图需要保存当前观察的界面图像，图像需保存在 U 盘里。 (5)、录像功能需要录制当前观察的界面图像，录像需保存在 U 盘里。※ 

    2）  检验材料 (1)、检验材料窗口包含可选的纤维种类、报告号、操作员、说明、保存、拔出 U 盘。 (2)、报告号和操作员需要用户填写。(3)、纤维种类根据观察界面的纤维进行勾选。 (4)、说明窗口需显示当前所勾选的纤维种类。 (5)、保存报告，并恢复默认不勾选状态。 (6)、拔出 U 盘，插入打印系统，进行打印报告。  

    3）  状态 （1）状态栏需要观察到硬件版本号、软件版本号和保存报告的 U 盘状态。（2） 参数调节，系统有默认参数。（3）报告管理，保存在 U 盘里的报告，需要插入报告打印系统，进行打印。※
附件：

资信证明文件要求

文件1法人营业执照等证明文件

文件2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件3参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件4法人授权书（原件）

文件5报价表

文件6服务承诺
文件7询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
供应商名称（公章）：
日期：____年____月____日
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：

日期：年月日

法人授权书（格式）
本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：
            单位名称：
            地    址：

投标代表（被授权人）签字：
           职    务： 
           单位名称： 
           地    址： 

           投标人（单位公章）：
           日    期：

纤维成分定性分析仪采购报价表

（2021F-030）
	序号
	仪器型号
	规格参数及要求（可另附表）
	数量
	单价元）
	品牌
	备注

	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：
	小写：

大写：


注：本报价包含完成本项目所需的辅材、税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费用。

需开具增值税专用发票。
供应商名称（公章）：                   

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： 

联系方式： 

日期：
