盐城工业职业技术学院教科研共用仪器和试剂询价公告

项目概况

 盐城工业职业技术学院教科研共用仪器和试剂招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网站获取招标文件，并于2024年7月15日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

项目编号： 2024ZX-039 
项目名称：盐城工业职业技术学院教科研共用仪器和试剂
采购方式：询价(低价中标）
最高限价： 2.5万元

采购需求：拟对盐城工业职业技术学院教科研共用仪器和试剂进行采购，详细采购参数要求见附件，采购人保留对上述采购范围及内容进行适当调整的权利。

合同履行时间：中标后十四个日历天完成。
本项目不接受联合体投标，不接受近期（一年内）无正当理由放弃我校采购项目中标资格的单位投标。
二、申请人的资格要求：
1.依据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；(营业执照范围需与本项目相关）
(2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

(3)参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

提交时间：2024年7月15日8点30分-9点30分（北京时间）
地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号药品与健康学院3楼302室
五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院”招标采购网发布的信息更正公告。响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份。本项目接受邮寄，邮寄前请与李老师联系，邮寄时不要填写办公室座机号码。（以快递签收时间为准，快递风险自行承担，逾期或密封不完整的不予接收）
2、报价须包括税费、管理费、运费、安装费、人工费、安装调试费等所有费用。不得高于预算金额，否则为无效报价。

3、供应商须出具与其营业执照名称相一致的增值税专用发票。付款方式:招标范围内容全部完成并经安装调试，验收合格后付总价的 90%；一年后根据售后服务情况付总价的 10%。

4、经评委认定，报价明显低于成本价的评委有权要求其作出合理解释，若理由不充分可作为无效标处理。

5、中标后，中标单位无正当理由弃标，一年内不接受其参与学校的任何采购活动。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城工业职业技术学院

地    址：江苏省盐城市解放南路285号

项目联系人：李老师

联系电话： 19516315095
附件：

投标文件要求

文件1：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件3：参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件4：法人授权书（原件）

文件5：报价表

文件6：询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

以上文件均需加盖单位公章，正本一份，副本两份。

    本
盐城工业职业技术学院教科研共用仪器和试剂
 投 标 文 件
投标人名称:                      (盖法人章) 
法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章) 
日期：        年    月    日
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
供应商名称（公章）：
日期：____年____月____日
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：

日期：年月日

法人授权书（格式）
本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：
            单位名称：
            地    址：

投标代表（被授权人）签字：
           职    务： 
           单位名称： 
           地    址： 

           投标人（单位公章）：
           日    期： 

盐城工业职业技术学院教科研共用仪器和试剂报价表

（2024ZX-039 ）

	序号
	物品名称
	技术参数
	单位
	数量
	品牌
	单价（元）
	小计（元）
	投标品牌

	1
	塑料离心筒 
	50 mL尖底 50个一包
	袋
	2
	-
	
	
	

	2
	ep管 
	1.5 mL 500个一袋
	袋
	2
	-
	
	
	

	3
	冷冻管 
	5 mL 300个一袋
	袋
	2
	-
	
	
	

	4
	冻存管盒
	 PP材质 100孔高款
	盒
	4
	-
	
	
	

	5
	塑料烧杯
	1000 mL
	个
	2
	-
	
	
	

	6
	双面离心管架
	96孔
	个
	4
	-
	
	
	

	7
	镊子
	不锈钢16 cm
	个
	4
	-
	
	
	

	8
	载玻片层析缸
	（小）5片左右
	个
	4
	-
	
	
	

	9
	乳胶帽
	100个/包
	包
	1
	-
	
	
	

	10
	滴瓶
	60 mL
	个
	6
	-
	
	
	

	11
	毛细管
	0.3 mm
	筒
	2
	-
	
	
	

	12
	毛细管
	0.5 mm
	筒
	2
	-
	
	
	

	13
	气球
	白 100个/包
	包
	2
	-
	
	
	

	14
	柱层析硅胶
	100-200目
	袋
	4
	康业鑫
	
	
	

	15
	柱层析硅胶
	200-300目
	袋
	8
	康业鑫
	
	
	

	16
	硅胶
	GF254硅胶粉
	盒
	16
	康业鑫
	
	
	

	17
	羧甲基纤维素钠
	500g/瓶
	瓶
	1
	沪试
	
	
	

	18
	凡士林
	
	瓶
	1
	-
	
	
	

	19
	自动封口膜
	PM996 10cmx38m
	卷
	1
	Parafilm
	
	
	

	20
	pH试纸
	1-14
	盒
	1
	-
	
	
	

	21
	一次性滴管
	5 mL
	包
	5
	-
	
	
	

	22
	一次性滴管
	3 mL
	包
	5
	-
	
	
	

	23
	药勺
	304不锈钢 微量 18 cm
	个
	4
	-
	
	
	

	24
	水泵
	SHZ-D(III)防腐双表双抽循环水真空泵
	台
	1
	予华仪器
	
	
	

	25
	磁力搅拌器
	DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器
	台
	4
	凌科
	
	
	

	26
	磁力搅拌子
	聚四氟乙烯耐高温 A型6*10 mm
	个
	2
	Labshark
	
	
	

	27
	紫外灯管
	ZF-1三用紫外分析仪254 nM灯管
	个
	1
	高致精密
	
	
	

	28
	紫外分析仪
	手提式紫外分析仪WFH-204B
	台
	1
	齐威科技
	
	
	

	29
	旋转蒸发仪
	RE-52系列旋转蒸发仪
	台
	1
	力辰
	
	
	

	30
	茄型瓶
	500 mL 24/40
	个
	2
	欣维尔
	
	
	

	31
	茄型瓶
	250 mL 24/40
	个
	4
	欣维尔
	
	
	

	32
	茄型瓶
	100 mL 24/40
	个
	6
	欣维尔
	
	
	

	33
	茄型瓶
	50 mL 24/40
	个
	6
	欣维尔
	
	
	

	34
	茄型瓶
	25 mL 24/40
	个
	6
	欣维尔
	
	
	

	35
	三颈瓶
	2000 mL 中间磨口:24/40 侧磨口:24/40
	个
	2
	欣维尔
	
	
	

	36
	三颈瓶
	500 ml中间磨口:24/40 侧磨口:24/40
	个
	2
	欣维尔
	
	
	

	37
	三颈瓶
	250 ml中间磨口:24/40 侧磨口:24/40
	个
	2
	欣维尔
	
	
	

	38
	三颈瓶
	100 ml中间磨口:24/40 侧磨口:24/40
	个
	4
	欣维尔
	
	
	

	39
	分液漏斗
	1000 mL
	个
	1
	欣维尔
	
	
	

	40
	分液漏斗
	500 mL
	个
	2
	欣维尔
	
	
	

	41
	分液漏斗
	250 mL
	个
	2
	欣维尔
	
	
	

	42
	分液漏斗
	100 mL
	个
	2
	欣维尔
	
	
	

	43
	冷凝管
	24/40
	个
	6
	欣维尔
	
	
	

	44
	层析柱
	具砂板层析柱,φ32mm,有效长457mm,节门孔径:2mm,24/40 C184324C
	根
	2
	欣维尔
	
	
	

	45
	层析柱
	具砂板层析柱,φ46mm,有效长305mm,节门孔径:2mm,24/40 C184463C
	根
	2
	欣维尔
	
	
	

	46
	玻璃三通
	具塞四氟三通T型玻璃三通四氟节门24 
	个
	4
	-
	
	
	

	47
	硅胶塞
	螺纹硅胶翻口塞 24口
	个
	10
	-
	
	
	

	48
	薄层色谱展开缸
	P型 双槽 平底200*200mm(立式)
	个
	2
	曼斯韦尔
	
	
	

	49
	玻璃板
	200*200 mm
	片
	100
	-
	
	
	

	50
	烧杯
	1000 mL
	个
	2
	蜀牛
	
	
	

	51
	烧杯
	500 mL
	个
	2
	蜀牛
	
	
	

	52
	烧杯
	250 mL
	个
	2
	蜀牛
	
	
	

	53
	烧杯
	100 mL
	个
	2
	蜀牛
	
	
	

	54
	滴液漏斗
	250 mL
	个
	1
	蜀牛
	
	
	

	55
	滴液漏斗
	100 mL
	个
	2
	蜀牛
	
	
	

	56
	抽滤瓶
	1000 mL
	个
	1
	蜀牛
	
	
	

	57
	抽滤瓶
	500 mL
	个
	2
	蜀牛
	
	
	

	58
	抽滤瓶
	250 mL
	个
	2
	蜀牛
	
	
	

	59
	抽滤瓶
	125 mL
	个
	4
	蜀牛
	
	
	

	60
	抽液漏斗
	90 mm
	个
	2
	-
	
	
	

	61
	抽液漏斗
	60 mm
	个
	2
	-
	
	
	

	62
	抽液漏斗
	25 mm
	个
	4
	-
	
	
	

	63
	锥形瓶
	1000 mL   24口
	个
	1
	蜀牛
	
	
	

	64
	锥形瓶
	500 mL   24口
	个
	4
	蜀牛
	
	
	

	65
	锥形瓶
	250 mL   24口
	个
	2
	蜀牛
	
	
	

	66
	锥形瓶
	100 mL   24口
	个
	1
	蜀牛
	
	
	

	67
	锥形瓶
	50 mL   24口
	个
	1
	蜀牛
	
	
	

	68
	乙酸
	分析纯500 mL
	瓶
	4
	沪试
	
	
	

	69
	氯乙酸
	500 g
	瓶
	1
	沪试
	
	
	

	70
	对甲苯磺酸
	(5结晶水) 100 g
	瓶
	1
	沪试
	
	
	

	71
	氯化亚砜
	500 mL
	瓶
	1
	沪试
	
	
	

	72
	三氯氧磷
	500 mL
	瓶
	1
	沪试
	
	
	

	73
	乙酰氯
	500 mL
	瓶
	1
	沪试
	
	
	

	74
	氢氧化钠
	500 g
	瓶
	1
	沪试
	
	
	

	75
	碳酸氢钠
	500 g
	瓶
	1
	沪试
	
	
	

	76
	碳酸钠
	500 g
	瓶
	1
	沪试
	
	
	

	77
	氢氧化钾
	500 g
	瓶
	1
	沪试
	
	
	

	78
	碳酸钾
	500 g
	瓶
	1
	沪试
	
	
	

	79
	磷酸钾
	500 g
	瓶
	1
	沪试
	
	
	

	80
	碳酸铯
	500g
	瓶
	1
	沪试
	
	
	

	81
	三乙胺
	500 mL
	瓶
	1
	沪试
	
	
	

	82
	DIPEA
	500 mL
	瓶
	1
	安耐吉
	
	
	

	83
	氯化钠（粗）
	（粗盐）
	袋
	1
	-
	
	
	

	84
	无水甲醇
	500 mL
	瓶
	10
	沪试
	
	
	

	85
	无水乙醇
	500 mL
	瓶
	4
	沪试
	
	
	

	86
	工业乙醇
	-
	桶
	1
	-
	
	
	

	87
	异丙醇
	500 mL
	瓶
	2
	沪试
	
	
	

	88
	叔丁醇
	500 mL
	瓶
	1
	沪试
	
	
	

	89
	正丁醇
	500 mL
	瓶
	2
	沪试
	
	
	

	90
	石油醚
	500 mL 30-60℃
	瓶
	40
	沪试
	
	
	

	91
	乙酸乙酯
	500 mL
	瓶
	20
	沪试
	
	
	

	92
	二氯甲烷
	500 mL
	瓶
	40
	沪试
	
	
	

	93
	还原铁粉
	500 g
	盒
	1
	沪试
	
	
	

	94
	四氢呋喃
	500 mL
	瓶
	2
	沪试
	
	
	

	95
	DMF
	500 mL
	瓶
	2
	沪试
	
	
	

	96
	DMSO
	500 mL
	瓶
	2
	沪试
	
	
	

	97
	环己烷
	500 mL
	瓶
	2
	沪试
	
	
	


注：

投标产品必须全部响应技术参数

综合单价是指含设备、运输、安装调试、税金等一切费用。为完成本项目而必须发生的、但清单中未列明的相关费用也由各投标人自行综合考虑分摊含进投标报价中，结算时不再另增任何费用。

投标人全称（加盖公章）：               

法定代表人或授权代表（签字）：            

联系方式：                              

2024年 月 日



