招 标 文 件

项目编号：2024-029N

项目名称：盐城工业职业技术学院校园直饮水和开水服务

采购人：盐城工业职业技术学院

代理人：南京建淳造价师事务所有限公司

2024年7月29日

总  目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  合同条款及格式	17

第四章  项目需求	23

第五章  评标方法与评标标准	35

第六章  投标文件格式	39

# 第一章  招标公告

盐城工业职业技术学院校园直饮水和开水服务招标公告

项目概况

盐城工业职业技术学院校园直饮水和开水服务招标项目的潜在投标人应在“盐城工业职业技术学院招标采购网”获取招标文件，并于2024年8月19日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2024-029N

项目名称：盐城工业职业技术学院校园直饮水和开水服务

最高限价：直饮水热水0.29元/L，直饮常温水0.16元/L，生活热水0.21元/L。

采购需求：拟对盐城工业职业技术学院校园直饮水和开水服务,具体详见招标文件项目需求。采购人保留对上述规模进行调整的权利。

合同履行期限：（1）建设期：合同签订后20日历天内交付，并达到使用要求。（2）运维期：本项目合作期限5年。提供经营管理服务，设备购置、安装与日常维护（含滤芯、零件维修更换）均由投标人承担。经营期满后，投标人需将该项目及其全部相关设施无偿移交给采购人。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（2023年）的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网本公告附件。

报名时间及地点：本公告发布后凡具备上述资格条件，并自愿参加本项目投标的投标人应于2024年7月29日至2024年8月9日委派本单位正式人员携带单位介绍信或授权委托书扫描件至我单位或添加微信（微信号:13024494996）购买招标文件，逾期的不予接收。

售价：人民币500元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年8月19日9点00分（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）南食堂四楼402开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：4份。

七、本项目投标保证金

根据江苏省财政厅及盐财购〔2020〕11号文件关于取消政府采购投标保证金的规定，本采购项目投标人无需在投标截止时间之前交纳（提交）投标保证金。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城工业职业技术学院

地址：盐城市解放南路285号

联系人：赵老师

联系电话：0515-88580406

2.采购代理机构信息

名称：南京建淳造价师事务所有限公司

地址：盐城市金融城四号楼1103

联系人：周先生

联系电话：13024494996

3.项目联系方式

项目联系人：费老师

联系电话：13851349618

对项目需求部分的询问、质疑请向使用部门提出，询问、质疑由项目联系人负责答复。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目中标人与采购人签订合同前领取中标通知书时须向采购代理机构支付招标代理服务费，按苏招协〔2022﹞002号规定的收费标准的30%收取，如本项目代理服务费不足3000元按3000元计取；上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊含进投标报价中，且不得单列，采购人不再承担上述费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人或采购代理机构负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2采购人或采购代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在“盐城工业职业技术学院招标采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

11.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明货物以及服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物及服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的货物与服务的品牌、规格、型号、原产地及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物及服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：应当包含招标文件所确定的采购范围内所有工作内容，以及投标人为完成上述内容并达到招标文件中合同条款所规定的质量标准及技术要求所必须的全部工程总费用。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明（如有）

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍（如有）

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购人或采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购人和采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝。

20、投标截止日期

20.1 采购人和采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购人或采购代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 采购人和采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人或采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人或采购代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购人和采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购人或采购代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、资格审查

24.1开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。（财政部87号令第44条规定）

25、评标委员会

25.1资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人和采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 (87号令第31条)

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按要求交纳投标保证金的（本项目无要求）；

29.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.6未通过符合性检查的；

29.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.8 投标人串通投标；

29.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3采购人将在“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人和采购代理机构有权不予受理。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人和采购代理机构将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人或采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人和采购代理机构将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人和采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32、中标通知书

32.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则将取消中标资格并没收相应保证金，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合 同 协 议 书

项目名称：盐城工业职业技术学院校园直饮水和开水服务

项目编号：2024-029N

采购单位：盐城工业职业技术学院（以下简称甲方）

中标单位：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》、等有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方在盐城工业职业技术学院校园直饮水和开水服务中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

一、项目基本情况

1. 项目名称：盐城工业职业技术学院校园直饮水和开水服务

2. 项目地点：盐城工业职业技术学院

3.服务内容及要求：详见项目需求

二、合同期限

1）建设期：合同签订后20日历天内交付，并达到使用要求。（2）运维期：本项目合作期限5年。提供经营管理服务，设备购置、安装与日常维护（含滤芯、零件维修更换）均由乙方承担。经营期满后，乙方需将该项目及其全部相关设施无偿移交给甲方。

三、服务费用及支付

无

四、质量标准

本项目须达到招标文件及合同规定的标准。

五、权利和义务

1.甲方权利和义务

1.1甲方有权随时对乙方的工作情况进行考核。

1.2甲方不允许乙方将本项目转包和分包给任何第三方，如发现乙方有转包和分包行为，甲方有权单方终止本合同。

2.乙方权利和义务

2.1乙方必须按公司化运作，必须遵守国家的法律法规并负责本公司人员的管理。

2.2乙方应遵守《劳动法》及相关法律法规的规定，若有违反，责任由乙方自行承担。

2.3乙方必须按照甲方要求的定员数足额上岗作业，并按时发放工资、福利、为保洁人员按照规定办理相关保险。

2.4乙方在合同期限内录用的人员，合同到期后由乙方负责一切相关事宜。

六、违约责任

1. 乙方不服从甲方管理，甲方有权终止合同。

2.乙方擅自转包和分包的，甲方有权终止合同。

3.乙方在用工等方面如违反《劳动法》及相关规定，乙方承担由此造成的后果，甲方有权终止本合同。

4.乙方违反合同和招标文件要求，甲方有权要求乙方限期改正，逾期未改，乙方除承担相应的违约责任外，甲方可视情节严重程度而有权终止合同。

5.乙方的服务达不到本项目约定的服务内容和标准的，每出现一例应以服务费为基数扣除1%违约金，违约金由甲方支付费用时直接扣除。

6. 在本合同执行期内，如遇不可抗力、致使合同无法履行的，甲乙双方协商处理。

7. 在合同履行期间，如乙方中途无故退出或发生责任事故，给甲方带来不良影响的，或者因乙方工作不力，严重影响甲方正常工作秩序的，甲方有权终止本合同，乙方并承担经济赔偿责任。

8. 甲方不承担乙方在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，乙方须自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用，造成甲方损失或其它不良影响的，应当予以赔偿损失或消除不良影响。

七、其他

1. 乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任；乙方已到项目现场踏勘以充分了解项目位置、情况及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请不被批准。

2. 招标文件和投标文件作为本合同的组成部分。

3. 合同修改：欲对合同条款进行任何改动，均须由甲、乙双方签署书面的合同修改书。

八、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、争议

甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向甲方所在地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。在诉讼过程中，除提交诉讼的争议部分外，合同其余部分继续履行。

十、转包和分包

1. 甲方不允许乙方将本项目转包给任何第三方。否则，甲方有权终止合同。转包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任，从到期的合同款中扣除。

2. 未经甲方同意，乙方也不得采用分包的形式履行合同，否则，甲方有权终止合同。分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任，从合同款中扣除。

十一、其他

1. 本项目招标文件和乙方的投标文件中（以及投标时承诺）被甲方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

2. 乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任，服务期不顺延；乙方已到项目现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他影响服务费报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔不被批准。

3. 乙方在服务过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。

4. 本合同中的未尽事宜，招标文件中有规定的，按招标文件中的规定处理；没有规定的，双方可协商后进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具同等效力。本合同之附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

5. 合同修改：欲对合同条款进行任何改动，均须由甲、乙双方协商一致，并签署书面的合同修改书。若未协商一致并形成书面文件的，则继续履行本合同约定。

6. 如因乙方未及时为服务人员办理保险等劳动用工相关手续或违反相关规定的，责任均由乙方承担，与甲方无关。

7. 本合同一式陆份，以中文书写，甲方执叁份、乙方执叁份，具有同等法律效力。经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位章后生效。

8.法律文书送达：

乙方确定法律文书送达地址：       收件人：    联系电话：

当发生纠纷导致诉讼时，甲方、法院按照该联系地址和联系人、联系电话邮寄相关文件时，若发生无人签收、拒收或被退回等送达不能情形的，则该文书退回之日即为送达之日。如乙方法律文书送达地址、收件人、联系电话发生变更的，则承诺在变更之日起五日内书面告知甲方。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

承办部门负责人：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

# 第四章 项目需求

（一）基本情况

1、拟在学校学生宿舍和教学区、办公区等校内区域投放开水设备，为师生提供直饮水和开水服务。

2、开水设备分布

（1）宿舍楼：每栋楼每层布置1台开水器，每隔1层放置不少于1台步进式净化加热一体开水器；

（2）教学区、图文中心及其他办公区域计划投放见下表。

具体点位分布见下表：

| 楼宇名称 | 楼层 | 点位 | 净化加热一体机（台） | 生活用水开水器（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生宿舍1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 6层 | 每隔层安装1台净化加热一体机和生活用水开水器 | 27 | 27 |
| 留学生公寓 | 14层 | 一楼安装1台净化加热一体机 | 1 | 0 |
| 公共教学楼1 | 5层 | 第3层第4层各安装1台净化加热一体机 | 2 | 0 |
| 公共教学楼2 | 5层 | 3-4层各安装1台净化加热一体机 | 2 | 0 |
| 图文中心 | 6层 | 2-5层各安装一台净化加热一体 | 4 | 0 |
| 建筑学院 |  | 2-3层各安装1台净化加热一体机 | 2 | 0 |
| 非遗学院、创新创业办 |  | 1-2层各安装1台净化加热一体机 | 2 | 0 |
| 大学生活动中心 |  | 第1层安装1台净化加热一体机 | 1 | 0 |
| 工业中心 |  | 1-2层各安装1台净化加热一体机 | 2 | 0 |
| 药品与健康学院 | 5层 | 3-4层各安装1台净化加热一体机 | 2 | 0 |
| 纺织服装学院 | 5层 | 3-4层各安装1台净化加热一体机 | 2 | 0 |
| 机电学院 | 5层 | 3-4层各安装1台净化加热一体机 | 2 | 0 |
| 商学院 | 5层 | 3-4层各安装1台净化加热一体机 | 2 | 0 |
| 艺术学院 | 5层 | 3-4层各安装1台净化加热一体机 | 2 | 0 |
| 体育中心 |  | 第3层安装1台净化加热一体机 | 1 | 0 |
| 风雨操场 |  | 1台生活用水开水器 | 0 | 1 |
| 南食堂 | 4层 | 第3层安装1台净化加热一体机 | 1 | 0 |
| 合计 |  |  | 55 | 28 |

设备日常维护（含滤芯、零件维修更换）由投标人承担。如使用需求变化，设备数量可在招标人认可的情况下根据实际使用需求酌情调整。

- 产品技术参数

（1）步进式净化加热一体开水器技术要求：

1、步进式净化加热一体开水器采用5级过滤反渗透工艺，不小于10寸滤芯，制水量≥400加仑，配备≥6加仑压力桶.热水箱容量≥60L.出水口不少于2个。

2、设备具有全自动智能控制定时开关机功能，可自行设定开关机时间，节能减耗。

3、设备具有防干烧功能，具有漏电保护功能。

4、直饮水机要求至少1个常温，1个开水，满足师生在校期间的饮用水需求。

5、设备具有消毒功能（可自动消毒，可人工消毒）。

6、步进式加热技术，水不开无水出，防止饮用生水。

7、整机外壳采用304不锈钢，涉水部分采用316不锈钢。

8、液晶显示：有水位、温度、故障报警、时间、运行状态等显示。

9、具有缺水保护功能并发出警报声，具有防干烧功能，具有漏电保护功能开水温度可根据需求设定。

10、直饮水设备功能标准：全自动智能控制定时开关机，做到节能减耗；具有缺水保护功能并发出警报声；所有设备必须具远程控制功能，实时显示设备运行情况及数据显示，如报修功能、报警功能、销售数据等。

11、内部采用全封闭管路。

12、流量式计量方式，计量要精准。

13、学校提供安装场地，水源、电源。设备安放位置，由中标人按照校方要求施工并安装计量表具。

14、具备《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

（2）生活用水开水器技术要求

1）设备具有全自动智能控制定时开关机功能，可自行设定开关机时间，节能减耗。

2）设备具有防干烧功能，具有漏电保护功能。

3）水机要求至少2个水嘴，满足师生在校期间的生活用水需求。

4）设备具有消毒功能（可自动消毒，可人工消毒）。

5）出水温度100°。

6）整机外壳采用304不锈钢，涉水部分采用316不锈钢。

7）液晶显示：有水位、温度、故障报警、时间、运行状态等显示。

8）设备功能标准：全自动智能控制定时开关机，做到节能减耗；所有设备必须具远程控制功能，实时显示设备运行情况及数据显示，如报修功能、报警功能、销售数据等，招标人开通监测账号，进行实时监测。

9）内部采用全封闭管路。根据人体工程学设计，适合不同身高，水咀与平台间可放置3.2L暖水瓶。

10）流量式计量方式，计量要精准。

11）为保证学生集中取水，设备须采用单体加热水箱，热水箱的额定容积不得小于60L。

12）招标人提供安装场地，水源、电源。设备安放位置，由投标人按照招标人要求施工并安装计量表具。

2、供水要求

（1）水质要求：要求水质符合相关的直饮水国家标准、规范及规定等。

（2）双方签订合同、合同附件、招标文件及直饮水其他相关标准、规范及规定。

（3）需支持微信、支付宝等收费方式，便于学生用水。

（4）投标人保证出现问题后1小时内可以到现场，24小时内解决所有问题。

（5）无产权和知识产权等纠纷的正品。

（6）能满足师生饮用水需求。

3、运行要求

（1）主机净化设备、步进式开水器及相关设备设施按照国家标准规范进行维护，定期更换过滤装置等易耗件，确保水质质量。

（2）投标人配备有专业管理及维护维修人员至少1人。

（3）运行期间，直饮水机购置、运输、安装、运行、维护、保养、维修、消毒、置换、用电、经营等所有费用由中标方自行承担；设备运行出现故障，须在24小时内维修完毕。

（4）要求投标人在合同期内每个学期向学校提供1次由第三方具有相关检测资质的检测机构出具的水质检测报告。如需办理卫生许可等证件，由投标人办理，招标人不承担任何费用。（投标时需提供承诺函，否则作为无效标，格式自拟，并在签订合同时作为附件提供。）

注：以上要求均为重要指标，投标人必须完全响应，否则视为投标文件无效。

（三）项目运营模式

1、建设模式

提供经营管理服务，设备购置、安装与日常维护（含滤芯、零件维修更换）均由投标人承担。经营期满后，投标人需将该项目及其全部相关设施无偿移交给采购人。本项目合作期限5年。

投标人提供直饮水及普通开水服务，需按照校方核定标准向使用直饮水及开水的学生收取费用。

工期:合同签订后20日历天内交付，并达到使用要求。

- 费用

- 为方便学生，本项目的收费系统可采用支付宝或微信支付等模式。项目各类充值和消费流水需进入招标人指定账户，扣除水电费用后定期返还投标人。

（2）本项目水电费按实收取，收费标准和自来水公司、供电公司的标准一致。

（3）如投标人因安全责任事故等产生其他费用，招标人有权在履约保证金中作相应的扣除。

（4）投标人在提供开水直饮水服务过程中，必须严格执行协议水价，如出现恶意乱收费，提高水价等行为，招标人有权终止合同。

（5）投标人根据现场实际情况，制定安装方案。所投设备根据实际情况安装水表、电表，方案获得招标人认可后施工，全部费用由投标人承担。投标人应认真勘察施工现场，复核施工工程量，且应充分考虑各种不可预见因素发生的费用。

（6）在合同期内，由投标人负责校内净水和生活开水服务的经营服务和管理，招标人负责服务质量、卫生状况、收费价格等监督。

（四）验收标准

1、水质：符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006；

2、计量：计量精准，费率无误差；

3、系统的通水能力检验。按设计要求同时开放的最大数量的配水点应全部达到额定流量；

4、系统各类阀门的启闭灵活性和仪表指示的灵敏性；

5、系统工作压力的正确性；

6、管道支、吊架安装位置和牢固性；

7、连接点或接口的整洁、牢固和密封性；

8、控制设备中各按钮的灵活性，显示屏显示字符清晰度；

9、直饮水设备的产水量应达到设计要求；

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

本次采购标的所属行业为 其他未列明行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写；

1、小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。

三、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 直饮水热水 | 价格评分的计算方法如下： 满足招标文件要求，报价为0.29元/L得4分，在此基础上报价每减0.01元加1分，最多加6分。 | 10 |
|  | 直饮常温水 | 价格评分的计算方法如下： 满足招标文件要求，报价为0.16元/L得4分，在此基础上报价每减0.01元加1分，最多加6分。 | 10 |
|  | 生活热水 | 价格评分的计算方法如下： 满足招标文件要求，报价为0.21元/L得4分，在此基础上报价每减0.01元加1分，最多加6分。 | 10 |
| 综合实力 （15分） | 业绩 | 供应商近三年具有同类直饮水服务类项目的成功案例（自2021年1月1日起至今，以合同签订日期为准）。 注：每份业绩必须提供投标人盖章的合同复印件和被服务单位出具的服务证明（被服务单位职能部门盖章）；上述所指成功案例项目均指BOT项目，每提供一个成功案例得2分，缺材料不得分，本项最高得10分。 | 10 |
|  | 资质证书 | （1）投标产品具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康体系认证。每提供一项得1分，最多的3分。（单个认证证书不重复记分，投标时提供证书原件扫描件和官网查询截图加盖投标人公章为依据，否则不得分。注：认证证书查询官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”）。 （2）步进式净化加热一体开水器需提供省级及以上卫生部门颁发的有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》及第三方检测机构出具的检测报告的得3分。 （3）投标产品符合CQC认证规范的要求，具有有效期内CQC产品认证证书的得2分。 （4）投标产品应提供相关产品责任险保单，得3分，无保险单不得分。 注：以上资质证书需为同一厂家提供，不满足要求或未提供不得分。 | 5 |
| 项目实施方案（45分） | 供货 | 供货方案及保障措施 方案内容完整、措施科学合理，可行性及针对性强，得8-10分； 方案内容较完整、措施较科学合理，可行性较强、针对性较强，得6-8分； 方案内容存在缺陷、措施欠科学、欠合理、针对性不足，得4-6分； 方案内容严重缺陷、无针对性，得2-4分； 未提供方案不得分。 | 10 |
|  | 施工 | 施工方法，工艺流程及调试方案，施工工期，总进度计划及保证措施 方案内容完整、措施科学合理，可行性及针对性强，得8-10分； 方案内容较完整、措施较科学合理，可行性较强、针对性较强，得6-8分； 方案内容存在缺陷、措施欠科学、欠合理、针对性不足，得4-6分； 方案内容严重缺陷、无针对性，得2-4分； 未提供方案不得分。 | 10 |
|  | 质保 | 质量保证体系，安全生产、文明施工、环境保护及措施 方案内容完整、措施科学合理，可行性及针对性强，得8-10分； 方案内容较完整、措施较科学合理，可行性较强、针对性较强，得6-8分； 方案内容存在缺陷、措施欠科学、欠合理、针对性不足，得4-6分； 方案内容严重缺陷、无针对性，得2-4分； 未提供方案不得分。 | 10 |
|  | 人员 | 项目管理人员配备情况、培训方案 方案内容完整、措施科学合理，可行性及针对性强，得8-10分； 方案内容较完整、措施较科学合理，可行性较强、针对性较强，得6-8分； 方案内容存在缺陷、措施欠科学、欠合理、针对性不足，得4-6分； 方案内容严重缺陷、无针对性，得2-4分； 未提供方案不得分。 | 10 |
|  | 售后 | 供应商针对本项目需求提供售后服务方案、售后服务响应时间、培训保障、针对维修响应时间的承诺等情况。 方案内容完整、措施科学合理，可行性及针对性强，得4-5分； 方案内容较完整、措施较科学合理，可行性较强、针对性较强，得3-4分； 方案内容存在缺陷、措施欠科学、欠合理、针对性不足，得2-3分； 方案内容严重缺陷、无针对性，得1-2分； 未提供方案不得分。 | 5 |
| 其他（10分） | 企业承诺 | 投标人需对支持学校教育事业发展作出承诺。方案科学合理完整，阐述详细，针对性强，支持力度大，得8（不含）-10分；方案满足要求，阐述详细的，针对性较强，支持力度较大，得6（不含）-8分；方案一般，阐述一般，针对性一般，支持力度一般，得4-6分，无实质性支持力度不得分。 | 10 |

注：评标委员会区间打分按0.1分计取，各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

说明：

1、若供应商提供虚假资料，一经查实取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

2、中标单位不得转包、分包，如果发现有转包、分包情况，则取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

# 第六章  投标文件格式

# 投  标  文  件

# （正或副本）

# 项 目 名 称：

# 招 标 编 号：

# 投标人名称 ：

# 日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

# 投标主要文件目录

# 一、资信证明文件要求

# 二、资格性审查响应对照表

# 三、符合性检查响应对照表

# 四、投标函

# 五、开标一览表、中小企业声明函

# 六、投标配置与分项报价表

# 七、技术参数响应及偏离表

# 八、商务条款响应及偏离表

# 九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

# 十、盐城市政府采购事前信用承诺书

# 一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网上查询截图（查询日期为采购公告发布之日当天或以后任一时间）。

文件8 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

日期：    年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：           年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就     号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

# 二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

# 三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

# 四、投标函（格式）

致：盐城工业职业技术学院

根据贵方的     号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

# 五、开标一览表（格式）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目投标报价：直饮水热水： 元/L 直饮常温水： 元/L 生活热水： 元/L |  |
| 项目负责人： |  |
| 合同履行期限： |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期： 年月日

中小企业声明

1、★符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交以下相关证明。否不予认可。专门面向中小企业采购的项目，必须提供以下证明。否按无效处理。

# 附件：1、中小企业声明函（服务）

# 附件：2、《残疾人福利性单位声明函》（格式）

注：采购标的的所属行业为其他未列明行业，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定及国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知规定的划分标准填写。

附件1：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

# 附件2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：

日  期：

# 六、投标产品配置及分项报价表（如有）

# 七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

# 八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

# 九、技术方案、服务承诺等（如有）

# 十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

# 法定代表人签名：

# 单位名称（盖章）：

# 年    月    日