竞争性磋商文件

项目编号：2022F-027

项目名称：宿舍区域水电维修外包服务

盐城工业职业技术学院

2022年9月7日

总 目 录

第一章    竞争性磋商采购公告………………………1

# 第二章    磋商须知……………………………………4

第三章    合同条款及格式……………………………14

第四章    项目需求……………………………………18

第五章    评审方法和评审标准………………………20

第六章    竞争性磋商响应文件格式…………………22

# 第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

宿舍区域水电维修外包服务的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网获取磋商文件。于2022年9月20日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2022F-027

项目名称：宿舍区域水电维修外包服务

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：9万元/年

合同履行期限：一年。

采购需求：详细内容请见本招标文件项目第四章需求部分。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

(2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人拟派的电工作业人员须持有有效的中华人民共和国特种作业操作证（作业类别为低压电工或高压电工）。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）投标人拟派的电工作业人员须提供用工合同或社保证明材料。如电工作业人员为法人则不需要提供相关证明材料。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网本公告附件。

四、响应文件提交截止时间、开标时间和地点

1.截止时间： 2022 年9月20日9时00分 （北京时间）；

2.地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号后勤服务中心四楼402室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

(一)因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人须持有48小时内核酸检测阴性证明进入盐城工业职业技术学院校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标前10天内与确诊/疑似病例或无症状感染者有密切接触的人员，以及与密切接触者接触的次密切接触者，一律不得进校。

（2）投标前10天内接触过境外归国人员（未解除隔离的），按次密切接触者处置，一律不得进校。

（3）投标前7天内有疫情中高风险地区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，一律不得进校。

（4）投标前7天内有中高风险地区所在设区市的其他低风险地区旅居史的人员，须持有48小时内核酸检测阴性证明，或者能够出示包括48小时内核酸检测阴性证明的健康码。如投标前教育行政部门和盐城市疫情防控部门有具体防疫要求，则按最新要求执行，请投标人及时关注相关信息。

（5）投标前7天内出现发热或呼吸道症状的人员，经当地医院就诊治疗，排除新冠病毒感染并在身体康复后，须持有48小时内核酸检测阴性证明，或者能够出示包括48小时内核酸检测阴性证明的健康码。

（6）投标人进入校园前，须在学校东门外相关工作人员处进行信息实名登记，主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园）和“行程码”，并接受体温测量（如体温≥37.3度一律不得进校园），符合要求方可进入。

（7）投标人从东门进出，车辆一律不得进入校园（如确因提供样品需要，经同意后可进校园，服从管理，在指定位置停放）。

（8）各投标项目授权代表限1人进入校园，项目授权代表进入校园时须全程配戴口罩，做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（9）投标人进入校园须由校方人员引领，直接到后勤服务楼402开标室递交投标材料并在原地等候，不得到非相关场所活动；投标工作结束后由校方人员引领立即离开校园，不逗留。各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施

（10）投标人未如实报告个人信息，承担相应责任和法律后果，引发问题学校可取消其中标资格。

请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

（二）投标文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：4份。

（三） 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院招标采购网”网站。

（四）本项目不收取磋商投标保证金

七、现场集中考察、答疑

1.投标人应参加现场集中考察、答疑，以便掌握学校公共区域水电维修项目现场的全面情况，对参加过现场考察、答疑的投标人，招标人不单独组织现场考察答疑。

2.现场集中考察、答疑签到时间：

开始时间：2022年9月7日9:00至11:00，14:00至16：00

截至时间：2022年9月16日9:00至11:00，14:00至16：00

3.现场集中考察、答疑地点签到地点：盐城市解放南路285号

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城工业职业技术学院

地址：盐城市解放南路285号

联系人：赵老师

联系电话：0515-88588707

2.项目联系方式

项目联系人：陈昌进 高大伟

联系电话：18762383006  18262393599

对项目需求部分的询问、质疑请向项目联系人提出，由项目联系人答复

# 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

2.1 本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1 满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1 参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如

何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1 任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在“盐城工业职业技术学院招标采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由采购人负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1 参加磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代理人签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2 磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3 磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资信证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2 对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3 磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金（没有）

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1 磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2 密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3 如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1 采购人收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2 采购人有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1 采购人将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1 磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2 磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，采购人在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1 采购人将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购人主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由评审专家、采购人代表组成。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组、采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2 接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2 在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形：

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定的申请人的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1 磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式

管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。在采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款未作变动的情况下，谈判供应商的最后报价不得高于响应文件中的报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后，如磋商小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则磋商小组有权取消其成交资格。

6.2 评审方法和标准

6.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将网上发布成交结果公告，公告期限为3个工作日。

1.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

2.3 未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4 质疑函应当包括下列内容：

2.4.1 质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2 具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4 提起质疑的日期；

2.4.5 质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。供应商如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.5 《质疑函范本》请参考：

盐城市政府采购网/协议供货及资料下载/政府采购供应商质疑函范本/  http://czj.yancheng.gov.cn/art/2018/2/9/art_2407_2076377.html。

2.6 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购人质疑接收部门为竞争性磋商采购公告中的使用部门和采购部门、盐城工业职业技术学院招投标管理办公室；联系人、联系电话、地址：详见公告。

2.7 以下情形的质疑不予受理：

2.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

2.7.2 超出政府采购法定期限的质疑；

2.7.3 以传真、电子邮件等方式递交的非纸质原件形式的质疑；

2.6.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

2.7.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.8 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.9 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

2.10 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.11 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l 成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同

项目名称：宿舍区域水电维修外包服务

项目编号：2022F-027

甲方：（买方）盐城工业职业技术学院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据宿舍区域水电维修外包服务公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容

1.1 项目名称：宿舍区域水电维修外包服务

1.2项目内容：

（1）负责学校学生宿舍1-9号、青年教师公寓及值班室、创业园临时学生宿舍等建筑体为对象的所有室内外的水电维修（如水管破裂、水龙头、冲水阀、各类灯具、电线短路、插座、开关、路灯等损坏）、各建筑单体强电间及电器维护保养及卫生工作。

（2）所有维修配件均由甲方承担提供，承包单位要以旧换新，做好维修记录并于次月交上月维修记录。小故障一小时内修复，无特殊情况故障都应当天排除。含根据甲方要求，非维修类水电施工的穿墙、水电开槽、布线、穿线、埋槽、常规安装开关、插座、灯等工作，具体判定以2名水电工半天工作量为依据，超出此工作量的工作由甲方另行派工或招标。

（3）负责现有服务范围内建筑单体后期装潢改造过保质期的水电维修。

（4）负责宿舍24小时值班。

二、服务费用及支付方式

2.1 本合同金额为：人民币   元/年

2.2 乙方入驻项目三个月且通过甲方综合考核、验收合格后，甲方向乙方按季度支付费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所提供服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币______元作为本合同的履约保证金（合同金额的5%），合同期结束后无息退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分服务分包给他人提供。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期、服务方式及服务地点

8.1 服务期：服务一年。

8.2 服务方式：具体根据甲方要求执行。

8.3 服务地点：盐城工业职业技术学院。

九、合同价款支付

9.1 付款方式：按考核办法每三个月支付一次，以公司单位形式结算。

十、服务具体内容

10.1 维修项目区域

负责学校学生宿舍1-9号、青年教师公寓及值班室、创业园临时学生宿舍等建筑体为对象的所有室内外的水电维修（如水管破裂、水龙头、冲水阀、各类灯具、电线短路、插座、开关、路灯等损坏）、各建筑单体强电间及电器维护保养及卫生工作

10.2 维修职责及方案措施

（1）水设施维修。承包方负责校方责任区内的水龙头、开关、 冲水阀、 延时阀、 进出水水管及软管、宿舍内的阀门、水表、淋浴设施的更换及基础管道维修、更换等； 按校方要求，及时参与责任区分的维护、维修及抢修工作。

（2）电设施维修。承包方负责校方责任区内的空调电源、电灯、电路、电话、开关（含总开关、空气开关、漏电开关）、保险、插座、线路、电表、电风扇调速器的维护、维修、更换等；按校方要求，负责责任区内的分主线路的维护、维修及抢修工作；

（3）负责现有服务范围内建筑单体后期装潢改造过保质期的水电维修。

（4）所有维修配件均由学校承担提供。 校方另行购买。承包单位要以旧换新，做好维修记录并于次月交上月维修记录。

（5）维修措施及报修。校方责任区内的水电维修，承包方工作人员24小时在岗工作，夜间安排一人在校住宿，在学校后勤指定点（方便师生报修的地方）领取报修单并及时做好维修处理；如紧急报修故障，承包方在接到报修故障通知后即刻赶到现场，及时的排除故障，24 小时内修复，紧急维修随叫随到。

10.3其它要求

（1）因重大节日、活动消防安全需要，配合招标人对水电设施进行检测和水电检查以及其它相关工作。做好水电设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

（2）中标单位的维修技术人员都必须具有水电专业维修经验，接到报修后须及时排除故障，如因维修不及时或巡检疏漏而造成设备损坏或人员伤亡的由中标单位承担所有责任及由此而产生的一切费用。

（3）中标单位须建立完善的安全事故预防、处置及善后体系；须为本项目所有服务人员依法缴纳社会保险并进行安全操作教育。中标单位的服务人员所进行的一切操作必须遵守国家或行业相关的安全操作规范；必须持证操作的项目操作人员必须持有本人有效期内的证件。一旦发生安全事故，由中标单位承担全部责任；

（4）中标单位的服务人员应爱护所维修设施及其所触及的一切甲方财产。

（5）服务期满后，要配合做好现场交接工作，确保系统处于正常运行状态。

乙方必须按时发放服务人员工资，如造成特别严重后果或不良影响的，甲方可立即解除合同，有权从履约保证金中得到补偿，并追究相关责任。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式二份，副本一式六份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

采购单位负责人：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

# 第四章  项目需求

一、项目概况

1、项目名称：宿舍区域水电维修外包服务

2、预算价（最高限价）：9万元/年

二、服务期限：一年。

三、项目需求

| 岗位（工作）名称 | 最少配备人数 | 学历要求 | 性别要求 | 年龄要求 | 持证要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组成员（电工） | 2 | 高中及以上 |  | 男性：60周岁以下 女性：55周岁以下 | 水电人员须持有低压电工作业证或高压电工作业证 |  |
| 小计 | 2 |  |  |  |  |  |
| 水电维修范围 | 负责学校学生宿舍1-9号楼、青年教师公寓及值班室、创业园临时学生宿舍等建筑体为对象的所有室内外的水电维修及24小时值班。 |  |  |  |  |  |

四、服务内容：

1、 维修项目区域

负责学校学生宿舍1-9号、青年教师公寓及值班室、创业园临时学生宿舍等建筑体为对象的所有室内外的水电维修（如水管破裂、水龙头、冲水阀、各类灯具、电线短路、插座、开关、路灯等损坏）、各建筑单体强电间及电器维护保养及卫生工作

2、 维修职责及方案措施

1） 水设施维修。承包方负责校方责任区内的水龙头、开关、 冲水阀、 延时阀、 进出水水管及软管、宿舍内的阀门、水表、淋浴设施的更换及基础管道维修、更换等； 按校方要求，及时参与责任区分的维护、维修及抢修工作。

2） 电设施维修。承包方负责校方责任区内的空调电源、电灯、电路、电话、开关（含总开关、空气开关、漏电开关）、保险、插座、线路、电表、电风扇调速器的维护、维修、更换等；按校方要求，负责责任区内的分主线路的维护、维修及抢修工作；

3）负责现有服务范围内建筑单体后期装潢改造过保质期的水电维修。

4） 所有维修配件均由学校承担提供。 校方另行购买。承包单位要以旧换新，做好维修记录并于次月交上月维修记录。

5） 维修措施及报修。校方责任区内的水电维修，承包方工作人员每天在上午（8： 00—12： 00）和下午（14：10—18：10）、夜间安排一人在校住宿，在学校后勤指定点（方便师生报修的地方）领取报修单并及时做好维修处理；如紧急报修故障，承包方在接到报修故障通知后即刻赶到现场，及时的排除故障，24 小时内修复，紧急维修随叫随到。

3、其它要求

(1)因重大节日、活动消防安全需要，配合招标人对消防设施进行检测和消防检查、消防培训、消防演练，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

（2）中标单位的维修技术人员都必须具有水电专业维修经验，接到报修后须及时排除故障，如因维修不及时或巡检疏漏而造成设备损坏或人员伤亡的由中标单位承担所有责任及由此而产生的一切费用。

（3）中标单位须建立完善的安全事故预防、处置及善后体系；须为本项目所有服务人员依法缴纳社会保险并进行安全操作教育。中标单位的服务人员所进行的一切操作必须遵守国家或行业相关的安全操作规范；必须持证操作的项目操作人员必须持有本人有效期内的证件。一旦发生安全事故，由中标单位承担全部责任；

（4）中标单位的服务人员应爱护所维修设施及其所触及的一切甲方财产。

（5）服务期满后，要配合做好现场交接工作，确保系统处于正常运行状态。

五、盐城工业职业技术学院日常零星水电维修考核办法

| 序号 | 考核项目 | 考核要求 | 考核分值 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作态度 | 维修人员规定时间按数到岗在岗（7:30-22:00） | 10 | 工作时间内发现缺岗一次扣0.5分，扣完为止 |  |
| 2 | 响应速度 | 工作时间内师生报修后2小时内接修 | 10 | 根据报修系统复核接修响应时间，一次扣0.5分，扣完为止 |  |
| 3 | 维修速度 | 当日下午15:00前的报修于当日完成，15:00后的报修于次日下班前完成 | 20 | 根据报修系统以更新完成维修时间为准，一次扣0.5分，扣完为止 |  |
| 4 | 维修质量 | 按照招标清单的产品参数维修更换，并无返修情况 | 20 | 现场抽查维修质量，不符一次扣1分，扣完为止 |  |
| 5 | 现场清理 | 维修现场垃圾当日清理 | 10 | 不符一次扣1分，扣完为止 |  |
| 6 | 师生反馈 | 无师生投诉情况 | 20 | 师生通过各种渠道投诉一次扣1分，扣完为止 |  |
| 7 | 安全施工 | 因维修不善造成重大隐患的情况 | 10 | 造成不良影响或影响教育教学的，一次扣2分，扣完为止 |  |

说明：

- 每月底进行一次考核，取每6个月的考核平均值作为半年度考核得分。

- 半年度考核分值在80分及以上的，甲方根据实际维修量进行送审并支付审计金额的100%。

- 半年度考核分值在70-79分的，甲方根据实际维修量进行送审并支付审计金额的80%。

- 半年度考核分值低于70分的，甲方根据实际维修量进行送审并支付审计金额的70%，并且甲方有权单方面解除合同并重新招标。

# 第五章 评审方法和评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审办法：综合评分法

（一）评委将以采购文件为评标依据，对磋商供应商的投标报价、技术文件及商务文件等方面按百分制打分。

（二）成交标准：磋商小组将根据总得分高低排列各磋商供应商次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），并依照次序确定成交供应商。

（三）计分标准：（按四舍五入取至小数点后二位）

（四）具体标准

| 审 项目 | 评审标准 | 最高 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50，小数点后保留2位。 | 50 |
| 业绩 | 投标人2018年以来在一定的规模高校、机关及企业单位的合同有一年服务期得基本分6分，在此基础上，每多1年加2分，最多得10分。业绩得分按年计算。提供合同及评价良好以上的证明材料复印件，原件备查。 | 10 |
| 服务承诺 | 评标委员会根据项目需求对各投标人针对本项目编制的服务承诺进行综合评审打分，打分区间6.0～10.0分。 | 10 |
| 服务方案 | 评标委员会根据主要对服务方案的针对性、科学性、独创性进行评价，打分区间6.0～10.0分。 | 10 |
| 节能措施 | 评标委员会根据投标单位节能计划和管理措施具有可操作性且符合学校要求进行综合评审打分，打分区间6.0～10.0分。 | 10 |
| 述标 答辩 | 1、述标：投标人拟派驻本项目的项目负责人对服务方案进行阐述，时间不超过3分钟。评委根据其阐述思路是否清晰、语言是否简练、表达是否流畅等进行评分。优：4（含）-5分；良：3(含）-4分；一般：2（含）-3分 2、答辩：投标人拟派驻本项目的项目负责人针对评委提出的问题进行答辩。评委根据其阐述思路是否清晰、语言是否简练、表达是否流畅等进行评分。优：4（含）-5分；良：3(含）-4分；一般：2（含）-3分 3、述标及答辩的项目负责人携带居民身份证供评委审验。 注：参加答辩的项目负责人必须为拟派驻本项目的项目负责人，否则本项不得分。 | 10 |

# 第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：宿舍区域水电维修服务外包服务

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

响应文件主要目录

一、资格性审查响应对照表

二、评分索引表

三、资格、资信证明文件要求

四、磋商响应函

五、开标一览表

六、技术方案、服务承诺等

一、资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填：是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |
| 特定资格要求 |  |  |  |
| 1 | …… |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人授权书 |  |  |
| 2 | 磋商响应函 |  |  |
|  | …… |  |  |

填写说明：表中内容仅供供应商参考，请供应商自行填写。

供应商（公章）：

二、评分索引表

| 评分项目 |  | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

三、资格、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商（公章）：

日期：______年月日

### 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：

日期：______年月日

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

授权代理人（被授权人）（签字）：________________

身份证号码（授权代理人）：______________

联系电话（授权代理人）：（手机）

单位名称（授权代理人）：________________________

法人（授权单位）盖章：________________________

法定代表人（签字或盖章）：_____________________

地址：

日期：______年月日

四、磋商响应函

致：盐城工业职业技术学院

根据贵方的采购文件，正式授权下述签字人_________ (姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目竞争性磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

8.与本竞争性磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：________年____月____日

五、开标一览表

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写）元/年，小写：元/年 |  |
| 项目负责人： |  |
| 合同履行期限： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

六、技术方案、服务承诺等