附件一

盐城工业职业技术学院空调协议供货采购报价表

编号：GYWZXY2017-009

一、商品名称、要求、采购数量、报价

| 名称 | 品牌规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 格力 | KFR-120LW/(12568S)NhAc-3 5匹，冷暖电辅，定频，三级能效， 室内机噪声44-52dB，室外机噪声≤60dB，独立除湿，自动清洁，制冷量：12000W。制热量：12500W。 | 台 | 10 |  |
| 空调 | 格力 | KFR-72GW/(72556)Ha-3 3匹，壁挂式，冷暖电辅，定频，三级能效，室内机噪声37-45/48dB，室外机噪声≤57dB，独立除湿，自动清洁，制冷量：7200W。制热量：8100W。 | 台 | 1 |  |
| 合计 |  | 人民币 (大写)： 圆整（¥ 元）。 |  |  |  |
| 质保及服务 承诺 |  |  |  |  |  |

报价单位：（公章）

联系人：　　                 联系电话：

年   月   日