招 标 文 件

项目编号：2024-031J

项目名称：盐城工业职业技术学院商学院改造设计施工一体化

采购人：盐城工业职业技术学院

代理人：江苏建博工程管理咨询有限公司

2024年8月2日

总  目  录

第一章  招标公告	02

第二章  投标人须知	06

第三章  合同条款及格式	19

第四章  项目需求	33

第五章  评标方法与评标标准	40

第六章  投标文件格式	44

# 第一章  招标公告

盐城工业职业技术学院商学院改造设计施工一体化招标公告

项目概况

盐城工业职业技术学院商学院改造设计施工一体化项目的潜在投标人应在“盐城工业职业技术学院招标采购网”获取招标文件，并于2024年8月26日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2024-031J

项目名称：盐城工业职业技术学院商学院改造设计施工一体化

预算价：50万元

最高限价：50万元

采购需求：商学院虚拟仿真中心选址在江苏省盐城市解放南路285号，商学院2楼，3楼，建设面积约1000平方米，实施内容包括但不限于原建筑物拆除、地面清理、门的更换、吊顶及隔断与安装、通风扇的安装调试、空调系统强电线路铺设（不含空调采购和安装）、垃圾清运等相关服务以及工程竣工验收备案、整体移交（含档案移交）及竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等所有内容，采购人保留对上述规模进行调整的权利。

合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内竣工完毕，达到验收合格标准。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（2023年）的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，提供中小微企业声明函，不接受非中小微型企业参与本项目投标。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标人资质等级和要求：投标人应同时具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质或建筑装饰工程专项设计乙级及以上资质三项设计资质中任意一项设计资质以及建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上施工资质的独立法人，并取得有效的安全生产许可证。

4.投标人的项目负责人资格要求：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具有有效的安全生产考核合格证（B类）。

4.1项目负责人从本工程响应文件递交截止之日起必须满足下列条件：

4.1.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

4.1.2项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6个月），或因非承包人原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

项目负责人投标截止时不得同时在其他建设工程项目中担任现场管理人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。本项目招标文件约定行政主管部门、招标投标交易机构信息系统中项目负责人信息处于在建锁定状态的（绿化养护、市政养护项目除外）也认定为在建工程。

本项目招标文件项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。

三、获取招标文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院“招标采购网”

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院“招标采购网”本公告附件。

报名时间及地点：本公告发布后凡具备上述资格条件，并自愿参加本项目投标的投标人应于2024年8月2日至2024年8月12日委派本单位正式人员携带单位介绍信或授权委托书扫描件至我单位或添加微信（微信号:15605108891）购买招标文件，逾期的不予接收。

售价：人民币500元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年8月26日15点00分（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）南食堂四楼402开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：4份。

2.根据江苏省财政厅及盐财购〔2020〕11号文件关于取消政府采购投标保证金的规定，本采购项目投标人无需在投标截止时间之前交纳（提交）投标保证金。

3.对项目需求部分的询问、质疑请向使用部门提出，询问、质疑由项目联系人负责答复。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城工业职业技术学院

地址：盐城市解放南路285号

联系人：赵老师

联系电话：0515-88580406

2.采购代理机构信息

名称：江苏建博工程管理咨询有限公司

地址：盐城市世纪大道619号金太阳装饰城B座六楼

联系人：孙女士

联系电话：15605108891

3.项目联系方式

项目联系人：徐老师

联系电话：18351553622

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目中标人与采购人签订合同前领取中标通知书时须向采购代理机构支付招标代理服务费，本项目代理服务费按苏招协〔2022﹞002号规定的收费标准的30%收取；上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊含进投标报价中，且不得单列，采购人不再承担上述费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人或采购代理机构负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2采购人或采购代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在“盐城工业职业技术学院招标采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1投标文件分为一号标书、二号标书、三号标书，其中：

11.1.1 一号标书的组成至少应包括：

（1）一号标书封面；（格式附后）

（2）评分索引表；（格式附后）

（3）投标函；（格式附后）

（4）开标一览表；（格式附后）

（5）投标配置与分项报价表

（6）资格性审查响应对照表（格式附后）

（7）符合性检查响应对照表（格式附后）

（8）技术参数响应及偏离表（格式附后）

（9）商务条款响应及偏离表（格式附后）

（10）盐城市政府采购事前信用承诺书（格式附后）

（11）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

（12）上一年度财务状况报告（或报表）（复印件，成立不满一年不需提供）

（13）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

（14）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）

（15）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式附后）

（16）法人授权书；（格式附后）

（17）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网上查询截图（查询日期为采购公告发布之日当天或以后任一时间）。

（18）中小企业声明函（格式附后）

（19）投标人有效的设计资质证书（副本）复印件、有效的施工资质证书（副本）复印件、有效的安全生产许可证（副本）复印件；

（20）项目负责人有效的注册建造师证书复印件、有效的安全生产考核合格证（B类）复印件

（21）项目业绩汇总表	；（格式附后）

（22）人员配备一览表；（格式附后）

（23）招标文件要求的其他证明资料和评标细则要求提供证明材料复印件。

注：（1）以上材料应当按顺序进行排列；（2）以上材料均需加盖投标人单位公章，有签字要求的必须签字；

投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

11.1.2二号标书（设计方案）

具体内容详按项目需求要求和评标办法中评审标准进行针对性编制。

设计方案应采用无标志方式。标书制作统一采用A3软面封装（包括封面及文本正文内容）,封面统一使用招标人提供的封面样式，详见附件。文本正文内不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份，且不得加页码，不得含有反映投标人相关内容的信息。对违反规定要求者一律按无效标处理。装订要求：不得采用活页、压条等明显标志和可能形成区别的其他任何修饰的方式装订。

注：投标时须提供二号标书的电子档文件（U盘或光盘进行存储）1份（包含二号标书所有电子档，均采用无标志方式，不得以任何形式透露投标人信息，否则作无效标处理），与二号标书一起封存在二号标书封袋内。

11.1.3 三号标书（施工组织方案）

具体内容详按项目需求要求和评标办法中评审标准进行针对性编制。

施工组织方案采用无标志方式，封面统一使用招标人提供的封面样式，统一采用A4白纸软面封装（包括封面及文本正文内容）。不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份，且不得加页码，不得含有反映投标人相关内容的信息。对违反规定要求者一律按无效标处理。装订要求：不得采用活页、压条等明显标志和可能形成区别的其他任何修饰的方式装订。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明货物以及服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物及服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、工程总承包报价

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报工程总承包报价，每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.2 标的物

详见项目需求。

13.3投标报价

13.3.1投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

13.3.2投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

13.3.3投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(精确到小数点后二位数)。

13.3.4 投标人应参照国家的相应标准，结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和技术要求对项目的设计费用和施工费用进行分开报价。项目设计费用是指完成设计范围内所进行方案、施工图设计的费用。

13.3.5项目设计费用包括但不限于招标范围的相关费用（包含方案设计、方案优化、施工图设计费等）、获取相关设计资料、办公、交通、保险、人员、差旅、税费、施工图图审费用（如需）、专家评审费用、测试工具等费用、批文申报及协调及招标文件要求的其他费用等全部价格费用。

13.3.6 项目施工费用包括但不限于招标范围的相关费用、人工费、材料费、机械使用费、施工组织及技术措施费、管理费、利润、所有措施项目费、其他项目费、规费、税金、总承包服务费、附属工程临时工程、环境保护、特殊条件施工、地方矛盾处理、设备主材费、软件费、辅材费、现场施工围栏、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护费，以及政策性文件规定和市场风险及招标文件要求的其他费用等审批后施工图纸内的全部施工费用。

13.3.7本项目投标报价包括但不限于上述设计费用、上述施工费用、设备主材及辅材费（包括所有软硬件、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、手续办理费用、保险费、运输费、质保期内的维修费、验收费用、其他费用（如包装费、仓储费、质保、资料费以及完成本项目所需要的其他费用等）、招标文件要求的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等。凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围内，招标人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购人或采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件一号标书正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的一号标书正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购人和采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝。

20、投标截止日期

20.1 采购人和采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购人或采购代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 采购人和采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人或采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人或采购代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购人和采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购人或采购代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、资格审查

24.1开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。（财政部87号令第44条规定）

25、评标委员会

25.1资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人和采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按要求交纳投标保证金的（本项目无要求）；

29.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.6未通过符合性检查的；

29.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.8 投标人串通投标；

29.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3采购人将在“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人和采购代理机构有权不予受理。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人和采购代理机构将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人或采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人和采购代理机构将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人和采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32、中标通知书

32.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则将取消中标资格并没收相应保证金，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同

项目名称：盐城工业职业技术学院商学院改造设计施工一体化

项目编号：2024-031J

甲方：（买方）盐城工业职业技术学院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城工业职业技术学院商学院改造设计施工一体化公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容：

1.1项目名称：盐城工业职业技术学院商学院改造设计施工一体化

1.2项目地点：盐城工业职业技术学院

1.3承包内容：商学院虚拟仿真中心选址在江苏省盐城市解放南路285号，商学院2楼，3楼，建设面积约1000平方米，实施内容包括但不限于原建筑物拆除、地面清理、门的更换、吊顶及隔断与安装、通风扇的安装调试、空调系统强电线路铺设（不含空调采购和安装）、垃圾清运等相关服务以及工程竣工验收备案、整体移交（含档案移交）及竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等所有内容，甲方保留对上述规模进行调整的权利。

1.4项目范围：

（1）设计：方案以及施工图设计（包括装饰、电气安装、照明等所有涉及到的专业设计）。

（2）施工安装：包括原装修拆除、地面清理及铺装、门窗改造、吊顶隔断及造型制作、灯光安装、强弱电布线布管、通风扇的安装调试、空调系统强电线路铺设（不含空调采购和安装）等相关服务以及工程的包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包质量保修期等。

1.5质量标准：设计按国家及省市现行规范文件和有关甲方要求执行；施工满足国家现行“合格”标准。项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

二、合同金额：

2.1 本合同金额为：人民币（大写           元整）（¥           元）。

三、工期：

3.1 合同履行期限90日历天，自合同签订之日起90日历天内竣工完毕，达到验收合格标准。并确保项目招标范围内的所有工作内容按投标文件承诺的工期要求竣工验收并交付使用。如因乙方的原因延误工期的，应承担违约责任。

3.2根据甲方的要求提供详细的改造图纸，改造方案最终确定后及时组织办理进场手续及布展项目。

3.3乙方应在签订合同后15个日历天内进场施工。

3.4乙方必须确保总体工期目标，除甲方明确提出停工要求的，乙方不得以任何理由延迟工期，每延迟一天（5日历天以内），将向甲方支付1000元/天的违约金，超过5日历天以上，每超过一天，将向甲方支付5000元/天的违约金。

四、质量：

4.1设计按国家及省市现行规范文件和有关甲方要求执行；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。如施工一次性验收不合格，乙方必须在甲方要求的时间内无偿整改直至项目合格并通过验收。

4.2实际施工过程中，如果达不到承诺质量标准，乙方必须无偿整改达到承诺质量标准，若整改后仍达不到承诺质量标准的，按不低于合同价的5%向甲方支付违约金，违约金从本项目的履约保证金中扣除，不足部分再从剩余工程款中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给甲方造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

4.3工程质量应达到质量检验评定标准的合格条件，质量标准须达到投标时承诺质量标准。乙方应认真按照现行有效的标准、规范和设计的要求以及甲方发出的指令要求组织施工单位施工，同时应符合国家的相关质量验收管理规定。除政府部门依照法律法规进行的监督检查以外，甲方或其代表以及甲方委托的质量检测部门还可在工程施工期间对本项目建设随时进行监督检查，乙方必须配合做好相关工作。甲方及甲方委托的质量检查部门有权配派代表对本项目的建设过程实施跟踪，并参加定期的进度、质量会议，遇有问题书面向乙方提出。签署监督、检查等以不影响工程施工为前提。

4.4甲方发现项目存在质量问题时，有权要求乙方采取有效措施进行整改。甲方就工程质量存在的缺陷通知乙方，乙方应当采取必要的整改措施予以补救，若不立即予以补救，甲方有权要求第三方予以补救，相关费用按双倍发生的费用在履约保证金和项目费用中扣除。

4.5非甲方原因，质量整改所发生的费用不予增加，工期也不予顺延。

5、材料设备及施工要求

5.1材料设备供应：本项目所有材料均由乙方自行组织采购。凡由乙方采购的材料，乙方应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料。并向甲方提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，乙方应按甲方要求的时间将不符合要求的材料运出施工场地，重新采购符合要求的材料。若已使用，由乙方负责整改处理，确保达到要求的质量目标。因使用不符合要求的材料对项目造成的损失由乙方负责，由此延误的工期不予顺延。

5.2乙方中标后必须严格按施工图纸、招标文件等要求提供本项目设备材料的样品，供甲方比较选择确定，以保证选用质优价好的材料用于本项目，同时防止出现以劣充优，以次充好，谋取不正当利益的情况，乙方在主材报价时本着诚实信用的原则按实际情况予以报价，同时甲方有权对设备材料生产基地进行实地考察，乙方须无条件予以配合，乙方提供的设备材料样品经甲方书面同意后方可进行批量采购。在施工前或施工过程中，甲方要求调整、变更材料品种，乙方应无条件认可，其变更后的材料价格由甲方签证认可确定。设备材料进场交货、验收必须由乙方到场参加。

5.3乙方在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，结合相关法律法规规定，处以合同总价5%的罚款；造成工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失。

5.4乙方未对建筑材料、建筑构配件、设备等进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，处1万元以上5万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

5.5总体要求：

材料必须经甲方确认后进行选购，材料必须符合招标文件和有关图纸的设计要求，必须保证为没有缺陷的优等品且满足环保要求，乙方必须提供材料的有关试验报告以确认材料的质量。

5.6施工及验收规范

应符合现行国家、行业及江苏省、市等相关技术标准及规范，包括但不仅限于下列规范(如有替代以现行最新规范为准)：

建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210- 2018)；

建筑工程施工质量验收统一标准规范(GB50300- 2013)；

建筑内部装修设计防火规范(GB50022- 2017)；

建筑设计防火规范(GBJ16-87)2001年版；

建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303- 2019)；

建筑给排水工程施工质量验收规范(GB50242-2016)；

民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325-2020)；

民用建筑工程室内环境质量控制规范(GB50325-2020)；

室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量(GB18580-2017)；

室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量(GB20212-2006)；

室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量(GB18501-2018)；

室内装饰材料壁纸中有害物质限量(GB18585-2016)；

室内装饰材料地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量(GB18587-2017)；

《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113－2015)。

其他相关法律、法规

5.7施工管理要求

（1）乙方已充分考虑，交叉施工对本项目施工区域、施工顺序、施工相关节点的影响。并承诺，在投标阶段已经充分考虑施工区域的调整、交叉施工对工期影响的风险并已经采取积极措施，保证按招标/合同约定工期、质量要求移交交付物。

（2）乙方在施工过程中须沟通协调，因缺少沟通协调而造成的一切后果（如延误工期）等，将由乙方负责。

（3）本项目工期为合格项目完成日期，已含检测/不合格处理/验收等时间和节假日、阴雨天、前期准备时间；台风、地震等不可抗拒的因素除外。

（4）甲方可能根据现场项目实际状况和需求，对施工工期、承包范围做调整。经甲乙双方协商后，乙方须无条件配合、执行，并按照有关约定按期、保质的完成施工任务。

（5）乙方接开工通知后，须在2天内上报详细的施工进度计划（人、机、料等）、分项技术方案和安全文明施工方案，不按时报该计划，乙方应支付甲方违约金2000元。

（6）乙方施工期间需要上报每周计划，不按时报该计划，乙方应支付甲方违约金500元，周计划是甲方对乙方施工进度的重要考核目标，若乙方不能完成周计划的90％（含），将给予1000～3000元（人民币）的阶段违约处罚，如若总的工期没有拖延，则撤销阶段违约处罚，如若总的工期拖延，则按照拖延天数还要追加违约处罚。

（7）甲方要求的总进度计划并不完全保证乙方能按所定的进度计划连续不断的施工，假若因实际施工情况而需要对有关进度计划作出修改时，乙方须予以配合及不能为此而作出任何的索偿。

（8）乙方在整个施工过程中应按实际情况不断修订其工作进度计划以配合。

（9）需要进行检测或验收的材料及分项工程，必须在专业和相关法规规定检测基础上达到设计要求和相应的国家规范要求，并应保证在检测和申请甲方进行验收时，做到一次性验收成功。

（10）乙方若对甲方提供的设计和施工要求等任何要求存在意见，必须与甲方进行沟通并获书面认可后，方可修改要求进行实施。否则，无论是否影响工程质量，均视为质量问题。

（11）乙方有义务复核和发现已完工的部分存在的专业性问题，并及早提交甲方代表。

（12）乙方若在施工期间出现质量问题，而又不能及时整改，必须承担每处人民币500～5000元的违约处罚。

（13）场地移交：具备进场条件后，乙方提出申请，由甲方按现状组织移交给乙方，确定无误后双方签订书面移交手续。移交后，移交范围中包含的各项内容管理责任由乙方负责，若有损坏，乙方负责赔偿。

（14）审图意见：乙方在进场后2天内，必须将正式图纸提交甲方进行审核确认，甲方提出的修改意见，将作为图纸的修改意见或补充要求。

（15）成品保护：乙方自行负责工程的成品保护及巡查看管直至通过验收并移交，施工过程中如有损坏，乙方负责恢复维护。

（16）材料样板：乙方所使用任何材料，必须提前提供实物样板，并取得甲方书面确认后，方可使用。

（17）乙方必须充分考虑到如下雨、其他专业工序交叉作业、夜间施工噪音控制等全部因素对工期的影响。除非甲方要求，乙方不得因包括但不限于上述任何因素而要求工期顺延，不得因上述因素要求额外签证。

（18）乙方应在进场2天内报送详细的进度计划并经甲方审批。

（19）乙方的投标所用主要材料或固定全费用单价项目等与甲方提供的项目需求有增加时，应在投标报价表中自行增加，列出明细注明清楚。

（20）乙方须保持畅通的沟通渠道，且服从甲方的统一协调。

（21）为使获得更佳的工程施工，本乙方须按照甲方代表发出的指令对有关安排做适当的调整而不能额外收取任何费用。

（22）如果乙方以找不到材料为由，要求更换材料和施工工艺，如果严重影响整体工程，甲方有权追究其责任，并相应给予惩罚，甲方可视情节严重程度单方终止合同，已完工部分按结算价的60%计算。

（23）乙方不得以任何理由将本项目转包他人，一经发现，甲方有权随时解除合同，由此造成的责任和全部损失由乙方无条件承担。

（24）乙方必须充分考虑到各种因素对工期的影响。除非甲方要求，乙方不得因任何因素而要求工期顺延或要求额外签证。

（25）乙方必须遵守现行有关安全防护规范及相关安全文明施工要求，做好安全文明施工，如因管理不到位造成的一切安全问题，其责任及发生的相关费用均由乙方承担，与甲方无涉。并且甲方有权追偿由此而带来的全部损失。

（26）乙方应采取有效措施，对其施工的范围内的材料、成品、半成品保护负全部责任，乙方负责承担在施工过程中对现场成品产生破坏、污染所引起的返工维修、更换等所有费用。

（27）施工期间引起一切罚款、矛盾、投诉（含有可能对周边单位影响的投诉）均由乙方自行解决并承担相关费用。由此对工期造成影响、社会负面影响的，甲方还将保留对乙方索赔的权力。

（28）乙方必须服从甲方的管理，向甲方报送进度计划，按照甲方的要求和安排组织施工。

（29）要求乙方的现场施工人员佩带安全帽，否则，甲方有权禁止乙方人员进入工地，每发现一次，罚款100元/人次。

（30）本要求未提及到内容，按有关国家规范、标准执行。

（31）人员住宿与办公：由乙方在场外自行解决，工地不允许住人。

（32）材料堆场与仓库：由乙方根据场地情况布置堆场，并负责保管，因保管不善造成损坏或损失均由乙方自行负责。

（33）乙方应执行包括但不限于环境保护等相关规定，若引起罚款、投诉均由乙方自行解决。如对甲方造成社会负面影响，甲方有权进行索赔。

（38）施工中产生的建筑垃圾必须日产日清，保证施工现场的整洁。否则甲方有权委托其它单位进行清理，费用从乙方工程款中直接扣除，并有权进行人民币500～5000元的相应处罚。场地移交后，施工区域的垃圾管理责任由乙方负责。

6、付款方式：

6.1工程全部竣工验收合格后付工程合同价的60%，项目审计结束后付至审计价的90%，余款转为质量保证金，质保期满后无质量问题一次结清。

6.2付款一律通过银行结转。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用。

7、工程变更

7.1 乙方不得以增加工程利润为目的要求甲方进行设计变更，所有工程设计变更须经甲方书面确认。

7.2 乙方须无条件服从甲方对工程的设计变更，不得以因甲方设计变更减少了工程利润为由要挟甲方追加其它费用。

8、结算方式：合同价包含的风险范围：本项目为“固定总价”合同，中标后人工、材料价格波动及政策性调整的风险均包含在投标报价中，除本合同专用条款明确约定价格可调整外，竣工结算时均不调整。

8.1结算原则

8.1.1 由于乙方设计内容或报价内容不齐全或不完善，乙方的设计达不到甲方的设计要求、不满足现行规范要求或设计方案不合理等进行的修改，其投标报价视为含在原投标报价中，其投标报价不调整。如出现乙方设计图纸中有、投标报价中也有的内容，经甲方确认该内容不需实施，或投标报价时多报项目，实际未实施内容，结算时则根据乙方报价清单扣减相应部分内容后结算。如出现设计图纸中没有，投标报价中也没有，但项目需求中要求或为本项目项目需求使用功能或规范要求必须要施工的，此部分费用结算时不增加，视为已包含在合同总价中。

8.1.2中标后甲方可对乙方的施工图提出进一步优化的建议，形成施工图后，其施工图已经甲方确认并同意按该图纸施工，在施工过程中，对确认的方案再次优化，发生的施工内容变化（已施工后拆除的或对原有方案的设计进行调整的其施工内容发生变化的），若本合同投标清单报价有适用或类似的按照相同或类似项目的综合单价确定；若本合同投标清单报价没有适用或类似项目综合单价的，由甲乙双方参照市场价格另行协商确定该部分综合单价。原投标报价中措施费由乙方包干使用，由于施工图纸调整引起的措施费均不再调整。对于施工调整其设计费用不另行增加。

8.1.3如设计方案作实质性修改，导致原有设计方案和投标报价无法使用的，若本合同投标清单报价有适用或类似的按照相同或类似项目的综合单价确定；若本合同投标清单报价没有适用或类似项目综合单价的，由甲乙双方参照市场价格另行协商确定该部分综合单价。设计费用不另行增加。

9、安全、文明施工

9.1乙方进场后，必须服从甲方和监理单位对施工场地总平面的规划，服从甲方和监理单位的统一调度和指挥。如出现不服从管理和下列现象的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金。

9.2项目必须确保安全，乙方自行承担项目施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。本项目施工期间发生的一切安全事故，其责任由乙方承担。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到项目进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

9.3施工过程中如遇管线、电缆等破坏修复费用、施工过程中及保修期内未及时修复而发生的一切安全责任，均由乙方自行承担。

9.4施工现场应在适当位置悬挂施工标准和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，施工现场车辆应当采取有效措施，确保不污染其他区域环境。由于乙方疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由乙方支付，乙方未支付或迟延支付的，甲方可从履约保证金或到期工程款中予以扣除。

9.5乙方在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由乙方自行承担。

9.6乙方应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本项目所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。服从甲方、监理单位及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地不清洁等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由乙方承担，同时还需接受甲方每次3000元的罚金。

9.7甲方将定期对乙方的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差的，有权要求乙方整改并通报批评，如发生三次通报批评情况，可按照合同总价0.1%对乙方处以违约金。

9.8严禁在施工现场焚烧垃圾,如发现一次, 可按照合同总价0.2%对乙方处以违约金。进入施工现场的所有施工人员必须带好安全帽,如发现有一人次进入施工现场未带安全帽,甲方则按50 元/人次对乙方处以违约金,如一天发现3人以上进入施工现场未带安全帽, 甲方则按200元/人次对乙方处以违约金。

9.9乙方不得在施工现场发生打架、斗殴、偷窃行为，发生一次，甲方可对乙方处1000元/次违约金。

9.10施工过程中须考虑成品保护措施费用以及材料运输过程中防尘、密闭运输、安全等措施费用及与建设、城管等部门之间的矛盾协调、处罚及应上缴的相关规费等费用，乙方须自行考虑，与甲方无涉。

9.11乙方竣工清场前，必须将现场的建筑垃圾及生产、生活等临时设施拆除、清运出施工现场，并运至甲方指定地点，否则甲方有权让第三方代为实施，但所发生的费用由甲方直接在乙方到期工程款中扣除。

10、保修及服务：

10.1乙方负责本项目的维护、坏损材料设备的更换等维修保养，应结合本项目的具体情况，制定详细的维护计划，并经甲方认可同意。

10.2本项目质量保修期详见《工程质量保修书》，质保期起算日：经验收合格后，双方办理正式移交手续并从次日起开始计算质量保修期），在此期间，乙方应无偿负责本项目的维保（维修和保养）、坏损材料设备的更换（人为破坏除外）和技术支持等。

10.3售后服务要求

- 自竣工验收合格之日起，为本项目整体提供不低于2年的免费维修保养；本项目硬件设备提供原厂不低于2年免费保修以及软件设备提供原厂不低于2年免费升级。

- 在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计制作、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。质保期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机并相应延长此保修期，否则，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担；质保期满后提供有偿服务，投标文件中提供质保期内和质保期满后的质保服务措施方案。质保期过后如甲方要求需提供上门维修服务，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；乙方应在投标文件中提供详细具体的售后服务保证条款及承诺。

- 免费保修期内需提供7×24小时响应服务，确保2小时内响应，3小时内到达现场，24小时内提供解决方案，如遇重大活动，需提供现场技术支持和服务。

（4）乙方需至少为采购单位提供一周以上时间的现场培训，保证甲方的操作人可以熟练操作。

11、分包

11.1除国家规定必须具有专项资质施工可分包外，其余项目甲方不允许乙方将工程转包和违法分包给任何第三方，如发现转包或违法分包行为，限令改正，否则甲方有权立即终止合同。

12、违约责任

12.1甲方或乙方如违约，应按《中华人民共和国民法典》和招标文件的约定承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。

13、不可抗力

13.1 如果甲、乙双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经甲、乙双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、履约保证金

乙方签订合同前向甲方缴纳中标价10%的履约保证金，履约保证金乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至甲方指定帐户并存于甲方处(根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》乙方可选择电子保函(保险)的形式)，待工程结束并通过验收合格后且无违约情况方可退还（无息）。乙方不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，由此给甲方造成的损失乙方应当予以赔偿。

甲方对AA评级及以上的政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），可降低履约保证金缴纳比例至5%。

若有违约事项，履约保证金需按照具体约定扣除相应金额，如有剩余，在工程全部竣工验收合格备案通过后退还。

15、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院起诉。

16、其他

16.1乙方负责本项目的施工协调、矛盾处理，并承担由此发生的一切费用；甲方不承担任何费用和责任，工期不顺延。

16.2甲方有权监督和管理项目的设计、施工、安装、调试、验收等各项工作，乙方必须接受并服从甲方的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

16.3乙方在施工过程中，根据现场情况须留设备检修口的必须保留；否则，乙方承担一切责任。

16.4乙方采购产生的所有调研费、差旅费及所获酬金的税费自理；

16.5项目施工过程中项目负责人和投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施施工管理，并参与甲方的日常考勤。中途项目负责人和项目部人员需离岗必须履行书面请假手续并经甲方同意。若未经甲方同意而擅自离岗的，将处以每人每天5000元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达7天以上的，经甲方提出仍未改正的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

16.6在施工过程中，乙方不得以材料、设备供货时其生产厂家不生产或无法购买为理由要求甲方更改材料、设备品牌，如该项材料、设备确实无法购买，甲方调研市场后可确定目前市场中同等级品牌要求乙方组织采购并不予以调增结算价格，如乙方拒绝采购，由甲方自行组织采购，结算时按甲方采购价的1.5倍从合同价中扣除。

16.7本项目价款一律通过银行非现金结算。

16.8本项目竣工验收及竣工结算审计须按相关规定执行。在竣工后配合审计部门工作，不配合审计部门审计工作的，按人民币5000元/次进行处罚，以上处罚均在竣工结算工程款中直接扣罚。

16.9甲方必要时安排队伍抢工时，所发生费用和责任均由乙方承担。

16.10在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的设备和材料无条件供甲方使用，其设备和材料价值如有剩余,待双方商定或法院判决生效后7天内支付。

① 不同意本项目合同条件；

② 停工或拖延施工进度或影响施工质量；

③ 无正当理由，单方面要挟甲方提高合同价款；

④ 无正当理由，单方面要挟甲方给予某种补偿。

16.11乙方必须是所递交成果的合法权利人，且所用设计和施工工艺等知识产权不得侵犯他人知识产权，同时也不得直接挪用他人设计成果。如有所递交成果侵犯他人知识产权的情况发生，由乙方承担相应法律责任和相关费用，甲方对此不承担任何责任。

16.12乙方所递交成果的设计构思和内容，受中华人民共和国相关知识产权法律、法规的保护。

16.13乙方所递交成果的知识产权属甲方所有（所有设计底稿电子版须移交甲方所有），乙方享有署名权。未经甲方同意，设计成果不得作其他宣传使用。

16.14本合同未尽事宜按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定协商解决。

16.15招标文件和投标文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.16施工过程中，甲方将对乙方在施工组织方案中承诺的所有内容进行严格考核，如发现乙方不能满足其承诺内容，甲方可要求乙方进行立即整改，严重的可直接清退其出场，同时履约保证金不予退还。

16.17  合同修改：欲对合同条款进行任何改动，均须由双方签署书面的合同修改书。

16.18  合同生效及其他：

16.18.1  本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

16.18.2  如需补充合同内容，经协商，甲、乙双方应签署书面补充合同协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表（签字）：       法定代表人或授权代表（签字）：

承办部门负责人（签字）：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：      年  月  日               日期：年   月   日

# 第四章 项目需求

# 一、项目概况及内容要求

# （一）项目概况

# 项目地址：商学院虚拟仿真中心选址在江苏省盐城市解放南路285号，商学院2楼，3楼，建设面积约1000平方米（以实际测量为准）。

# 1、项目用途、预期效果或要求

# 目前商学院机房构造、地板及线路系统等存在诸多问题，为提高教学质量、保证教育教学安全稳定，现需将商学院2F,3F局部改造为虚拟仿真中心。

# 2、楼层布置（详见附件1）

# 二层4间教室，楼梯口205室外墙面做背景墙，202一间教室改造数智企业体验中心，其余2间与207教室改为数智企业营运中心、公共资源服务中心。三层4间教室布置301室、302室、303室改数智工程师认证中心、企业数智赋能培训中心，304室改产业数字经济研究中心。

# 资金预算：50万。

# （二）建设理念

# 虚拟仿真实训室的建设本着建成集“教、学、做”为一体的教学环境和专业综合性实训基地的理念，从演示实践教学、基本技能实训教学和项目综合实训教学三个层面，为《虚拟仿真》课程的实践教学供应保障。

# （三）虚拟仿真实训室需要符合以下要求

# 1、满足于综合性实践教学的要求建成后的实训室可以实现四种形式的教学与培训方式，极大丰富了教学内容和教法。“实物模拟仿真设备培训方式"，“实物虚拟操作培训方式”，“软件及仿真软件培训方法“和“新产品新技术呈现与介绍的培训方式”，这四种培训方式的综合应用，为社会培育高素养的技术人才奠定了基础。

# 2、进展的趋势，力求体现先进性、前瞻性、有用性、可操作性及示范性。切实提高同学的实际操作力量和分析解决问题的综合力量使得纯学问性的教学与培训变得更加生动和形象，从而真正把握现代工业技术。

# 本实训室接受模拟仿真的实训手段，实现由单一基础技术的虚拟仿真实训训练到各种技术综合应用的虚拟仿真实训训练。力求体现虚拟化、仿真化、机电一体化方面的技术特色和行业应用及进展的趋势，力求体现先进性、前瞻性、有用性、可操作性及示范性。切实提高同学的实际操作力量和分析解决问题的综合力量使得纯学问性的教学与培训变得更加生动和形象，从而真正把握现代工业技术。

# 二、设计施工的要求

# 按照采购人提供的相关项目材料和采购文件要求及国家有关规范规定，装修设计必须保证房屋的结构安全性，不破坏原建筑的消防功能。商学院虚拟仿真中心设计以学校的从演示实践教学、基本技能实训教学和项目综合实训教学内容为依托，展示学校深厚的文化底蕴和为社会创造人才的理念。中心设计（包括整体策划、平面布置图等）要与教学、实训相结合，达到一体化设计和布展效果。设计必须满足采购人需求和紧密结合商学院虚拟仿真中心的主题定位要求，应主题鲜明、强化亮点。通过合理规划功能区域，充分让学生通过模拟中心更能深入学习各项技能，清晰展示学校在发展过程中形成办学特色的脉络。

# （一）设计具体要求

# 1.体现艺术性，设计造型新颖、简洁朴实、庄重大气；视觉效果好，有冲击力；可通过多种表现形式和手段，体现商学院教学的先进，彰显学校办学特色和文化内涵。

# 2.遵循实用性，设计方案功能齐全，教室布局合理，满足参观的空间及教学的需要。顶面和地面须按整个空间的风格进行设计，确保质感精良、协调美观。

# 3.保证安全性，设计需充分考虑到原建筑内的消防、空调、暖通、立柱、顶梁等设备和结构的处理，特别是妥善处理并充分利用好现有空间的结构特点，保证良好的展示效果和使用功能；供电及电器产品的线路、网线布置、管路的敷设、安装、使用，必须符合相关技术标准和设计规范要求，并满足绿色、节能环保的要求。标准及规范必须达到现行版的中华人民共和国有关法律法规、规范及地方法规的要求。

# （二）装饰空间设计要求

# 1.空间设计方案风格应当充分把握商业模拟中心教学及展览整体设计风格，契合内容主题。

# 2.空间设计的造型、色彩及灯光等有系统性，整体感强，既统一又富于变化。

# 3.空间设计方案布局合理，空间流线设计合理，空间通透性好，色彩明亮。

# （三）质量要求

# 1.学生课堂体验设计理念合理，充分考虑采用新材料新工艺，满足灵活性、耐用性、可替换性需求。效果全面、符合设计方案，并确保满足环保要求。

# （四）项目施工要求

# 1.施工内容包含原建筑物拆除、地面清理、门的更换、吊顶及隔断与安装、通风扇的安装调试、空调系统强电线路铺设（不含空调采购和安装）、弱电系统（如网线布置）、垃圾清运等相关服务。

# （五）选用材料的技术要求

# 1.所投入使用的材料、结构和安装方式应科学、环保，使用安全、可靠等，严禁使用国家明令淘汰的材料，所有材料均须满足消防要求。

# 2.设计和施工过程使用材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准的规定,并应持有产品合格证，设计使用的主材料要有厂家相关送检报验合格证。

# 3.文化墙的制作及装饰部分应确保安全可靠，结构合理，保证其强度、稳定性和可靠性达到采购人的要求。装饰施工中大量使用的主材料需在设计图纸中注明。

# 三、项目工期与进度要求

# 1.项目工期：自合同签订之日起90日历天内竣工完毕，达到验收合格标准。

# 2.本项目为交钥匙项目。供应商报价应包括项目设计、施工、材料供应、产品制作、运输装卸费、保管、安装、调试、主材、配件及辅助材料费、人工费、检验检测、劳保、利润、税金、脚手架、验收、售后服务、培训、相关伴随服务、行业管理规费等一切费用。

# 3.供应商应制定详细的项目实施进度计划和服务人员安排计划，并根据布展进度及时向采购人汇报。

# 4.根据采购人的要求提供详细的装修施工图纸，施工方案最终确定后及时组织办理进场手续及项目实施。

# 5.供应商应在签订合同后15个日历天内进场施工布展。

# 四、投标文件设计方案要求

# 1.设计成果文本（A3彩色，胶装）

# 2.其他要求：

# （1）方案设计说明——设计构想（项目构成及总体构想、布展设计的特点及亮点、展示大纲（至少三级纲）的编写、平面布置及流线说明、重要节点的处理和说明等）。

# （2）规划设计总平面图、各展示区域的效果图和整体效果图，以及其它能清晰反映思路和形式的相关图纸。

# （3）设计单位可根据自身设计特点，增加图纸或其他表现手段，更为有效地阐述设计意图。

# （5）中标后中标人根据采购人要求对设计图纸进行深化设计，并出具最终施工图纸方案。

# （6）中标人须根据最终确定的效果方案，出具施工效果图包括但不限于以上内容。

（7）投标设计成果知识产权以及版权：所有投标单位针对本项目的所有设计方案、草稿、图纸、样板、图片等的知识产权以及版权归采购单位所有，且采购单位不支付任何费用给所有投标单位（包括未中标供应商）。

五、主材及重要设备技术规格要求

（一）材料选用

本项目为设计施工一体化采购项目，采购单位不提供展陈施工材料和相关设备，均由供应商负责采购。供应商根据设计方案用于本项目的建筑材料、设备等应选用符合国家规范、规程、标准、环保、节能、防火阻燃的产品，环保产品应无异味。装饰材料工艺和材料品控必须满足国家相关规范标准，使用符合绿色环保、节能要求的材料，减少施工造成的污染和安全隐患。使用的材料为环保材料满足E0级，使用的木材、织布、橡胶、装饰等制作材料满足B1级防火材料。材料的燃烧性能符合现行国家标准GB50222-2017的规定。照明、电热器等设备的高温部位应采用岩棉、瓷管或玻璃棉等A级防火材料隔热。易蛀、易腐材料要进行防腐、防蚀处理。

| 序号 | 材料名称 | 技术标准 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸面石膏板 | 优等品 | 拉法基、可耐福、龙牌 |  |
| 2 | 涂料 | 优等品 | 立邦、多乐士、华润、三棵树、亚士 |  |
| 3 | 胶合板门、木质门 | 优等品 | 梦天、莫干山、TATA、美心、大自然 |  |
| 4 | 开关、插座 | 优等品 | 正泰、欧普、雷士、松下 |  |
| 5 | 普通照明灯具 | 优等品 | 三雄极光、欧普、雷士 |  |
| 6 | 电线、电缆 | 优等品 | 江南、远东、上上、东强 |  |
| 7 | 成套配电箱(元器件) | 优等品 | 正泰、上海人民、德力西 |  |

投标人投标时可不具体选择哪一个品牌投标，但供货时必须是招标人推荐品牌或型号中的一种。投标人投标时投标文件中可不提供投标人选用品牌一览表，但投标人一旦参加本项目投标，视为认可招标人推荐的品牌及型号。投标人选用其它品牌投标的，其必须优于或相当于招标人推荐的品牌或型号，同时必须在投标人提出问题的截止时间前以答疑的形式提出，经招标人认可且在答疑澄清截止时间前以答疑的形式发出后方可。中标人不得以其中一个品牌或几个品牌已不生产为由或其它任何理由要求招标人更换品牌，如发生类似情况，招标人有权取消其中标资格。

（二）装饰工程要求

| 装饰工程要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 单位 | 工程量 |
| 1 | 砖砌体拆除 |  | 1、砌体材质:投标人自行勘察现场 2、具体拆除位置根据实际需求 3、拆除垃圾投标人自行处理 | m3 | 22.08 |
| 2 | 木门拆除 |  | 1、木门及门套拆除 ，具体位置根据建设单位要求 2、木门拆除 ，投标人自行踏勘现场 ，拆除需满足后续施工及建设单位要求 ， 需考虑门侧 边维修、局部找平 ，涉及地插等移位或恢复费用综合考虑 ，后期不予增加 ，承包人拆除时 须循序拆除 ，对相邻保留物须保持完好 ， 因拆除导致保留物损坏的由承包人无偿修复 ，拆除的门由承包人运至甲方指定地点 3、投标人综合考虑门规格 ，最终结算不作调整 4、含木门门套拆除 | 樘 | 19 |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 1、双层9.5mm石膏板(满批腻子三度乳胶漆三度) 2、 吊杆采用900mm间距,第一根吊杆离墙面距离不大于300mm ; 3、承载龙骨采用900mm间距,第一根吊杆离墙面距离不大于300mm ; 4、覆面龙骨采用400mm间距,根据石膏板的长边平均分隔 ; 5、固定石膏板螺钉的间距为150mm。 | m2 | 50 |
| 4 | 铝方通吊顶 |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距 :铝合金条板龙骨 2、面层材料品种、规格:铝方通50*100*1mm | m2 | 750 |
| 5 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、喷（刷、辊）乳胶漆涂料二道饰面 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、铲除原有墙面涂料 | m2 | 366 |
| 6 | 金属踢脚线 |  | 1、踢脚线高度:50mm 2、基层:九厘板 3、面层 :1.0厚304黑钛不锈钢踢脚线 | m | 260 |
| 7 | 橡胶板卷材楼 地面 |  | - 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚PVC卷材地板 - 自流平找平 - 具体样式满足建设单位要求 | m2 | 800 |
| 8 | 玻璃隔断 |  | - 双层6厚钢化玻璃铝合金隔断(白色边框) - 内置铝百叶 - 3、双层中空系统隔断耐火时间H≥2小时 | m2 | 92 |
| 9 | 隔断移门 |  | 1、成品定制木饰面移门 2、30mm宽铝合金边框 3、含移门轨道、滑轮、顶部钢架制作 4、规格 ：0.8*3m | 樘 | 18 |
| 10 | 木质门带套 |  | 1、900*2100mm单开成品实木复合门 ，尺寸结合图纸及现场综合考虑（样式由甲方和设计确认） 2、含门套门线及门头装饰板 3、含铰链执手锁门吸等全部五金（锁另计） | 樘 | 11 |
| 11 | 木质门带套 |  | 1、1200*2100mm双开成品实木复合门 ，尺寸结合图纸及现场综合考虑（样式由甲方和设计确认） 2、含门套门线及门头装饰板 3、含铰链执手锁门吸等全部五金 （锁另计） | 樘 | 8 |
| 12 | 电子锁（密码 锁） |  | 1、具体样式满足建设单位要求 | 把 | 19 |
| 13 | 垃圾清运、室 内外保洁 |  | 1、废弃料品种:建筑垃圾 2、运距:投标人自行考虑 3、工作内容:施工场地内的拆除工程、出新改造工程施工后产生的建筑垃圾及保洁过程中产生的垃圾清理外运注:该项包干价，结算时不予调整 | 项 | 1 |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | - 名称:照明配电箱 - 规格、型号 :1ALxz - 内部配置:符合设计图纸和技术要求 - 安装方式:悬挂嵌入式 - 5、备 注:符合设计规范及验收要求 |  | 台 | 10 |
| 2 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:刚性阻燃管 3、规格:ZR-GB DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 5、备注:具体要求详见招标文件、施工技术标准和规范要求 |  | m | 1500 |
| 3 | 配线 | 1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格、型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4、材质:铜芯 |  | m | 4600 |
| 4 | 配线 | 1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格、型号:WDZ-BYJ-4mm2 4、材质:铜芯 |  | m | 1500 |
| 5 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装 |  | 个 | 109 |
| 6 | 插座 | 1、名称:单相五孔 安全插座 2、材质:阻燃、塑料 3、规格:220V 16A 4、安装方式:暗装 |  | 个 | 62 |
| 7 | 插座 | 1、名称:柜式空调三极暗插座,带开关 2、材质:阻燃、塑料 3、规格 :16A ，250V 4、安装方式:暗装 |  | 个 | 13 |
| 8 | 插座 | 1、名称:地插 2、规格 :16A ，250V |  | 个 | 34 |
| 9 | 装饰灯 | 1、名称:LED线条灯带 2、规格、型号:30w |  | m | 50 |
| 10 | 装饰灯 | 1、名称:200*900mm长条灯 2、具体要求:30w |  | 套 | 120 |
| 11 | 装饰灯 | 1、名称:30w筒灯 |  | 套 | 15 |
| 12 | 装饰灯 | 1、名称:平板灯 2、规格、型号:30w |  | 套 | 14 |
| 13 | 桥架 | 1、名称:金属防火中间带隔板桥架 2、规格、型号:200*100mm 3、材质:钢制 4、类型:槽式桥架 5、接地方式:符合设计规范及验收要求 6、备注:包含桥架接地、走线金属电缆桥架全长BV-1*16.0mm2接地干线、桥架、防火封堵、支撑架制安(不包含抗震支架)、支架刷漆符合设计要求 |  | m | 202 |
| 14 | 送配电装置系 统 | 1、名称:交流供电送配电装置系统调试 2、电压等级（kV） :0.6/1kV 3、备 注:最终结算时需出具相关试验报告 |  | 系统 | 1 |
| 15 | 双绞线缆 | 1、名称:六类4对非屏蔽双绞线电缆 2、类别:符合标准： ISO/IEC11801： 008； IEC61156-5-2009 ；TIA /EIA-568-C.2 ；通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550 MHz带宽； 单根导体直流电阻： ≤9.0Ω/100m; 额定传输速率(NVP)：68%； 电缆 对数 ： 3对；十字骨架材料 ：PE混合物； 导体材料 ：无氧圆铜（纯度99.99%）； 导体 线规： 23AWG； 绝缘材料 ：HDPE； 屏 蔽方式 ：U/UTP；电缆外径 ：6.3±0.3mm； 外护套材料 ：LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水； 安装温度 :0℃~+50℃; 工作温度 ：-20℃~+60℃; |  | m | 300 |

特别说明：

1、以上清单供投标单位报价参考，投标人在满足采购需求的前提下对方案进行深化，并对报价清单作相应调整（不得减少项目），深化方案必须满足采购需求。

2、本次招标清单为全费用单价，各投标人必须按照项目需求以及招标文件格式要求仔细填报投标配置与分项报价表明细清单。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

本次采购标的所属行业为 建筑业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写；

1、小微型企业

（1）因本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定及国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知自行填写。本采购标的的所属行业为建筑业。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》，格式自拟。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，在评审过程中不予认可。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。

三、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30分） | 本项目以满足招标文件要求且报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30分，投标报价得分精确到小数点后两位（第三位四舍五入）。 如报价显著低于其他投标人的报价，评委会可要求投标人进行书面说明，评委会酌情判断该投标报价是否有效。 |
| 2 | 履约及质量保障承诺（15分） | 1、投标人需提供的针对本项目的履约承诺证明函，承诺完全响应本项目所要求的施工技术标准与施工工期要求者，得5分。（未提供或不完全响应不得分） 2、投标人需提供的针对本项目的质量保障承诺函，承诺本项目所施工项目、搭建或组装的货物等一切采购需求内项目，质保期为三年，期间产生的一切（人为破坏与不可抗力因素产生除外）质量问题，均需在24小时内及时响应，48小时内解决并不得收取任何费用，得5分。（未提供或不完全响应不得分） 3、投标人需提供对施工周边环境的协调处理承诺函，承诺在本项目施工过程中，能够妥善协调处理好各方面关系，保证施工的顺利，不给采购单位带来任何负面影响。若在施工期间，因周边关系给采购单位带来任何负面影响自行解决，与采购单位无关，得5分。（未提供或不完全响应不得分） |
| 3 | 施工方案（30分） | 评审小组根据以下评审要点，对施工方案从内容的完整性、针对性、可行性等方面进行评审计分。缺少任一项评审要点或评审要点不响应招标文件要求的，该评审要点不得分（即取消保底分值）。 一、根据投标人针对本项目现场管理方案，科学性、规范性、全面性、可行性及合理性等。 - 上述方案符合项目实际情况，合理性、可行性、针对性强且全面，得10分； - 上述方案较贴合项目实际，合理性、可行性、针对性较强且较全面得8分； 3、上述方案基本贴合项目实际，合理性、可行性针对性不强，得6分。4、现场管理方案不合理，无可操作性的，得0分。 二、根据投标人针对本项目的施工质量保证措施。内容包含但不限于施工质量控制措施、质量保证体系及分部分项工程施工过程质量控制等。 1、上述方案符合项目实际情况，合理性、可行性、针对性强且全面，得10分； 2、上述方案较贴合项目实际，合理性、可行性、针对性较强且较全面， 得8分； 3、上述方案基本贴合项目实际，合理性、可行性针对性不强，得6分。4、保证措施不具备操作性，得0分。 三、根据投标人提供针对本项目安全文明施工、环境保护采取措施方案的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性等。 1、上述方案符合项目实际情况，合理性、可行性、针对性强且全面，得10分； 2、上述方案较贴合项目实际，合理性、可行性、针对性较强且较全面，得8分； 3、上述方案基本贴合项目实际，合理性、可行性针对性不强，得6分。4、保证措施不具备操作性，得0分。 |
| 4 | 专业设计方案（16分） | - 根据投标人提供的设计方案效果图（功能布局是否科学合理，整体设计风格是否具有设计感、科技感和合理性，色调是否呈现明亮、活泼等因素）等内容进行综合打分： - 1、设计方案功能布局科学合理、实用性强的，得8分； - 2、设计方案功能布局较为科学合理、实用性较强的，得6分； - 3、设计方案设计一般、实用性明显不合实际的，得4分； - 4、未提供不得分。 - 备注：上述评分项重点以提供、企业数智化转型服务中心、数智企业体验中心、数智运营中心、公共资源服务中心、数智工程师认证中心、企业数智赋能培训中心、产业数字经济研究中心，须提供设计方案图，包含平面设计彩平图、重点展示区域3D效果图等，供评委评审。 二、根据投标人提供的施工图（布局是否科学合理、是否充分尊重原建筑结构、施工图纸详细程度）等内容进行综合打分： - 1、施工图布局科学合理、充分尊重原建筑结构、施工图纸详实仔细的，得8分； - 2、施工图尊重原建筑结构、施工图纸较为全面的，得6分； - 3、施工图简单笼统，不具备实施条件的，得4分； - 4、未提供不得分。 备注：上述评分项重点以提供企业数智化转型服务中心、数智企业体验中心、数智运营中心、数智工程师认证中心、、产业数字经济研究中心为主，须提供包括：平面布置图、家具布置图、地坪平面图、天花平面图、开关控制图、插座布置图、平面索引图。 |
| 5 | 业绩（9分） | 供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），企业须承担过类似设计施工一体化业绩的，有一个得3分，本项最多得9分。 注：时间以合同签订时间为准。业绩证明材料须提供合同复印件并加盖供应商公章，未提供或未按要求提供有效的证明文件的此项不得分。 |

第六章  投标文件格式

一号、二号、三号标书封袋以及一号标书封面格式（该行文字投标人自行删除）

本

# 投  标  文  件

# （    号标书）

# 项 目 名 称：

# 招 标 编 号：

# 投标人名称 ：

# 日      期 ：

二号、三号标书封面：

另附

提示语：二号、三号标书封面由代理公司以PDF形式发给各投标人，各投标人不得修改二号、三号标书封面，否则以未按无标志制作要求处理。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

日期：    年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：           年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就     号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

# 资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

# 符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

# 投标函（格式）

致：盐城工业职业技术学院

根据贵方的     号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

# 开标一览表（格式）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 项目负责人： |  |
| 合同履行期限： |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月  日

中小企业声明

1、★符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交以下相关证明。否不予认可。专门面向中小企业采购的项目，必须提供以下证明。否按无效处理。

# 附件：1、中小企业声明函（工程）

# 附件：2、《残疾人福利性单位声明函》（格式）

注：采购标的的所属行业为建筑业，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定及国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知规定的划分标准填写。

附件1：中小企业声明函（工程）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：建筑业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：建筑业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 附件2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：

日  期：

投标报价汇总表

| 序号 | 分项名称 | 范围、规模 | 工作内容 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程设计费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程设计 |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |
| 2 | 工程采购费（如有） |  |  |  |  |
| 2.1 | 工程采购 |  |  |  |  |
| 2.2 | …… |  |  |  |  |
| 3 | 工程施工费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 工程施工 |  |  |  |  |
| 3.2 | …… |  |  |  |  |
| 工程总承包（设计施工一体化）报价 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期:      年    月    日

| 投标配置与分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：设计部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 实施内容说明 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二：装饰部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 施工内容及用材工艺（项目清单特征描述） | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三：安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目需求（项目清单特征描述） | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 其它项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目需求（项目清单特征描述） | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |

项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目金额（万元） | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |

注：此表不够可复制和放大。

投标单位(盖章)：

法定代表人/负责人（或委托代理人）：(盖章或签字)：

日  期：       年     月     日

人员配备一览表（可以拓展）

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 职称 | 注册证书、级别 | 类似工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

- 技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

4、如无超出或偏离项目，此表无需填写。

商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

# 盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

# 法定代表人签名：

# 单位名称（盖章）：

# 年    月    日