附件：

盐城工业职业技术学院信息中心UPS用报废电池耗材清单

- GFM65-12V 65Ah           30节

- 6FM38-12  38Ah           30节

- LCPA38-12  38Ah           30节

- PMBLCPA65-12              29节

- PMBLCPA24-12              25节

- C&D12-100LBT  12V 100Ah   29节